《公共资源交易平台建设和运行服务管理规范 第2部分：场所与设施管理》地方标准（征求意见稿）编制说明

标准起草组

二〇二〇年三月

一、任务来源

为贯彻落实中央全面深化改革委员会第七次会议通过的《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》(国办函﹝2019﹞41号)、国家发展改革委牵头制定的《公共资源交易平台服务标准（试行）》第二条“各地方应结合本地实际，制定本行政区域的公共资源交易平台服务标准”的要求和《陕西省公共资源交易平台整合共享实施方案》关于优化提升公共资源交易服务水平的任务，通过制定《公共资源交易平台建设和运行服务管理规范第2部分：场所与设施管理》地方标准（以下简称《场所与设施管理》），发挥标准化在全省公共资源交易平台建设和运行服务管理中规范和引领作用，提高公共服务效能。该项目由省发展改革委提出并牵头，省公共资源交易中心和西安市公共资源交易中心参与，共同起草完成。截止2020年3月，经过调研、论证、分析等，完成了征求意见稿。

- 二、目的意义

为指导全省各类公共资源交易场所建设的顺利开展和实施，规范全省公共资源交易机构交易场所与设施设置要求，满足各类公共资源交易活动需求，迫切需要在全省层面上制定有关公共资源交易场所和设施管理的地方标准。本部分标准明确了全省公共资源交易场所的公共服务区、交易实施区、评标（评审）区的功能划分和配置要求，以及交易场所标识标牌、监控系统、环境、安全设施设备配置和设施设备维护管理等方面具体要求，为全省公共资源交易机构场所设施与建设提供统一的标准和依据，为公共资源全流程电子化交易和见证提供硬件保障，同时也避免了平台建设超标和重复浪费，对提高公共服务和社会服务效能具有重要意义。

- 标准制定原则

（一）规范性原则

《场所与设施管理》符合GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》的规范性要求。

（二）适用性原则

《场所与设施管理》是为使全省公共资源交易平台管理规范、运行高效、服务优质而制定的管理规范，从全省公共资源交易现状和电子化交易需求等对交易平台运行服务机构的公共服务区、交易实施区、评标（评审）区、标识标牌、监控系统、环境、安全设施设备配置要求和设施设备维护管理等方面提出具体的要求。

（三）先进性原则

《场所与设施管理》起草组制定时充分考虑我省工作的需求并结合四川、安徽、山东、河北、广东等国内先进省份公共资源交易平台建设运行服务地方标准工作的先进经验，具有前瞻性和先进性。

（四）协调性原则

《场所与设施管理》在参考国家、地方相关标准的基础上，根据我省公共资源交易平台建设和服务工作中的现状和需求进行编写，《场所与设施管理》中的管理方法与国家、行业管理办法协调一致，同时符合我省具体工作的实际需求。

四、参考依据

GB/T 2893.1 图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则

GB/T 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 5700 照明测量方法

GB/T 10001.1 公共信息图形符号 第1部分：通用符号

GB 17790 家用和类似用途空调器安装规范

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T 18883 室内空气质量标准

GB/T 20269 信息安全技术 信息系统安全管理要求

GB/T 20270 信息安全技术 网络基础安全技术要求

GB/T 20271 信息安全技术 信息系统通用安全技术要求

GB/T 21061 国家电子政务网络技术和运行管理规范

GB/T 21064 电子政务系统总体设计要求

GB/T 22081 信息技术 安全技术 信息安全控制实践指南

GB 25201 建筑消防设施的维护管理

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50034 建筑照明设计标准

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50348 安全防范工程技术标准

GB 51309 消防应急照明和疏散指示系统技术标准

GA/367 视频安防监控系统技术要求

JGJ48 商店建筑设计规范

SB/T 10427  大型商场超市空调制冷的节能要求

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第二十九号）

《公共资源交易平台管理暂行办法》（国家发展改革委等14部委第39号令）

《电子招标投标办法》（国家发展改革委第20号令）

《公共资源交易平台服务标准（试行）》(发改办法规〔2018〕509号)

五、编制工作过程

（一）成立起草组（2019年12月）

任务下达后，由项目承担单位组织相关人员成立标准起草组，由各标准起草组制定详细的编制计划，按照项目立项要求，明确任务分工、确定工作重点和时间进度。

（二）资料收集、调研分析 （2020年1月）

收集、分析我国相关省份地方标准制修订的标准规范、法律法规，到四川、安徽、山东、广东等地公共资源交易平台建设和服务地方标准工作做的好的省市调研，总结提炼相关经验，识别、梳理出陕西省公共资源交易平台场所与设施管理标准的规范性要素，形成标准框架，并修改完善。

（三）形成内部讨论稿（2020年2月）

基于以上工作基础，进一步分析我省公共资源交易平台建设和运行服务管理规范的各项要素，研究国家、各省相关标准和技术资料，按照标准框架，完善标准内容，确定指标要求，形成《场所与设施管理》地方标准草案。

（四）形成征求意见稿（2020年3月）

期间召开两次内部讨论会，由标准起草组人员座谈，就标准讨论稿逐条逐句进行讨论，不断进行修改完善。确定最终标准名称，并对标准框架和内容进行修改，形成标准征求意见稿。

六、标准主要内容的确定

该标准主要包括以下内容：

1.范围。明确了本标准适用于全省公共资源交易场所的公共服务区、交易实施区、评标（评审）区、标识标牌、监控系统、环境、安全设施设备配置要求及设施设备维护管理。

2.规范性引用文件。本部分内容列出了该标准编制时需要引用的文件。

3.术语和定义。本部分内容给出本标准所涉及重点术语的说明，帮助标准使用者对该标准的理解。

4.基本要求。本部分对交易场所设施建设原则、功能区域划分及要求进行了明确。

5.场所设置。本部分规定了交易场所的公共服务区、交易实施区、评标（评审）区以及其他区域的功能区域划分及设施设备要求等内容。

6.标识标牌。本部分内容规定了交易场所的导向标识、门牌标识、禁止标识和安全标志等各类标识标牌设置要求。

7.监控系统。本部分规定了交易场所监控系统相关功能要求等内容。

8.环境设施设备配置要求。本部分规定了交易场所室内装修装饰材料、照明灯、空气质量等方面的内容。

9.安全设施设备配置要求。本部分规定了交易场所应急照明、楼梯扶梯设置、信息和网络安全、消防设施、急救设备、无障碍设施配置等要求。

10.设施设备维护管理。本部分规定了交易场所设施设备维护管理等制度内容。

七、知识产权说明

本标准不涉及知识产权问题。

八、重大意见分歧的处理

本标准在编写过程中没有重大意见分歧。

九、标准性质的建议说明

建议本标准审批发布为推荐性地方标准。