陕西电力现货市场建设方案

（征求意见稿）

2020年12月

目    录

一、基本情况	1

1. 陕西电力系统概况	1

2. 陕西电力市场建设情况	2

3.现货市场建设的必要性	3

二、现货市场建设总体思路与原则	5

1. 指导思想	5

2. 基本原则	5

3. 总体目标	7

三、初期陕西电力现货市场体系	9

1. 市场成员	9

3. 市场模式	11

4.市场交易品种及组织方式	12

5. 价格机制	20

6. 阻塞管理	21

7. 计量与结算	21

8. 市场风险防范与控制	24

9. 信息发布与保密规定	24

10. 市场监管	25

11.市场干预与中止	25

陕西电力现货市场建设方案

一、基本情况

1. 陕西电力系统概况

陕西电网处于西北电网的最东部，以750千伏为骨干网架，各级电网协调发展，整体呈现“北电南供、西电东送、关中强网、陕南强联”的格局。省内电源以火电为主（占比约70%），主要集中在关中地区；新能源主要集中在陕北地区，随着近年的快速发展，占比已超过20%；水电主要集中在陕南地区。陕西电网通过±500kV德宝直流与四川电网相连，通过灵宝背靠背直流与华中电网相连，跨区外送能力411万千瓦；通过4回750kV线路与西北主网联网运行，发挥着水火互济、各省（区）互补的作用。

截至2020年11月，全省发电总装机容量4870万千瓦，其中火电3376万千瓦，水电332万千瓦，风电441万千瓦，光伏721万千瓦，新能源装机占比23.9%。近年来随着陕西电网新能源规模持续快速发展，全省装机稳步增长，新能源装机容量快速提高。全省总装机从2011年的2142万千瓦增长到2020年的4870万千瓦，年均增长率9.6%，其中新能源装机从11.7万千瓦增长到1162万千瓦，年均增长率高达66.6%。

因新能源迅猛发展且本地负荷增长有限，陕北地区新能源发电自2016年3月起出现弃风弃光。2019年陕西新能源发电量143.54亿千瓦时，同比增长24.2%，弃电量4.19亿千瓦时，弃电率2.83%，均为通道受阻导致，主要因素为陕北至关中输电通道受限。而随着陕北至关中750kV第二通道建成投运，陕北新能源发电能力大规模释放，新能源受限原因逐渐向电网调峰和局部通道受阻共存转变，截至2020年11月，陕西新能源2020年发电量162.2亿千瓦时，同比增长24.6%，弃电量4.34亿千瓦时，弃电率2.61%，其中调峰受阻弃电1.10亿千瓦时，占比25.3%。

2. 陕西电力市场建设情况

自《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）文件印发以来，陕西省结合自身实际和发展需要，积极贯彻落实国家电力体制改革相关文件精神和要求，有序推进输配电价改革、电力交易机构组建、电力市场建设、发用电计划放开、售电侧改革、新能源消纳等各项电力体制改革工作。

中长期交易方面，省内直接交易规模不断扩大。陕西省内电力直接交易始于2014年，当年交易规模仅为3.71亿千瓦时，2019年达到513亿千瓦时，占全社会用电量比例达34.92%，预计2020年全年将完成交易组织电量627亿千瓦时。交易品种不断完善。目前已有双边交易、集中竞价交易、挂牌交易、合同转让交易、发电权交易、电能替代交易等多个品种。交易灵活性不断提升。目前已建立年度、月度、周交易机制，进一步活跃市场，增加交易频次，满足市场主体的交易需求。市场主体不断增加。截至11月底，在陕西电力交易中心注册市场主体共5945家，其中发电企业37家，电力用户5840家，售电公司68家。

现货交易方面，首批参与全国富余可再生能源跨区现货交易，2017-2020年作为德宝直流受端通过跨区现货消纳四川水电0.69亿千瓦时。积极开展西北区域省间短期交易，2016-2020年累计通过短期交易送出电量40.8亿千瓦时。推动电力辅助服务市场化运行。2018年11月开始参与西北区域跨省调峰辅助服务市场，2019年12月20日陕西电力辅助服务市场建成投运，2020年不断引入自备电厂、大工业用户等新型市场主体，有效调动各方参与调峰的积极性和主动性。截至2020年11月，陕西辅助服务市场累计调峰电量5.84亿千瓦时，为提升电力系统调节能力、促进陕西新能源发展起到重要作用。

3. 现货市场建设的必要性

3.1推进现货市场建设是落实国家能源战略决策部署的需要

深化电力体制改革是党中央国务院的重大决策，加快构建有效竞争的市场体系是中发9号文的明确要求，电力现货市场是电力市场体系建设的关键环节，加快推进陕西电力现货市场建设有利于构建完备的电力市场体系，进一步发挥市场配置资源的决定性作用。

3.2 推进现货市场建设是完善电力市场交易体系的需要

电力现货市场是现代电力市场进程是否成熟的重要标志。近年来我省电力中长期交易机制不断发展成熟，但缺乏与中长期交易衔接的短期交易环节，亟需开展电力现货市场建设，为市场成员提供更加灵活、更加精细的市场化偏差调整手段，发挥现货市场机制在短期时间尺度上配置资源的作用，形成周期完整、协调运作的市场交易体系。

3.3推进现货市场建设是优化系统资源配置灵活性的需要

当前市场模式下，用户侧通过市场获得低电价的愿望强烈；火电企业发电小时数逐年下降，普遍经营困难；新能源企业期望通过市场获得尽可能多的发电机会。现有中长期为主的交易模式，火电企业通过追求发电利用小时数增长获取收益的诉求和新能源规模不断增长造成火电发电空间缩小的电网运行实际不统一，需要通过现货市场价格信号调节火电企业的发电意愿，有利于火电企更灵活的参与市场化交易，主动提升火电资源配置水平。有利于引导用户调节用能习惯，提升电力系统整体运行效率。

3.4 推进现货市场建设是化解弃风弃光矛盾的需要

十三五期间，陕西新能源快速发展，2020年底陕西电网新能源装机将达到1676万千瓦，占全省总装机的32%。随着陕北新能源发电能力释放，因调峰受阻导致的弃风、弃光明显增加。迫切需要通过现货市场建立市场化的补偿机制，实现新能源和火电发电权的灵活转移，促进新能源的健康平稳发展。在中午发电高峰时段，通过低电价引导用户优化调整用能习惯，提升新能源消纳能力。

二、现货市场建设总体思路与原则

1. 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央深化落实电力体制改革的总体要求，遵循社会主义市场经济规律和电力系统运行客观规律，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，借鉴国内外电力市场建设的先进经验，结合陕西电网实际，在完善现有中长期电力市场基础上，进一步建立公平、规范、高效的电力现货市场，并逐步建立以中长期交易规避风险、现货交易发现电能分时、分区价格，主辅协调的完备市场体系，保障陕西电网安全稳定运行，促进清洁能源消纳，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，提高电力资源配置和系统运行效率。积极融入全国统一电力市场，促进陕西电力资源在更大范围内优化配置。

2. 基本原则

#### 2.1 坚持安全有序

电力现货市场建设必须以确保电网安全稳定运行为前提。市场设计需统筹做好电力现货市场建设与电网实际运行的有效衔接，为调度机构保障电网安全和电力平衡提供市场化手段，实现电网安全运行和市场有序竞争的协调统一。

#### 2.2 坚持开放共赢

着力构建主体多元、开放共享、竞争有序、公平公正、各方共赢的电力市场体系，广泛听取相关方意见，统筹兼顾各方“诉求”，发挥市场在资源配置中的决定性作用。科学设计市场机制，不断提升电力系统整体运行效率、新能源消纳能力和需求侧响应能力，实现市场改革红利共享，多方共赢。

#### 2.3 坚持绿色发展

电力现货市场建设必须有利于促进清洁能源消纳。市场设计既要发挥新能源发电运行成本低的优势，也要引导新能源企业提高市场意识，有效调动各类市场主体的运行调节能力，保障清洁能源优先发电。通过融入全国统一电力市场，扩大清洁能源消纳范围。

2.4 坚持务实高效

电力现货市场建设必须坚持问题导向，市场设计要遵循电力系统运行客观规律和经济学基本原理，以解决陕西电力市场实际问题为切入点，着力构建适应陕西特点、主体多元、竞争有序的电力市场体系。

#### 2.5 坚持循序渐进

电力现货市场建设应与现有运行机制实现有序过渡。初期市场从基本规则体系与基础交易品种起步，有利于培育市场主体，降低市场风险。随着市场主体逐渐成熟，市场规则逐步完善，可进一步丰富交易品种，扩大市场规模，形成有效竞争的市场体系。

3. 总体目标

坚持“安全，经济，绿色”的原则，按照国家“统一市场、两级运作”的整体框架，积极稳妥、分阶段建立电力现货市场与中长期市场相辅相成的省级电力市场体系。

#### 3.1第一阶段：现货市场建设期（2020年1月~2021年6月）

研究现货市场建设相关问题，编制完成陕西电力现货市场方案与交易规则，建设完成现货市场技术支持系统，2021年6月底前省内现货市场具备模拟运行条件。配合国调中心开展省间现货市场体系建设，建成省间现货市场技术支持系统，统筹做好省间与省内交易的衔接。

初步建成省间、省内交易有效协调以及中长期、现货交易有序衔接的电力市场体系。建立多品种、多周期、带曲线的中长期电能量市场，实现与现货市场的有效衔接。建立全电量竞价的日前、实时现货交易机制，发电侧以“报量报价”的方式参与市场，具备条件的用户以“报量不报价”的方式参与市场。发电侧采用分区边际电价，有效反映电力商品时间、空间价值。用户侧采用全网统一加权平均价。完善辅助服务市场机制，初期调峰辅助服务和现货电能量市场融合运行，调频辅助服务市场与现货市场同步建设。

#### 3.2第二阶段：现货市场运行初期（2021年6月~2022年底）

2021年6月~12月，开展陕西电力现货市场模拟运行，适时开展调电试运行，依据市场出清结果进行生产调度，不进行电费结算。通过调电试运行分析现货市场价格、市场衔接、调度控制、清洁能源消纳、电量计量、电费结算等方面的问题，充分验证规则和技术支持系统的合理性和可行性，并根据运行中出现的问题不断对规则和系统进行完善，做好结算试运行的准备。

2022年，开展陕西电力现货市场结算试运行，期间按照现货市场相关规则进行电费结算。完善辅助服务机制，综合考虑电源灵活性改造情况、电网调峰能力等因素及确保不降低可再生能源消纳水平的基础上，逐步推动现货市场替代调峰市场。加快建立备用辅助服务市场及补偿机制，推动调频、备用辅助服务与现货电能量市场的联合优化和出清，提升市场运行效率。建立完善容量成本回收机制，结合陕西实际情况，适时建立市场化的容量成本回收机制，做好与电能量现货市场的有序衔接，确保电价机制平稳过渡。

#### 3.3第三阶段：现货市场成熟期（2023年~）

结合现货市场发展情况，进一步扩大交易范围、完善现货市场体系，丰富现货市场交易品种，推动用户侧报量报价参与市场，探索开展容量市场、金融输电权、电力期货和衍生品等交易；完善价格机制，由分区边际电价过渡至节点电价，反映电力商品的时空价值。

推动新兴市场主体参与辅助服务市场，鼓励抽水蓄能、储能、需求侧响应等市场主体参与现货市场和辅助服务市场，增加系统灵活调节能力，获得电能量和辅助服务收益，促进可持续发展。推动辅助服务费用由用户侧与部分发电侧市场主体共同承担的机制，促进市场主体公平竞争。

三、初期陕西电力现货市场体系

1. 市场成员

市场成员包括市场主体、电网企业及市场运营机构。其中，市场主体包括发电企业、售电公司、电力用户等，电网企业包括国网陕西省电力公司、陕西省地方电力（集团）有限公司，市场运营机构包括陕西电力调度控制中心（以下简称“调度机构”）、陕西电力交易中心有限公司（以下简称“交易机构”）。

市场主体应符合国家和陕西省有关准入条件，满足参与电力现货市场交易的计量、通信等技术条件，符合信用管理要求，在陕西电力交易中心有限公司注册，通过陕西电力现货交易平台参与交易，接受政府主管部门、监管机构的监督，服从市场管理，接受电力调度机构的统一调度，履行法律法规规定的权利和义务。

调度机构与交易机构作为市场运营机构，共同负责电力市场的组织运行。调度机构负责现货及辅助服务交易组织、市场出清、安全校核、阻塞管理、交易执行等。交易机构负责市场注册、市场申报、中长期交易组织、出具市场结算凭证、合同管理、市场信息发布等。

电网企业负责市场的统一结算付费。交易机构负责出具电量结算凭证，电网企业据此进行电费结算并通过交易平台向市场主体公布，市场主体根据现行规定进行资金结算。各市场主体保持与电网企业的电费结算支付方式不变。

2. 市场结构

陕西电力市场包括省间市场和省内市场。省间市场包括省间中长期市场和省间现货市场。省间中长期市场由北京电力交易中心负责组织开展；省间现货市场由国调中心负责组织开展。

省内市场包括省内中长期市场、省内现货市场和省内辅助服务市场。省内中长期市场由交易机构负责组织开展，主要包括优先发电计划、直接交易、合同转让交易等；省内现货市场包括日前现货市场和实时现货市场，由调度机构负责组织开展。省内辅助服务市场目前只开展了调峰辅助服务，由调度机构负责组织开展。现货市场初期考虑调峰市场与现货市场融合运行，逐步推动现货市场替代调峰市场；逐步建立调频、备用等辅助服务市场，探索调频、备用辅助服务与现货电能量市场联合优化出清机制。

3. 市场模式

根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）配套文件《关于推进电力市场建设的实施意见》（发改经体〔2015〕2752号）中提出的市场模式，陕西电力现货市场以“集中式市场”为基本框架。

省间交易与省内交易。省间交易定位于落实国家能源战略，促进新能源消纳和能源资源大范围优化配置，建立资源配置型市场。省内交易定位于优化省内资源配置，提高电网运行方式安排的灵活性，确保电力供需平衡和电网安全稳定运行，建立电力平衡型市场。坚持省间市场交易结果作为省内市场边界条件的原则，中长期交易中省间交易先于省内交易出清，省间交易形成的交易结果作为省内交易的边界。现货交易中，省内市场首先预安排，确定省内机组开机方式和发电预计划。在此基础上，组织省间现货交易，并将省间现货的出清结果作为省内现货市场边界条件，实现省间与省内市场的协调运作。

中长期交易与现货交易。在交易规模方面，省间、省内交易均以中长期交易为主，现货交易为补充。在功能定位方面，省间中长期交易相对固化外送电量，落实国家能源战略， 促进可再生能源消纳和能源资源大范围优化配置；省间现货交易以增量交易的方式进一步挖掘省间通道输电潜力，促进可再生能源消纳。省内交易以中长期交易规避风险、锁定收益，以现货交易发现价格、调节供给。在市场协调方面，省间交易月内可根据可再生能源消纳、电网运行等情况进行调整，并优先保障完成。省内交易采取“中长期合约仅作为结算依据管理市场风险、现货交易采用全电量集中竞价”的电力市场模式，中长期交易不作为物理执行依据，充分释放现货市场优化配置电力资源的空间和能力，提高电网安全运行和新能源消纳的保障能力。

市场交易与电网运营。电力调度机构负责现货交易与电网运行密切相关的环节，负责安全校核、现货交易组织、辅助服务交易组织等工作；电力交易中心负责与市场交易密切相关的环节，交易平台作为公司对市场主体服务的窗口，在市场注册、交易申报、交易结算、信息发布等环节为市场主体提供相关服务；电网企业负责与发电侧、用户侧电费结算、输电价格执行、计量数据采集传输等环节。

4. 市场交易品种及组织方式

#### 4.1 中长期交易

4.1.1省间中长期交易

省间交易包括国家指令性计划、政府间协议和市场化省间交易。其中，国家指令性计划与政府间协议按相关要求进行分配；市场化省间交易包括年度、月度和月内短期交易，形成省间联络线交易曲线。

4.1.2 省内中长期交易

省内中长期交易按照电力中长期相关交易规则开展。中长期交易覆盖年度、月度、月内等不同的时间跨度，包括电力直接交易、合同电量转让交易等品种，组织方式包括双边协商、集中竞价、挂牌交易等。中长期交易需对各种市场交易成分进行电力曲线分解，形成全电量的发电企业中长期日电力曲线，作为发电企业的结算依据。逐步推动带电力曲线的中长期合同签订工作，结合陕西用电负荷特性合理划分时段。

4.1.3 中长期交易结算曲线确定

发电企业的中长期月度交易电量包括省间、省内年度交易的分月计划，年度优先发电计划的分月计划，以及省间、省内月度、月内交易电量。市场初期，未约定日结算曲线的中长期合同由发电企业和电力用户协商后一致后自主申报中长期合同的日分解曲线，作为中长期合同的日结算曲线；中长期合同约定结算曲线后，按照约定结算曲线结算。考虑新能源发电波动性、间歇性特点，中长期难以准确预测发电曲线，省内新能源中长期交易结算曲线依据新能源短期功率预测在日前确定。其它未申报日分解曲线或发用电分解主体不明确的中长期交易合同由交易机构按照规则代理分解，作为中长期合同的日结算曲线。

4.1.4安全校核及预警

调度机构按年度、月度向交易机构和各市场主体发布交易周期内全省供需形势、发输变电设备停电（检修）计划、电网约束断面、主要通道可用容量等边界条件，交易机构和各市场主体在可用容量内组织交易。对于省间中长期交易等要求物理执行的中长期合约，必须经过调度机构的安全校核方可执行。对于省内中长期交易合约，建立预警机制，由调度机构通过安全校核向市场主体发布预警信息，引导市场主体理性参与市场，控制交易风险及过度投机。

4.1.5 必开、必停火电机组开机方式确定

对保电网安全、保民生供热和保清洁能源消纳等必开、必停的火电机组，由调度机构根据中长期负荷预测、发输变电设备停电（检修）计划、电网约束断面重载情况、省间交易计划、以及西北能源监管局核定的热电联产机组最小开机方式等信息，定期测算陕西电网必开、必停火电机组，在市场平台公示后，报政府电力运行主管部门和监管机构备案，向交易机构和各市场主体发布，作为现货市场开展的边界条件之一。

#### 4.2 省间现货市场

4.2.1省间现货交易

省间和省内现货市场采取“两级申报、两级出清”的组织方式，在日前省内现货市场预出清结束后，确定省内机组开机方式和发电预计划，以平衡后的富余发电能力为交易空间，参与日前省间现货交易。各机组的日前发电计划曲线与省间现货交易增量曲线叠加后，形成各机组的次日发电计划曲线。

省间现货市场的交易组织与实施按照国调中心相关要求执行。

4.2.2西北跨省调峰交易

按照《西北跨省调峰辅助服务市场运营规则》规定，当预计次日陕西电网调峰能力不足，新能源存在弃风弃光电力时，参与西北跨省调峰辅助服务市场。依据跨省调峰交易成交结果，按时段调增陕西外送西北相应省份联络线曲线，将新增消纳空间按实时电力比例分配至省内新能源发电企业，并更新省内新能源发电终计划曲线。

当预计次日陕西电网调峰能力可满足新能源消纳需求时，省内火电企业可自主选择参与西北跨省调峰市场，按规则申报向下调峰的分档报价信息，为西北其他省份提供向下调节服务，并获得相应补偿。依据跨省调峰交易的中标结果，更新省内火电企业的发电终计划曲线。

#### 4.3 省内现货市场

省内现货市场包括日前现货交易和实时现货交易。

4.3.1 日前现货交易

日前现货市场采用集中竞价、统一出清的方式开展，火电及参与现货市场的新能源企业以“报量报价”方式参与集中竞价，用户侧可以选择“报量不报价”或“不报量不报价”两种方式参与现货市场。水电和不参与现货市场的新能源企业（新能源特许权场站、扶贫光伏等政策允许的特殊企业）作为现货市场出清边界条件。考虑机组和电网运行约束条件等因素，以全网发电成本最小化为目标，进行日前市场出清，形成次日机组组合、发电计划曲线和分时、分区边际电价。

- 交易组织的边界条件

日前现货市场出清的边界条件主要有：一是中长期省间交易所形成的联络线计划；二是因安全约束、电压支撑、供热民生、清洁能源消纳或政府要求的必开、必停机组；三是水电、生物质以及综合利用类机组的日前预测发电曲线；四是次日系统和母线负荷预测、新能源发电预测、输变电设备检修计划。

- 市场申报

发电企业以交易单元为单位申报参与日前现货市场的量-价曲线，包括：

火电企业以机组为单位、新能源企业以场站为单位在正常出力范围内申报参与现货市场的量-价曲线。全天一条非递减的量-价曲线，最多不超过10段。量-价曲线由申报的电能量价格（元/MWh）与对应的发电容量段（MW）构成。火电企业需申报机组最大、最小技术出力（MW），机组爬坡速率（MW/min），机组开机费用（元/次），最小连续开机时间（小时）等信息。

水电厂以场站为单位，根据来水预测、综合用水需求等确定次日发电计划。

以“报量不报价”方式参与现货市场的电力用户申报次日用电需求，不申报价格，作为价格接受者参与日前现货市场，日前申报曲线作为结算和考核依据。以“不报量不报价”方式参与现货市场的电力用户不进行申报，用于结算和考核的日前曲线由交易机构按相关规则予以确定。

- 出清计算

调度机构以全网购电成本最小化为目标，以次日负荷预测和省间交易计划为边界条件，考虑电力平衡、电网运行安全、机组运行特性等约束条件，通过安全约束的机组组合（SCUC）和安全约束的经济调度（SCED）进行市场优化出清，形成次日机组组合、发电计划曲线与分时、分区边际电价。

参与日前现货市场的新能源机组的未中标的新能源出力，在满足系统安全的基础上，与具备下调空间的火电机组进行发电权替代，对火电机组的减少电量进行合理补偿。

- 价格机制

日前现货市场以15分钟为时间间隔，出清次日96点的市场分区边际电价。每1小时为一个结算时段，发电侧按照分区边际电价结算，用户侧采用全网加权平均价格结算。

4.3.2 实时现货市场

实时现货市场的主要作用在于解决电网的实时偏差调整，为市场成员提供一个在日前市场关闭后对其发用电计划进行优化调整的交易平台，以应对负荷及新能源预测的偏差。

实时现货市场采用集中竞价、统一出清的方式开展。火电、新能源企业沿用日前市场的申报信息，实时市场不再进行报价。调度机构以全网购电成本最小化为目标，考虑机组和电网运行约束条件等因素，以15分钟为间隔滚动出清未来15分钟至2小时的价格和出力。

- 交易组织的边界条件

日前现货市场形成的机组组合与发电计划及日内超短期负荷预测结果、联络线计划、电网实时运行状态等作为实时市场出清的边界条件。

- 市场申报

实时市场火电、新能源企业沿用日前市场的申报信息。水电机组和新能源场站在实时市场申报超短期发电功率预测。

- 出清模式

调度机构依据超短期负荷预测、省间交易结果、电网运行方式、机组运行特性等约束条件，以全网发电成本最小化为目标，用安全约束经济调度（SCED）进行集中优化计算，以15分钟为间隔滚动出清未来15分钟至2小时各发电机组需要实际执行的发电计划和实时分区边际价格。

参与实时现货市场的新能源机组的未中标的新能源出力，在满足系统安全的基础上，与具备下调空间的火电机组进行发电权替代，对火电机组的减少电量进行合理补偿。

#### 4.4 辅助服务市场

4.4.1 调峰辅助服务市场

市场初期保留调峰市场，开展调峰辅助服务市场与电能量现货市场的融合运行，鼓励火电企业开展灵活性改造和积极参与电网调峰。

4.4.2 调频辅助服务市场

调频辅助服务市场与现货市场同步建设，在现货市场中预留机组调频容量，实现调频辅助服务与现货电能量市场联合优化出清，以满足电力系统频率和联络线功率控制要求。符合交易准入条件的发电机组在日前申报调频报价，通过集中竞价方式，经安全校核后形成调频市场出清结果。

4.4.3 备用辅助服务市场

加快建立备用辅助服务市场及补偿机制，推动调频、备用辅助服务与现货电能量市场联合优化出清。

5. 价格机制

电力现货市场的价格机制主要包括输配电价、电能量价格、辅助服务价格和市场限价等方面。

#### 5.1 输配电价

输配电价由政府核定，具体价格按照相关政策文件执行。

#### 5.2 电能量价格

发电侧非市场化电量以政府批复电价作为上网价格，中长期交易电量以中长期交易形成的合约电价作为上网价格，现货交易价格按照规则形成的电价执行。

市场初期，现货市场采用分时、分区电价机制。发电侧结算价为机组所在分区电价。用户侧采用发电侧所有分区边际电价加权平均值结算。因电网安全约束、供热需求、政府要求等形成的必开机组，其最小出力以下的部分不参与现货市场定价，最小出力之上的发电能力根据发电机组的报价参与优化出清。当必开机组的发电成本价格高于相应时段的分区边际电价时根据规则给予一定价格补偿。

用户侧市场化电量以中长期交易形成的合约电价作为结算价格，非市场化电量以目录电价作为结算价格，参与现货市场结算的用户电能量价格由现货市场价格、输配电价、政府基金及附加等构成。

#### 5.3 辅助服务价格

调峰、调频、备用等辅助服务市场价格按照辅助服务市场规则，通过集中竞争方式形成。

#### 5.4 市场限价

为保障现货市场平稳运行，避免价格大幅波动和市场利益过度调整，综合考虑发电企业运营、市场用户电价承受能力因素，在市场初期设置市场申报价格的上限与下限。具体限值通过市场模拟运行与经济性分析情况由政府主管部门确定。

6. 阻塞管理

现货市场的阻塞管理内嵌在市场出清环节安全约束机组组合程序（SCUC）、安全约束经济调度程序（SCED）中实现。SCUC或SCED综合考虑机组报价和对阻塞影响灵敏度，以购电成本最小为目标，解决电网阻塞管理问题。

7. 计量与结算

#### 7.1 计量

参与交易的发电企业、用户的关口计量点，原则上应设在产权分界点，产权分界点无法安装计量装置的，需考虑相应的变（线）损。所有计量装置按国家有关计量规定和市场规则进行管理和定期校验，并具备分时电量的计量能力。针对符合准入条件且有参与现货市场意愿的用户，初期可通过拟合用电曲线或典型用电曲线满足结算要求。

#### 7.2 结算

陕西电力现货市场运行初期，调度机构负责安全校核和现货市场出清，向交易机构提供日前及实时市场的基本结算数据。交易机构负责按照市场出清结果提供结算凭证，电网企业负责结算。陕西电力现货市场采用偏差结算方式，分别为中长期交易合约结算，日前现货市场结算和实时市场结算，并采用“日清月结”的方式。即按日进行市场化交易结果清算，生成日清算账单；按月进行市场化交易电费结算，生成月结算账单；向市场主体发布日清算账单、月结算账单。交易机构按月出具电力市场结算凭证，电网企业计算电能量电费、辅助服务费用、输配电费、政府性基金及附加等后，推送至相应技术支持系统。

- 中长期交易合同结算

发电企业的优先发电计划和所有中长期交易电量均需分解至日电力曲线，用于进行中长期交易与现货交易的偏差结算。中长期合同电量按照约定的合同价格进行结算，即电厂中长期交易收入=中长期交易合同价格×中长期交易合同电量。

以“报量不报价”方式参与现货市场的电力用户的中长期交易电量，已约定中长期分解曲线的交易电量按照约定曲线进行偏差结算，未约定中长期分解曲线的交易电量由交易机构按照规则代理分解，并作为结算依据；“不报量不报价”的电力用户的中长期交易电量由交易机构按照规则代理分解日电力曲线，作为用户开展中长期交易与现货交易偏差结算的基准曲线。

- 日前现货市场结算

发电企业在日前现货市场中标的电力曲线与中长期交易结算曲线之间的偏差，按照日前现货市场对应出清的分时、分区电价进行结算。

以“报量不报价”方式参与现货市场的电力用户的日前用电曲线由用户自行申报，“不报量不报价”的电力用户的日前用电曲线由交易机构按照相关规则确定，各用户的日前用电曲线与其中长期交易结算曲线的偏差部分，按照日前现货市场价格进行结算。

- 实时现货市场结算

发电企业实际发电曲线与日前现货交易计划曲线之间的偏差，按照实时现货市场的分时、分区电价进行结算。

电力用户的实际用电曲线与其日前用电曲线的偏差部分，按照实时现货市场价格进行结算。

#### 7.3 用户侧传导机制

为减少不平衡资金费用，根据可放开的市场发电规模，确定总量相匹配的市场化用户参与现货市场结算。随着现货市场建设不断推进，应加快推动市场化用户全部参与现货市场结算。省内现货市场中，由于计划与市场双轨制形成的偏差费用、成本补偿费用，按照市场规则进行返还或分摊。电网企业不获利、不分摊。现货市场试运行初期，允许用户通过模拟结算方式参与现货市场，具备条件后正式结算。

8. 市场风险防范与控制

#### 8.1 防范电网运行风险

（1）当出现电网安全紧急状况、供需失衡、市场价格异常波动等情况时，调度机构可采取市场中止措施，保障电网连续、稳定、正常运行，并上报电力主管部门和监管机构，市场运营机构不承担责任。

（2）由于国家有关法律、法规或政策的改变、紧急措施的出台等导致市场主体所承担的风险，市场运营机构不承担责任。

（3）由于通信系统中断、现货市场技术支持系统故障，网络及信息系统故障等原因导致市场主体所承担的风险，市场运营机构不承担责任。

（4）对于不可抗力（如自然灾害、电网安全约束、电网企业设备故障、国家重大政策变化等）对市场有关方产生的影响，免除电网企业责任。

#### 8.2 防范市场运营风险

建立市场力监测机制和后评估指标体系，通过事前预防、事中监测、事后评估和处罚等措施防控市场操纵行为。建立信用评价体系、合同执行与违约惩罚机制。

9. 信息发布与保密规定

#### 9.1 信息发布

市场信息分为公众信息、公开信息、私有信息。公众信息是指向社会公众发布的数据和信息，公开信息是指向所有市场成员公开提供的数据和信息，私有信息是指特定的市场成员有权访问并且不得向其他市场成员公布的数据和信息。电力市场信息披露应遵循真实、及时、准确、完整、易于使用的原则。市场运营机构应当公平对待市场主体，无歧视披露公众信息和公开信息，确保市场主体可按时获得市场信息。

#### 9.2 保密规定

市场主体、市场运营机构应保证私有信息在保密期内的保密性，严禁超职责范围获取或泄露私有信息。

10. 市场监管

陕西省发展改革委、西北能源监管局根据职能依法履行陕西电力市场监管职责，对市场组织和运行合规性、竞争公平性、电网安全运行、市场风险防控及干预、信息披露等情况实施监管。

11. 市场干预与中止

#### 11.1 市场干预

当发生市场主体滥用市场力、串谋及其他严重违约、不能履约等情况导致市场秩序受到严重扰乱时，因重大政策变化，或外部因素波动导致的市场交易严重不平衡，市场纠纷或投诉集中爆发时，或影响电力系统安全稳定运行的其他情况时，调度机构经授权可对现货市场进行干预，并将有关情况报电力主管部门和监管机构。

#### 11.2 市场中止与恢复

因发生突发性的社会事件、自然灾害等原因导致电力供应严重不足，发生重大电源或电网故障，影响电力有序供应或电力系统安全运行，电力市场技术支持系统或自动化、通信系统发生重大故障，导致市场交易长时间无法进行等情况时，可由调度机构按照安全第一的原则进行应急处置和安排电力系统运行，必要时可以中止电力市场交易，并报告电力主管部门和监管机构。

当出现市场未按照规则运行和管理，市场交易规则不适应市场交易需要，必须进行重大修改，发生恶意串通操纵市场的行为，并严重影响交易结果等情况时，可由政府主管部门作出中止市场的决定，并授权调度机构向各市场成员公布。市场中止期间，各市场主体应按照电网调度管理规程，根据调度指令，严格执行调度计划。

当异常情况解除，现货市场可恢复至正常时，由政府主管部门作出市场恢复的决定，并授权调度机构向各市场成员宣布市场恢复。