## 总概算表10-24
总 概 算 表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 概算价值(万元)
|  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合 计
| 第一部分: 建安工程费用 | 316.89 | 890.808 | 1121.37 |  | 5968.058
一 | 综合楼 | 3638.99 | 890.808 | 1035.37 |  | 5565.168
1 | 人工土方 | 39.7 |  |  |  | 39.7
2 | 机械土方 | 22.99 |  |  |  | 22.99
3 | 土建 | 3208.3 |  |  |  | 3208.3
4 | 室内局部二次装修(4600M2) | 368 |  |  |  | 368
5 | 给排水 热水 |  | 52.11 | 87.28 |  | 139.39
6 | 消防 自喷 |  | 8.78 | 140.46 |  | 149.24
7 | 气体灭火系统 |  | 189.15 | 50.2 |  | 239.35
8 | 通风 空调 |  | 116.32 | 217.32 |  | 333.64
9 | 空调水系统 |  | 120.75 | 166.11 |  | 286.86
10 | 电力 照明 |  | 25.69 | 236.05 |  | 261.74
11 | 变配电 |  | 176.59 | 12.99 |  | 189.58
12 | 闭路电视监视系统 |  | 81.9 | 0.09 |  | 81.99
13 | 火灾报警 |  | 8.49 | 78.28 |  | 86.77
14 | 电话 |  | 0.158 | 4.57 |  | 4.728
15 | 网络布线 |  | 10.59 | 24.5 |  | 35.09
16 | 门禁系统 |  | 4.4 | 0.6 |  | 5
17 | 电梯 |  | 95.88 | 16.92 |  | 112.8
二 | 总体工程 | 316.89 |  | 86 |  | 402.89
1 | 道路工程 | 55.53 |  |  |  | 55.53
2 | 土建工程 | 59.36 |  |  |  | 59.36
3 | 土方工程 | 52 |  |  |  | 52
4 | 绿化 | 70 |  |  |  | 70
5 | 景观工程 | 80 |  |  |  | 80
6 | 给排水 |  |  | 58.09 |  | 58.09
7 | 电气 |  |  | 27.91 |  | 27.91
| 第二部分: 工程建设其他费用 |  |  |  | 626.1778 | 626.1778
1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 59.6806 | 59.6806
2 | 建设工程监理费 |  |  |  | 59.6806 | 59.6806
3 | 勘察费 |  |  |  | 15 | 15
4 | 设计费 |  |  |  | 140 | 140
5 | 招标代理服务费 |  |  |  | 22.55 | 22.55
6 | 市政公用设施配套费 |  |  |  | 74.0916 | 74.0916
7 | 施工图审查费 |  |  |  | 12.4 | 12.4
8 | 高压供电费 |  |  |  | 160 | 160
9 | 天然气施工设计费 |  |  |  | 35 | 35
10 | 市政雨污水接口施工费 |  |  |  | 10 | 10
11 | 文物普探费 |  |  |  | 2.275 | 2.275
12 | 子午大道开门费 |  |  |  | 5.5 | 5.5
13 | 决算审查费 |  |  |  | 30 | 30
| 第三部分: 预备费 |  |  |  | 395.6541 | 395.6541
| 基本预备费 |  |  |  | 395.6541 | 395.6541
| 项目建设总投资 | 316.89 | 890.808 | 1121.37 | 1021.8319 | 6989.8899

## 总概算表
概 算 汇 总 表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 概算价值(万元)
|  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合 计
| 第一部分: 建安工程费用 | 316.89 | 890.808 | 1121.37 |  | 5968.058
一 | 综合楼 | 3638.99 | 890.808 | 1035.37 |  | 5565.168
1 | 人工土方 | 39.7 |  |  |  | 39.7
2 | 机械土方 | 22.99 |  |  |  | 22.99
3 | 土建 | 3208.3 |  |  |  | 3208.3
4 | 室内二次装修 | 368 |  |  |  | 368
5 | 给排水 热水 |  | 52.11 | 87.28 |  | 139.39
6 | 消防 自喷 |  | 8.78 | 140.46 |  | 149.24
7 | 气体灭火系统 |  | 189.15 | 50.2 |  | 239.35
8 | 通风 空调 |  | 116.32 | 217.32 |  | 333.64
9 | 空调水系统 |  | 120.75 | 166.11 |  | 286.86
10 | 电力 照明 |  | 25.69 | 236.05 |  | 261.74
11 | 变配电 |  | 176.59 | 12.99 |  | 189.58
12 | 闭路电视监视系统 |  | 81.9 | 0.09 |  | 81.99
13 | 火灾报警 |  | 8.49 | 78.28 |  | 86.77
14 | 电话 |  | 0.158 | 4.57 |  | 4.728
15 | 网络布线 |  | 10.59 | 24.5 |  | 35.09
16 | 门禁系统 |  | 4.4 | 0.6 |  | 5
17 | 电梯 |  | 95.88 | 16.92 |  | 112.8
二 | 总体工程 | 316.89 |  | 86 |  | 402.89
1 | 道路工程 | 55.53 |  |  |  | 55.53
2 | 土建工程 | 59.36 |  |  |  | 59.36
3 | 土方工程 | 52 |  |  |  | 52
4 | 绿化土方工程 | 40 |  |  |  | 40
7 | 绿化 | 30 |  |  |  | 30
8 | 景观工程 | 80 |  |  |  | 80
5 | 给排水 |  |  | 58.09 |  | 58.09
9 | 电气 |  |  | 27.91 |  | 27.91
| 第二部分:工程建设其他费用 |  |  |  | 626.1778 | 626.1778
1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 59.6806 | 59.6806
2 | 建设工程监理费 |  |  |  | 59.6806 | 59.6806
3 | 勘察费 |  |  |  | 15 | 15
4 | 设计费 |  |  |  | 140 | 140
5 | 招标代理服务费 |  |  |  | 22.55 | 22.55
6 | 市政公用设施配套费 |  |  |  | 74.0916 | 74.0916
7 | 施工图审查费 |  |  |  | 12.4 | 12.4
8 | 高压供电费 |  |  |  | 160 | 160
9 | 天然气施工设计费 |  |  |  | 35 | 35
10 | 市政雨污水接口施工费 |  |  |  | 10 | 10
11 | 文物普探费 |  |  |  | 2.275 | 2.275
12 | 子午大道开门费 |  |  |  | 5.5 | 5.5
13 | 决算审查费 |  |  |  | 30 | 30
| 第三部分: 预备费 |  |  |  | 395.6541 | 395.6541
| 基本预备费 |  |  |  | 395.6541 | 395.6541
| 项目建设总投资 | 316.89 | 890.808 | 1121.37 | 1021.8319 | 6989.8899