## Sheet1
附件：
2008年大型灌区续建配套和节水改造项目中央预算内投资计划表
序号 | 项目名称 | 投资(万元) |  |  | 主要建设内容 | 备注
|  | 小计 | 中央预算内 投资 | 市县（单位）配套
| 合计 | 16094.97 | 10800 | 5294.97
一 | 省水利厅 | 7762.5 | 5200 | 2562.5
（一） | 宝鸡峡灌区 | 2428.71 | 1600 | 828.71
1 | 塬上总干98公里过沟填方渠道改造工程 | 362.18 | 230 | 132.18 | 衬砌改造渠道1.41km（15+151-61+584）段内17处，改造生产管护设施396m2
2 | 塬下北干渠改造工程 | 370.27 | 230 | 140.27 | 衬砌改造渠道4.2km其中：57+450-60+000段内1km为砼小板翻衬，76+958-78+958、88+800-90+000段3.2km为土渠衬砌；改造建筑物9座；改造生产管护设施609m2
|  | 251 | 175 | 76 | 衬砌渠道1.972km(78+958-79+730、80+936-82+136)，改造建筑物4座
3 | 塬下总干引水渠改造工程 | 529.78 | 350 | 179.78 | 魏家堡退水渠延长段0.506km（0+000-0+506），改造建筑物2座
4 | 北昌抽水三支渠改造工程 | 140.6 | 90 | 50.6 | 衬砌渠道3.6km（2+060-2+660、5+300-8+300），改造建筑物12座
5 | 塬上总干渠右岸边坡改造工程 | 283.35 | 200 | 83.35 | 渠道阴坡衬砌改造3.383km（3+032-5+390、5+450-5+610、6+010-6+875），改造建筑物2座
6 | 东干一支渠改造工程 | 176.47 | 120 | 56.47 | 衬砌渠道3.5km(9+380-12+880)，改造建筑物14座
7 | 东干五支渠改造工程 | 114.46 | 70 | 44.46 | 渠道险段改造2.5km(23+000-25+500)，改造建筑物10座
8 | 咸三支渠改造工程 | 100.6 | 65 | 35.6 | 渠道险段改造2.0km(3+300-5+300)，改造建筑物8座
9 | 灌区信息化工程 | 100 | 70 | 30 | 灌区闸支测控点建设等
（二） | 泾惠渠灌区 | 1603.45 | 1100 | 503.45
1 | 南干输水渠改造工程 | 869.16 | 600 | 269.16 | 衬砌改造渠道2.014km（3+770-5+784），改造建筑物5座，新建生产管护设施840.09m2
|  | 400 | 267 | 133 | 衬砌改造渠道0.422km（11+275-11+697），其中：（11+375-11+697）段为铺设管道，（11+275-11+375）段为土渠衬砌；改造建筑物3座
2 | 渠首防汛道路改造工程 | 119.5 | 67 | 52.5 | 改造枢纽道路0.857km（K3+150-K4+007）
3 | 北干渠改造工程 | 214.79 | 166 | 48.79 | 衬砌改造渠道1.0km（4+666-5+666），改造建筑物9座
（三） | 交口抽渭灌区 | 1645.29 | 1100 | 545.29
1 | 总干渠改造工程 | 318.24 | 210 | 108.24 | 衬砌改造渠道3km（29+900-32+900），改造建筑物12座
2 | 南干二支渠改造工程 | 83.59 | 60 | 23.59 | 衬砌渠道2km（0+000-2+000），改造建筑物12座
|  | 160 | 100 | 60 | 衬砌渠道3km（2+000-5+000），改造建筑物18座
3 | 南干四支渠改造工程 | 242.39 | 130 | 112.39 | 衬砌渠道4.4km（0+000-4+400），改造建筑物29座
4 | 总干渠节制闸改造工程 | 211.78 | 160 | 51.78 | 改造（29+900-30+900）段2号退水闸1座、节制闸1座，新建闸房600m2，架设10kv输电线路3.25km及备用电源一套
5 | 总干三支渠改造工程 | 242.45 | 160 | 82.45 | 衬砌渠道5.62km（0+000-5+620），改造建筑物31座
6 | 东一支及东一分支 | 386.84 | 280 | 106.84 | 衬砌改造渠道7.644km，改造建筑物48座。其中：东一支渠3.982km（6+618-10+600），改造建筑物28座；东一分支渠3.662km(0+000-3+662),改造建筑物20座
（四） | 桃曲坡水库灌区 | 879.63 | 600 | 279.63
1 | 东干渠改造工程 | 590 | 400 | 190 | 衬砌改造渠道4km（7+669-9+560、11+250-13+359），改造建筑物5座
|  | 289.63 | 200 | 89.63 | 改造渠道1.743km（5+926-7+669），改造建筑物2座
（五） | 石头河水库灌区 | 1205.42 | 800 | 405.42
1 | 东干渠第一级渠道改造工程 | 840.8 | 553 | 287.8 | 衬砌改造渠道5段共4.2km（2+328.34-3+011.1、3+128.3-4+480.1、4+851.3-5+337.38、5+952.38-6+079.7、6+439.4-7+991.44）,并对其中的0.92km渠道进行加盖（2+915-3+011.1、3+128.3-3+235.7、4+263.4-4+407、4+851.3-4+911.3、6+548.4-6+928.4、7+216-7+347.5），对其余3.28km未加盖渠道进行衬砌改造并加装刺铁丝网封闭保护
|  | 300 | 200 | 100 | 衬砌改造渠道0.872km（7+991.44-8+863.44）,并对其中(8+199.9-8+553.8)段353.9m渠道进行加盖，对其余段518.1m（7+991.44-8+199.9、8+553.8-8+863.44）未加盖渠道进行衬砌改造并加装刺铁丝网封闭保护
2 | 改造建筑物 | 21.15 | 17 | 4.15 | 更换东干渠第一级渠道干斗1至10斗斗门及启闭机10套，新建斗房10座；更换东干一支渠渠首闸门及启闭机1套，新建闸房1座
3 | 建筑物防渗处理 | 43.47 | 30 | 13.47 | 对东干渠霸王河（10+127.79-11+694.108）、磨石沟（3+126.3-3+011.1）、黑峪河（14+578.75-14+704.34）段3座渡槽进行防渗处理
二 | 宝鸡市 | 1201.34 | 800 | 401.34
（一） | 冯家山水库灌区 | 1201.34 | 800 | 401.34
1 | 南干六支渠改造工程 | 577.26 | 400 | 177.26 | 衬砌改造渠道8.231km(0+000-8+231)，改造建筑物75座
2 | 北干四支渠改造工程 | 312.08 | 200 | 112.08 | 衬砌改造渠道4.39km(0+000-4+390)，改造建筑物32座
3 | 北干四支渠下段改造工程 | 312 | 200 | 112 | 衬砌改造渠道3.866km(4+390-8+256)，改造建筑物27座
三 | 咸阳市 | 672.54 | 450 | 222.54
(一) | 羊毛湾水库灌区 | 672.54 | 450 | 222.54
1 | 总干渠改造工程 | 204.17 | 140 | 64.17 | 衬砌改造渠道0.731km(26+663-27+394)，改造建筑物2座
|  | 225 | 150 | 75 | 衬砌改造渠道1.221km(17+538-18+759)，改造建筑物5座
2 | 十二支渠改造工程 | 94.37 | 60 | 34.37 | 衬砌改造渠道2.2km(0+000-2+200)其中：土渠衬砌1.75km(0+450-2+200)，改造建筑物19座
3 | 十三支西分支渠改造工程 | 149 | 100 | 49 | 衬砌改造渠道3.85km(0+000-3+850)，改造建筑物20座
四 | 渭南市 | 4960.14 | 3350 | 1610.14
(一) | 洛惠渠灌区 | 880.43 | 600 | 280.43
1 | 西干渠改造工程 | 391.75 | 300 | 91.75 | 衬砌改造渠道3.2km(0+000-3+200)，改造建筑物16座
2 | 中干渠改造工程 | 285.78 | 180 | 105.78 | 衬砌改造渠道1.33km(8+324-9+654)，改造建筑物4座，改造生产管护设施900m2
3 | 东干渠改造工程 | 202.9 | 120 | 82.9 | 衬砌改造渠道1.111km(6+889-8+000)，改造建筑物9座
(二) | 石堡川水库灌区 | 1049.66 | 700 | 349.66
1 | 干渠石渠段改造工程 | 443.21 | 300 | 143.21 | 石渠段渠道衬砌及加盖1.5km（2+400-3+900）
2 | 干渠沿山渠段改造工程 | 206.59 | 120 | 86.59 | 沿山渠段渠道衬砌改造1.0km（4+140-5+140）
3 | 八支渠改造工程 | 150 | 100 | 50 | 衬砌改造渠道3.5km（6+959-10+459），改造建筑物10座
|  | 249.86 | 180 | 69.86 | 衬砌改造渠道3.208km其中：八支渠衬砌改造0.318km（4+979-5+297）；八支二分支渠衬砌改造2.89km（0+000-1+682、8+340-9+548），改造建筑物10座
(三) | 东雷一期抽黄灌区 | 1479.21 | 1000 | 479.21
1 | 高西四支渠改造工程 | 268.65 | 180 | 88.65 | 衬砌改造渠道5.4km（0+000-5+400），改造建筑物22座
2 | 高北八支渠改造工程 | 411.08 | 270 | 141.08 | 衬砌改造渠道6.2km（0+000-6+200），改造建筑物33座
3 | 加西一支渠改造工程 | 216.24 | 150 | 66.24 | 衬砌改造渠道4.45km（0+000-4+450），改造建筑物22座
4 | 高西干渠改造工程 | 296.41 | 210 | 86.41 | 衬砌改造渠道4.34km（15+970-20+310），改造建筑物30座
5 | 高北四支渠改造工程 | 194.39 | 120 | 74.39 | 衬砌改造渠道3.787km（0+000-3+787），改造建筑物21座
6 | 高北干渠自动化工程 | 92.44 | 70 | 22.44 | 架设光纤6km,动力线路1.5km;建设4个监控点,1个监测点,路井分中心
(四) | 东雷二期抽黄灌区 | 1124 | 750 | 374
1 | 泵站改造工程 | 34.41 | 30 | 4.41 | 流曲系统康家楼站安装20sh-13A备用机组1套
2 | 兴镇系统田间配套工程 | 569.59 | 370 | 199.59 | 1、西三支：修建1斗至5斗斗渠5条，长8.505km，分渠35条，长22.639km，新建建筑物277座；2、西二支：修建6斗、8斗渠2条，长2.67km，分渠12条，长6.45km，新建建筑物119座
|  | 520 | 350 | 170 | 1、东三支：①新修3斗斗渠长4.741km，分渠15条，直引渠5条，长10.05km，建筑物146座；②新修4斗斗渠长5.162km，分渠11条，直引渠3条，长9.0195km，建筑物105座；2、东二支：新修1斗长1.817km，分渠8条，长6.228km，建筑物53座
(五) | 港口抽黄灌区 | 426.84 | 300 | 126.84
1 | 东干渠改造工程 | 83.06 | 60 | 23.06 | 衬砌改造渠道0.174km（0+071-0+245），改造建筑物1座；改造试验站进水闸，并设置拦污栅
2 | 吴村西支渠改造工程 | 51.92 | 36 | 15.92 | 衬砌改造渠道1.3km（0+000-1+300），改造建筑物6座
3 | 孟塬支渠改造工程 | 63.5 | 42 | 21.5 | 衬砌改造渠道1.1km（3+590-4+690），改造建筑物8座
4 | 西傲站改造工程 | 89.99 | 62 | 27.99 | 更新主变压器1台，高压盘柜6面
5 | 南头高分支渠改造工程 | 92.65 | 69 | 23.65 | 衬砌改造渠道4.552km（0+000-4+552），改造建筑物41座
6 | 南头支渠改造工程 | 36.22 | 24 | 12.22 | 衬砌改造渠道0.44km（0+000-0+440），改造建筑物5座
7 | 试验站改造工程 | 9.5 | 7 | 2.5 | 对试验站厂房屋面渗漏处理，更换门窗，墙面、地面等进行改造
五 | 汉中市 | 1498.45 | 1000 | 498.45
(一) | 石门水库灌区 | 1498.45 | 1000 | 498.45
1 | 东干渠除险加固工程 | 158.24 | 100 | 58.24 | 加固改造险工段3处共0.705km（7+500-7+629、10+235-10+310、10+888-11+389）
2 | 南干渠改造工程 | 420 | 280 | 140 | 衬砌改造渠道1.66km（0+460-2+120）,改造建筑物1座，改造生产管护设施1200m2
|  | 445.83 | 300 | 145.83 | 衬砌改造渠道2.07km（20+842-21+435、21+708-22+085、26+529-27+410、28+801-29+020）,改造建筑物7座，改造生产管护设施800m2
3 | 南干一支渠改造工程 | 196.45 | 130 | 66.45 | 衬砌改造渠道2.343km（2+643-4+986），改造建筑物8座
4 | 西干一支渠改造工程 | 140.71 | 90 | 50.71 | 衬砌渠道1.792km（2+983-4+775），改造建筑物3座
5 | 南干三支渠改造工程 | 137.22 | 100 | 37.22 | 衬砌改造渠道2.374km（6+271-6+580、7+028-7+773、7+824-8+425、12+550-13+269）,改造建筑物8座

## Sheet3
附件：
2008年大型灌区续建配套和节水改造项目中央预算内资金投资建议计划表
序号 | 项目名称 | 投资(万元) |  |  | 主要建设内容 | 备注
|  | 小计 | 中央投资 | 地方配套
| 合计 | 16014.69 | 10800 | 5214.69
一 | 宝鸡市 | 1201.34 | 800 | 401.34
（一） | 冯家山水库灌区 | 1201.34 | 800 | 401.34
1 | 南干六支渠改造工程 | 577.26 | 400 | 177.26 | 衬砌改造渠道8.231km(0+000-8+231)，改造建筑物75座
2 | 北干四支渠改造工程 | 312.08 | 200 | 112.08 | 衬砌改造渠道4.39km(0+000-4+390)，改造建筑物32座
3 | 北干四支渠下段改造工程 | 312 | 200 | 112 | 衬砌改造渠道3.866km(4+390-8+256)，改造建筑物27座
二 | 咸阳市 | 592.26 | 450 | 142.26
(一) | 羊毛湾水库灌区 | 592.26 | 450 | 142.26
1 | 总干渠改造工程 | 203.58 | 140 | 63.58 | 衬砌改造渠道0.731km(26+663-27+394)，改造建筑物2座
|  | 180 | 150 | 30 | 衬砌改造渠道1.221km(17+538-18+759)，改造建筑物5座
2 | 十二支渠改造工程 | 84.53 | 60 | 24.53 | 衬砌改造渠道2.2km(0+000-2+200)其中：土渠衬砌1.75km(0+450-2+200)，改造建筑物19座
3 | 十三支西分支渠改造工程 | 124.15 | 100 | 24.15 | 衬砌改造渠道3.85km(0+000-3+850)，改造建筑物20座
三 | 渭南市 | 4960.14 | 3350 | 1610.14
(一) | 洛惠渠灌区 | 880.43 | 600 | 280.43
1 | 西干渠改造工程 | 391.75 | 300 | 91.75 | 衬砌改造渠道3.2km(0+000-3+200)，改造建筑物16座
2 | 中干渠改造工程 | 285.78 | 180 | 105.78 | 衬砌改造渠道1.33km(8+324-9+654)，改造建筑物4座，改造生产管护设施900m2
3 | 东干渠改造工程 | 202.9 | 120 | 82.9 | 衬砌改造渠道1.111km(6+889-8+000)，改造建筑物9座
(二) | 石堡川水库灌区 | 1049.66 | 700 | 349.66
1 | 干渠石渠段改造工程 | 443.21 | 300 | 143.21 | 石渠段渠道衬砌及加盖1.5km（2+400-3+900）
2 | 干渠沿山渠段改造工程 | 206.59 | 120 | 86.59 | 沿山渠段渠道衬砌改造1.0km（4+140-5+140）
3 | 八支渠改造工程 | 399.86 | 280 | 119.86 | 衬砌改造渠道3.818km（6+959-10+459）、（4+979-5+297）；八支二分支渠衬砌改造2.89km（0+000-1+682、8+340-9+548），改造建筑物20座
(三) | 东雷一期抽黄灌区 | 1479.21 | 1000 | 479.21
1 | 高西四支渠改造工程 | 268.65 | 180 | 88.65 | 衬砌改造渠道5.4km（0+000-5+400），改造建筑物22座
2 | 高北八支渠改造工程 | 411.08 | 270 | 141.08 | 衬砌改造渠道6.2km（0+000-6+200），改造建筑物33座
3 | 加西一支渠改造工程 | 216.24 | 150 | 66.24 | 衬砌改造渠道4.45km（0+000-4+450），改造建筑物22座
4 | 高西干渠改造工程 | 296.41 | 210 | 86.41 | 衬砌改造渠道4.34km（15+970-20+310），改造建筑物30座
5 | 高北四支渠改造工程 | 194.39 | 120 | 74.39 | 衬砌改造渠道3.787km（0+000-3+787），改造建筑物21座
6 | 高北干渠自动化工程 | 92.44 | 70 | 22.44 | 架设光纤6km，动力线路1.5km；建设4个监控点，1个监测点，路井分中心
(四) | 东雷二期抽黄灌区 | 1124 | 750 | 374
1 | 泵站改造工程 | 34.41 | 30 | 4.41 | 流曲系统康家楼站安装20sh-13A备用机组1套
2 | 兴镇系统田间配套工程 | 1089.59 | 720 | 369.59 | 1、西三支：修建1斗至5斗斗渠5条，长8.505km，分渠35条，长22.639km，新建建筑物277座；2、西二支：修建6斗、8斗渠2条，长2.67km，分渠12条，长6.45km，新建建筑物119座；3、东三支：①新修3斗斗渠长4.741km，分渠15条，直引渠5条，长10.05km，建筑物146座；②新修4斗斗渠长5.162km，分渠11条，直引渠3条，长9.0195km，建筑物105座；4、东二支：新修1斗长1.817km，分渠8条，长6.228km，建筑物53座
(五) | 港口抽黄灌区 | 426.84 | 300 | 126.84
1 | 东干渠改造工程 | 83.06 | 60 | 23.06 | 衬砌改造渠道0.174km（0+071-0+245），改造建筑物1座；改造试验站进水闸，并设置拦污栅
2 | 吴村西支渠改造工程 | 51.92 | 36 | 15.92 | 衬砌改造渠道1.3km（0+000-1+300），改造建筑物6座
3 | 孟塬支渠改造工程 | 63.5 | 42 | 21.5 | 衬砌改造渠道1.1km（3+590-4+690），改造建筑物8座
4 | 西傲站改造工程 | 89.99 | 62 | 27.99 | 更新主变压器1台，高压盘柜6面
5 | 南头高分支渠改造工程 | 92.65 | 69 | 23.65 | 衬砌改造渠道4.552km（0+000-4+552），改造建筑物41座
6 | 南头支渠改造工程 | 36.22 | 24 | 12.22 | 衬砌改造渠道0.44km（0+000-0+440），改造建筑物5座
7 | 试验站改造工程 | 9.5 | 7 | 2.5 | 对试验站厂房屋面渗漏处理，更换门窗，墙面、地面等进行改造
四 | 汉中市 | 1498.45 | 1000 | 498.45
(一) | 石门水库灌区 | 1498.45 | 1000 | 498.45
1 | 东干渠除险加固工程 | 158.24 | 100 | 58.24 | 加固改造险工段3处共0.705km（7+500-7+629、10+235-10+310、10+888-11+389）
2 | 南干渠改造工程 | 865.83 | 580 | 285.83 | 衬砌改造渠道3.73km（0+460-2+120）、（20+842-21+435、21+708-22+085、26+529-27+410、28+801-29+020）,改造建筑物8座，改造生产管护设施2000m2
3 | 南干一支渠改造工程 | 196.45 | 130 | 66.45 | 衬砌改造渠道2.343km（2+643-4+986），改造建筑物8座
4 | 西干一支渠改造工程 | 140.71 | 90 | 50.71 | 衬砌渠道1.792km（2+983-4+775），改造建筑物3座
5 | 南干三支渠改造工程 | 137.22 | 100 | 37.22 | 衬砌改造渠道2.374km（6+271-6+580、7+028-7+773、7+824-8+425、12+550-13+269）,改造建筑物8座
五 | 省宝鸡峡管理局 | 2428.71 | 1600 | 828.71
1 | 塬上总干98公里过沟填方渠道改造工程 | 362.18 | 230 | 132.18 | 衬砌改造渠道1.41km（15+151-61+584）段内17处，改造生产管护设施396m2
2 | 塬下北干渠改造工程 | 621.27 | 405 | 216.27 | 衬砌改造渠道6.172km（76+958-79+730、80+936-82+136、88+800-90+000)，其中：57+450-60+000段内1km为砼小板翻衬，，改造建筑物13座；改造生产管护设施609m2
3 | 塬下总干引水渠改造工程 | 529.78 | 350 | 179.78 | 魏家堡退水渠延长段0.506km（0+000-0+506），改造建筑物2座
4 | 北昌抽水三支渠改造工程 | 140.6 | 90 | 50.6 | 衬砌渠道3.6km（2+060-2+660、5+300-8+300），改造建筑物12座
5 | 塬上总干渠右岸边坡改造工程 | 283.35 | 200 | 83.35 | 渠道阴坡衬砌改造3.383km（3+032-5+390、5+450-5+610、6+010-6+875），改造建筑物2座
6 | 东干一支渠改造工程 | 176.47 | 120 | 56.47 | 衬砌渠道3.5km(9+380-12+880)，改造建筑物14座
7 | 东干五支渠改造工程 | 114.46 | 70 | 44.46 | 渠道险段改造2.5km(23+000-25+500)，改造建筑物10座
8 | 咸三支渠改造工程 | 100.6 | 65 | 35.6 | 渠道险段改造2.0km(3+300-5+300)，改造建筑物8座
9 | 灌区信息化工程 | 100 | 70 | 30 | 灌区闸支测控点建设等
六 | 省泾惠渠管理局 | 1603.45 | 1100 | 503.45
1 | 南干输水渠改造工程 | 1269.16 | 867 | 402.16 | 衬砌改造渠道2.436km（3+770-5+784）、（11+275-11+697），改造建筑物8座，新建生产管护设施840.09m2；
2 | 渠首防汛道路改造工程 | 119.5 | 67 | 52.5 | 改造枢纽道路0.857km（K3+150-K4+007）
3 | 北干渠改造工程 | 214.79 | 166 | 48.79 | 衬砌改造渠道1.0km（4+666-5+666），改造建筑物9座
七 | 省交口抽渭管理局 | 1645.29 | 1100 | 545.29
1 | 总干渠改造工程 | 318.24 | 210 | 108.24 | 衬砌改造渠道3km（29+900-32+900），改造建筑物12座
2 | 南干二支渠改造工程 | 243.59 | 160 | 83.59 | 衬砌渠道5km（0+000-5+000），改造建筑物30座
3 | 南干四支渠改造工程 | 242.39 | 130 | 112.39 | 衬砌渠道4.4km（0+000-4+400），改造建筑物29座
4 | 总干渠节制闸改造工程 | 211.78 | 160 | 51.78 | 改造（29+900-30+900）段2号退水闸1座、节制闸1座，新建闸房600m2，架设10kv输电线路3.25km及备用电源一套
5 | 总干三支渠改造工程 | 242.45 | 160 | 82.45 | 衬砌渠道5.62km（0+000-5+620），改造建筑物31座
6 | 东一支及东一分支改造工程 | 386.84 | 280 | 106.84 | 衬砌改造渠道7.644km，改造建筑物48座。其中：东一支渠3.982km（6+618-10+600），改造建筑物28座；东一分支渠3.662km(0+000-3+662),改造建筑物20座
八 | 桃曲坡水库管理局 | 879.63 | 600 | 279.63
1 | 东干渠改造工程 | 879.63 | 600 | 279.63 | 衬砌改造渠道5.743km（7+669-9+560、11+250-13+359、5+926-7+669），改造建筑物7座
九 | 省石头河水库管理局 | 1205.42 | 800 | 405.42
1 | 东干渠第一级渠道改造工程 | 1140.8 | 753 | 387.8 | 衬砌改造渠道5段共5.072km（2+328.34-3+011.1、3+128.3-4+480.1、4+851.3-5+337.38、5+952.38-6+079.7、6+439.4-8+863.44）,并对其中的1.274km渠道进行加盖（2+915-3+011.1、3+128.3-3+235.7、4+263.4-4+407、4+851.3-4+911.3、6+548.4-6+928.4、7+216-7+347.5、8+199.9-8+553.8），对其余3.798km未加盖渠道进行衬砌改造并加装刺铁丝网封闭保护；
2 | 建筑物改造工程 | 21.15 | 17 | 4.15 | 更换东干渠第一级渠道干斗1至10斗斗门及启闭机10套，新建斗房10座；更换东干一支渠渠首闸门及启闭机1套，新建闸房1座
3 | 建筑物防渗处理工程 | 43.47 | 30 | 13.47 | 对东干渠霸王河（10+127.79-11+694.108）、磨石沟（3+126.3-3+011.1）、黑峪河（14+578.75-14+704.34）段3座渡槽进行防渗处理