## 审核
2008年陕西省电力公司农网完善追加工程投资项目表
项目单位 | 主要建设内容 | [10 empty] | 总投资
| 改造行政村数 | 改造户数 | 新建线路（km） |  | 改造线路（km） |  | 新架配变 |  | 更换配变 |  | 开关
|  | 户 | 10KV | 400V | 10KV | 400V | 台 | KVA | 台 | KVA | 台 | 万元
合计 | 185 | 32813 | 70.603 | 285.926 | 24.192 | 543.782 | 116 | 11195 | 29 | 4770 | 2 | 7500
西安供电局 | 23 | 7855 | 3.549 | 14.9 | 0.615 | 93.327 | 11 | 1470 | 10 | 1980 |  | 1200
临潼电力(分)局 | 6 | 1157 |  | 1.2 |  | 24.055 | 1 | 100 |  |  |  | 203
西泉乡桑园村改造工程 | 1 | 32 |  | 1.2 |  |  | 1 | 100 |  |  |  | 16
西泉乡宣孔村改造工程 | 1 | 301 |  |  |  | 3.9 | [5 empty] | 33
土桥乡芋坡村改造工程 | 1 | 234 |  |  |  | 9.14 | [5 empty] | 65
西泉乡麦王村改造工程 | 1 | 70 |  |  |  | 1.1 | [5 empty] | 15
油槐乡南赵村改造工程 | 1 | 190 |  |  |  | 3.3 | [5 empty] | 24
油槐乡白家村改造工程 | 1 | 330 |  |  |  | 6.615 | [5 empty] | 50
户县电力(分)局 | 4 | 1104 | 1.2 | 12.2 |  |  | 4 | 720 |  |  |  | 229
西八什村改造 | 1 | 246 | 0.4 | 3.4 |  |  | 1 | 160 |  |  |  | 55
草堂二府村改造 | 1 | 218 | 0.5 | 1.8 |  |  | 1 | 200 |  |  |  | 45
苍游什王村改造 | 1 | 450 | 0.3 | 5.5 |  |  | 1 | 200 |  |  |  | 90
五竹胡家堡改造 | 1 | 190 |  | 1.5 |  |  | 1 | 160 |  |  |  | 39
蓝田电力(分)局 | 4 | 1520 | 0.43 |  |  | 25.721 | 4 | 350 | 2 | 320 |  | 246
曳湖镇东张村改造工程 | 1 | 300 | 0.3 |  |  | 5.461 | 1 | 50 | 1 | 160 |  | 55
辋川乡官上村改造工程 | 1 | 300 | 0.13 |  |  | 4.76 | 2 | 200 |  |  |  | 66
九间房乡公王村改造工程 | 1 | 380 |  |  |  | 6.85 | [5 empty] | 50
马楼乡韩门寨村改造工程 | 1 | 540 |  |  |  | 8.65 | 1 | 100 | 1 | 160 |  | 75
阎良电力(分)局 | 2 | 1259 | 0.6 | 1.5 |  | 16.4 | 1 | 100 | 5 | 780 |  | 182
关山付马村改造工程 | 1 | 780 |  |  |  | 8.8 |  |  | 4 | 620 |  | 94
振兴贺家村改造工程 | 1 | 479 | 0.6 | 1.5 |  | 7.6 | 1 | 100 | 1 | 160 |  | 88
长安电力(分)局 | 7 | 2815 | 1.319 | 0 | 0.615 | 27.151 | 1 | 200 | 3 | 880 |  | 340
炮里乡留村 | 1 | 290 |  |  | 0.3 | 3.6 | [5 empty] | 35.68
炮里伯坊村 | 1 | 530 |  |  | 0.2 | 7.6 | 1 | 200 |  |  |  | 70
兴隆里杜村 | 1 | 310 | 0.211 |  | 0.115 | 2.348 |  |  | 1 | 315 |  | 45.32
兴隆北三村 | 1 | 380 |  |  |  | 1.81 |  |  | 1 | 315 |  | 36
兴隆楼子村 | 1 | 330 | 0.115 |  |  | 2.443 |  |  | 1 | 250 |  | 35
兴隆东楼子村 | 1 | 130 |  |  |  | 1.675 | [5 empty] | 19
沣惠三埝村 | 1 | 845 | 0.993 |  |  | 7.675 |  |  | 2 | 560 |  | 99
渭南供电局 | 21 | 5301 | 5.95 | 40.22 |  | 23.823 | 8 | 2050 | 10 | 2230 |  | 900
渭南市区电力局 | 7 | 1702 | 1.1 | 20.27 |  |  | 1 | 200 | 10 | 2230 |  | 300
固市镇固寨村网改工程 | 1 | 175 |  | 2.13 | [7 empty] | 25
良田步田社区网改工程 | 1 | 150 | 0.1 | 2.02 | [7 empty] | 29
三张镇东洛村网改工程 | 1 | 240 |  | 3.24 | [7 empty] | 15
凭信乡中南村改造网改工程 | 1 | 330 |  | 3.9 | [7 empty] | 44
凭信乡凭北村改造网改工程 | 1 | 497 |  | 5.14 | [7 empty] | 58
凭信乡蒲阳村改造网改工程 | 1 | 182 |  | 1.89 | [7 empty] | 21
凭信乡景贤改造网改工程 | 1 | 128 |  | 1.75 | [7 empty] | 20
新增大寨一组变 |  |  | 1 | 0.2 |  |  | 1 | 200 |  |  |  | 16
增容良田八组变 | [8 empty] | 1 | 200 |  | 7
增容良田金华一组变 | [8 empty] | 1 | 315 |  | 8
增容良田安雷六组变 | [8 empty] | 1 | 315 |  | 8
增容良田安雷三组变 | [8 empty] | 1 | 200 |  | 7
增容良田安雷四组变 | [8 empty] | 1 | 200 |  | 7
增容良田上庄一组变 | [8 empty] | 1 | 200 |  | 7
增容良田上庄三组变 | [8 empty] | 1 | 200 |  | 7
增容良田大寨五组变 | [8 empty] | 1 | 200 |  | 7
增容良田大寨五组变 | [8 empty] | 1 | 200 |  | 7
增容良田上庄五组变 | [8 empty] | 1 | 200 |  | 7
蒲城电力局 | 7 | 2050 | 0 | 5.86 | 0 | 23.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
冯村贺家洼东村网改 | 1 | 410 |  | 1.26 |  | 3.71 | [5 empty] | 51
冯村贺家洼西村网改 | 1 | 336 |  | 0.8 |  | 3.56 | [5 empty] | 46
冯村新庄村东网改 | 1 | 190 |  | 0.8 |  | 2.67 | [5 empty] | 33
冯村新庄村西网改 | 1 | 290 |  | 0.4 |  | 4.02 | [5 empty] | 44
冯村雷寨西村网改 | 1 | 192 |  | 0.6 |  | 2.64 | [5 empty] | 32
雷村龙西村网改 | 1 | 184 |  | 1.2 |  | 3.123 | [5 empty] | 40
雷村龙中村网改 | 1 | 448 |  | 0.8 |  | 4.1 | [5 empty] | 54
韩城电力局 | 7 | 1549 | 4.85 | 14.09 | 0 | 0 | 7 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 300
普照新村新增配变 | 1 | 1000 |  |  |  |  | 2 | 1600 |  |  |  | 90
普照新村电缆工程 |  |  | 0.45 | [8 empty] | 40
枣庄窑科村新增配变及网改 | 1 | 95 | 0.8 | 3.2 |  |  | 2 | 100 |  |  |  | 32
枣庄陈家掌村新增配变及网改 | 1 | 60 | 1.7 | 1.49 |  |  | 1 | 50 |  |  |  | 38
昝村薛村七八九网改 | 1 | 110 |  | 3.1 | [7 empty] | 24
新城晨钟一组网改 | 1 | 174 |  | 1.8 | [7 empty] | 22
乔子玄楼子河新增配变及网改 | 1 | 90 | 0.3 | 2.9 |  |  | 1 | 50 |  |  |  | 26
龙门马庄九组新增配变及网改 | 1 | 20 | 1.6 | 1.6 |  |  | 1 | 50 |  |  |  | 28
咸阳供电局 | 20 | 4044 | 3.1 | 26.906 | 6.264 | 4.4 | 13 | 3145 | 2 | 100 | 1 | 700
市区电力局 | 11 | 2185 | 0.9 | 18.66 |  |  | 7 | 1760 |  |  |  | 345
马泉镇查田村 | 1 | 55 |  | 0.65 | [7 empty] | 10
渭阳办塔尔坡一组 | 1 | 30 | 0.05 | 0.35 |  |  | 1 | 200 |  |  |  | 18
渭阳办塔尔坡二组 | 1 | 30 |  | 0.32 | [7 empty] | 6
周陵镇豆家北 | 1 |  | 0.05 | 0.15 |  |  | 1 | 100 |  |  |  | 10
陈阳办陈杨寨村 | 1 | 549 |  | 4.76 | [7 empty] | 62
渭滨镇两寺渡中 | 1 | 338 |  | 2.7 |  |  | 1 | 315 |  |  |  | 46
渭滨镇两寺渡东 | 1 | 319 | 0.5 | 2.58 |  |  | 3 | 945 |  |  |  | 73
正阳镇供沈村 | 1 | 65 |  | 1.2 | [7 empty] | 19
陈阳办孔家寨村 | 1 | 330 | 0.3 | 1.58 |  |  | 1 | 200 |  |  |  | 35
周陵镇苏家寨西 | 1 | 185 |  | 1.26 | [7 empty] | 22
周陵镇苏家寨东 | 1 | 284 |  | 3.11 | [7 empty] | 44
兴平电力局 | 9 | 1859 | 2.2 | 8.246 | 6.264 | 4.4 | 6 | 1385 | 2 | 100 | 1 | 355
城平1线北门大队台区低压线路改造 | 1 | 120 |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 12
田阜乡湾里村改造 | 1 | 540 | 1.5 | 6.5 | 1.65 |  | 1 | 160 | 2 | 100 | 1 | 115
田阜乡田阜村改造 | 1 | 260 |  | 1.2 | 1.8 |  | 1 | 80 |  |  |  | 70
店张镇北堡子村完善 | 1 |  |  | 0.546 | [7 empty] | 7
城平2线路南街村改造 | 1 | 212 | 0.2 |  | 0.9 | 0.8 | 1 | 200 |  |  |  | 32
城平1线路北街村改造 | 1 | 302 | 0.3 |  | 0.6 | 1.1 | 1 | 315 |  |  |  | 38
平城2线路西街村改造 | 1 | 265 |  |  | 1.2 | 0.7 | 1 | 315 |  |  |  | 40
城平1线路东街村改造 | 1 | 160 | 0.2 |  |  | 0.8 | 1 | 315 |  |  |  | 25
城平1线北街支线高低压改造 | 1 |  |  |  | 0.114 | 0.2 | [5 empty] | 16
宝鸡供电局 | 29 | 2697 | 2 |  |  | 98.84 | 1 | 50 |  |  |  | 700
市东供电分局 | 10 | 2382 |  |  |  | 49.54 | [5 empty] | 406
千河镇俱刘村电网建设 | 1 | 56 |  |  |  | 1.86 | [5 empty] | 29
千河镇墓子头村电网建设 | 1 | 306 |  |  |  | 6.63 | [5 empty] | 61
千河镇产西村电网建设 | 1 | 380 |  |  |  | 4.83 | [5 empty] | 60
阳平镇大帐寺村电网建设 | 1 | 364 |  |  |  | 4.2 | [5 empty] | 58
虢镇镇鲁家村电网建设 | 1 | 541 |  |  |  | 2.92 | [5 empty] | 44
县功镇三棱山村改造0.4kV线路 | 1 | 228 |  |  |  | 4.6 | [5 empty] | 23
县功镇杨家坪村改造0.4kV线路 | 1 | 86 |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 26
通洞乡孟家塬村改造0.4kV线路 | 1 | 68 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 38
通洞乡石家滩村改造0.4kV线路 | 1 | 168 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 25
通洞乡通洞村改造0.4kV线路 | 1 | 185 |  |  |  | 9 | [5 empty] | 42
凤县供电分局 | 19 | 315 | 2 |  |  | 49.3 | 1 | 50 |  |  |  | 294
堆子村蒋龙沟低压线路工程 | 1 | 19 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 22
东河桥村八组低压线路工程 | 1 | 25 |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 15
龙王沟村三组低压线路工程 | 1 | 27 |  |  |  | 6.5 | [5 empty] | 37
宽滩村五组低压线路工程 | 1 | 14 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 12
草梁驿村蒋家沟组低压线路工程 | 1 | 15 |  |  |  | 3.5 | [5 empty] | 19
白果树村一二组低压线路工程 | 1 | 21 |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 25
瓦店子村低压线路工程 | 1 | 2 |  |  |  | 1.1 | [5 empty] | 6
费家庄村低压线路工程 | 1 | 25 |  |  |  | 3.1 | [5 empty] | 17
麻峪河村四组低压线路工程 | 1 | 9 |  |  |  | 1.6 | [5 empty] | 9
关底下村马灵关组低压线路工程 | 1 | 20 |  |  |  | 5.3 | [5 empty] | 30
田家塄村庙滩组低压线路工程 | 1 | 15 |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 14
十里店村6组低压线路工程 | 1 | 6 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6
西庄村二组低压线路工程 | 1 | 7 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6
双石铺村八组低压线路工程 | 1 | 10 | 2 |  |  | 3 | 1 | 50 |  |  |  | 32
连云寺村南沟组低压线路工程 | 1 | 6 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 15
河口村西街低压线路工程 | 1 | 32 |  |  |  | 1.1 | [5 empty] | 7
三义村三四组低压线路工程 | 1 | 21 |  |  |  | 1.3 | [5 empty] | 8
河口村东街低压线路工程 | 1 | 29 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 4
北山村低压线路工程 | 1 | 12 |  |  |  | 1.8 | [5 empty] | 10
铜川供电局 | 7 | 1858 | 2.274 | 0.9 | 13.513 | 30.432 | 19 | 1020 | 3 | 160 | 1 | 600.0044
耀州电力局 |  | 1184 | 1 |  |  | 6.1 | 1 | 50 |  |  |  | 104
学古公网台区低压改造 |  | 100 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 8
槐新台区低压改造 |  | 420 |  |  |  | 3.2 | [5 empty] | 48
北街台区低压改造 |  | 574 |  |  |  | 1.6 | [5 empty] | 24
南宅低压改造 |  | 90 |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 12
10KV白塬新村配电工程 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 50 |  |  |  | 12
印台王益电力局 | 2 | 394 |  |  | 2.38 | 10.92 | 6 | 350 |  |  |  | 147
王石凹镇低压改造 | 2 | 394 |  |  | 2.38 | 10.92 | 6 | 350 |  |  |  | 147
宜君电力局 | 5 | 280 | 0.719 |  | 11.133 | 9.882 | 10 | 320 | 2 | 60 | 1 | 233.4947
10KV棋西线路支线改造 |  |  | 0.311 |  | 7.489 |  | 1 | 30 |  |  |  | 63.7104
10KV湫沟支线改造 |  |  |  |  | 3.258 | [5 empty] | 1 | 30.7399
仙马渠村改造工程 | 1 | 55 | 0.226 |  |  | 2.047 | 3 | 90 |  |  |  | 32.6845
西洼村改造工程 | 1 | 89 | 0.182 |  |  | 2.28 | 2 | 60 |  |  |  | 31.1713
高疙瘩村改造工程 | 1 | 37 |  |  |  | 2.734 |  |  | 2 | 60 |  | 28.4979
跃进村改造工程 | 1 | 40 |  |  | 0.386 | 1.287 | 3 | 90 |  |  |  | 28.9242
张河村改造工程 | 1 | 59 |  |  |  | 1.534 | 1 | 50 |  |  |  | 17.7665
新区电力局 |  |  | 0.555 | 0.9 |  | 3.53 | 2 | 300 | 1 | 100 |  | 115.5097
新建儒柳村配变 |  |  | 0.1 | 0.9 |  |  | 1 | 200 |  |  |  | 20
更新农村低压隔离刀闸（９０组） | [11 empty] | 3
崔上、任上等村部分绝缘化改造工程 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 70.23
仁家庄东变改造 |  |  | 0.4 | [8 empty] | 6
陈坪北变线路改造 | [5 empty] | 0.53 | [5 empty] | 2.7
加装、更新农村低压避雷器（100组） | [11 empty] | 6
平老等村配变台区改造 |  |  | 0.055 |  |  |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  | 7.5797
商洛供电局 | 20 | 4217 | 18.03 |  | 1.5 | 141.08 | 20 | 1000 | 1 | 50 |  | 1200
市区分局 | 1 | 68 | 2.7 |  |  | 2.8 | 2 | 100 |  |  |  | 48.5
西荆乡南村移民点 |  | 24 |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 6
黑山镇上官房村 |  |  | 1.5 |  |  |  | 1 | 50 |  |  |  | 13.5
刘湾办事处双庙村 | 1 | 44 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 16.5
沙河子镇张王村 |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 | 50 |  |  |  | 12.5
洛南分局 | 5 | 1147 | 1.1 |  | 1.5 | 41.8 | 3 | 150 | 1 | 50 |  | 322.5
庙台乡童村 | 1 | 210 |  |  |  | 10 | 1 | 50 |  |  |  | 73
三要镇九泉村配变移位 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1 | 50 |  | 11.5
驾鹿乡高山河村 | 1 | 182 | 1 |  |  | 11 | 1 | 50 |  |  |  | 80
石坡镇西抚村 | 1 | 165 |  |  |  | 1.8 | [5 empty] | 17
驾鹿乡东河村 | 1 | 149 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 47
高耀乡会仙村 | 1 | 336 | 0.1 |  |  | 9 | 1 | 50 |  |  |  | 72
石坡镇南坪村刘村组 |  | 105 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 22
山阳分局 | 7 | 1742 | 3.83 |  |  | 53.68 | 8 | 400 |  |  |  | 447.5
黄龙乡姬家河村上组 |  | 140 |  |  |  | 3.9 | [5 empty] | 28.5
杨地镇杨坪村 | 1 | 286 | 0.35 |  |  | 7.8 | 1 | 50 |  |  |  | 64
户垣镇西坪村 | 1 | 260 | 1.18 |  |  | 8.62 | 1 | 50 |  |  |  | 72.5
银花镇五色沟村 | 1 | 262 | 0.2 |  |  | 3.8 | 1 | 50 |  |  |  | 39
西泉乡蒿坪河村 | 1 | 120 | 1.5 |  |  | 6.4 | 1 | 50 |  |  |  | 56.5
城关镇潘家沟村 | 1 | 84 | 0.1 |  |  | 1.5 | 1 | 50 |  |  |  | 18
小河镇瓦沟村 | 1 | 66 |  |  |  | 8 | 1 | 50 |  |  |  | 56
杨地镇金盆村 | 1 | 450 | 0.5 |  |  | 8 | 2 | 100 |  |  |  | 77
板岩镇狮子沟村2#台区 |  | 74 |  |  |  | 5.66 | [5 empty] | 36
丹凤分局 | 7 | 1260 | 10.4 |  |  | 42.8 | 7 | 350 |  |  |  | 381.5
竹林镇关中厂村 | 1 | 220 |  |  |  | 3.8 | [5 empty] | 29
月日乡东坪村 | 1 | 110 | 2.5 |  |  | 8 | 1 | 50 |  |  |  | 68.5
东岭乡竹条沟村 | 1 | 110 | 2 |  |  | 3 | 1 | 50 |  |  |  | 37
留仙坪乡界牌村 | 1 | 170 |  |  |  | 3.5 | 1 | 50 |  |  |  | 31
土门镇龙泉村 | 1 | 200 | 0.4 |  |  | 3 | 1 | 50 |  |  |  | 31.5
铁峪铺镇窑沟村 | 1 | 150 | 2.5 |  |  | 11.5 | 1 | 50 |  |  |  | 90
土门镇纸房村 | 1 | 300 | 3 |  |  | 10 | 2 | 100 |  |  |  | 94.5
安康供电局 | 34 | 4420 | 23.7 | 92 |  | 113.7 | 30 | 1790 |  |  |  | 1200
汉滨分局 | 25 | 4010 | 22.2 |  |  | 113.7 | 27 | 1640 |  |  |  | 800
新城办木竹桥村 | 1 |  | 0.4 |  |  |  | 1 | 100 |  |  |  | 5.6
富强乡张光石村 | 1 |  |  |  |  | 2.6 | [5 empty] | 10.4
建民镇联盟3台区 | 1 |  | 0.2 |  |  | 0.6 | 1 | 80 |  |  |  | 7
建民镇佘家窑村 | 1 |  | 0.5 |  |  | 2 | 1 | 50 |  |  |  | 12.8
早阳乡永胜村 | 1 | 250 | 1 |  |  | 7 | 1 | 50 |  |  |  | 44
早阳乡龙泉村 | 1 | 290 | 2 |  |  | 1 | 2 | 50 |  |  |  | 45
早阳乡赵山村 | 1 |  | 0.8 |  |  | 1 | 1 | 80 |  |  |  | 11
恒口镇东坝村 | 1 |  | 0.1 |  |  | 0.5 | 1 | 80 |  |  |  | 6
恒口镇杨营村 | 1 | 310 | 0.5 |  |  | 3 | 1 | 80 |  |  |  | 28
关庙镇勇胜村 | 1 | 350 | 2 |  |  | 6 | 1 | 80 |  |  |  | 45.2
关庙镇小李村 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 50 |  |  |  | 9
将军乡金花村 | 1 | 240 | 1.5 |  |  | 7 | 1 | 50 |  |  |  | 44.4
花园乡桥沟村 | 1 | 70 |  |  |  | 5 | 1 | 50 |  |  |  | 25
梅子铺镇袁庄村 | 1 | 200 | 1 |  |  | 1 | 1 | 80 |  |  |  | 17
茨沟镇滚子沟村 | 1 | 220 | 1 |  |  | 6 | 1 | 30 |  |  |  | 40
茨沟镇集镇 |  | 80 | 0.4 |  |  | 1.2 | 1 | 250 |  |  |  | 15
共进乡高山村 | 1 | 300 |  |  |  | 7.5 | [5 empty] | 41
中原镇团结村 | 1 | 180 |  |  |  | 5 | 1 | 30 |  |  |  | 28
大同镇联合村 | 1 | 420 |  |  |  | 4.8 | [5 empty] | 33
南溪乡王岩村 | 1 | 110 | 2.5 |  |  | 6 | 1 | 30 |  |  |  | 40
玉岚乡平梁村 | 1 | 120 | 1 |  |  | 5.5 | 1 | 50 |  |  |  | 33
关家乡洛河村 | 1 | 200 | 2 |  |  | 8 | 2 | 60 |  |  |  | 54.6
大河镇四河村 | 1 | 100 | 1.5 |  |  | 7 | 1 | 30 |  |  |  | 41
大河镇青峰村 | 1 | 50 | 0.5 |  |  | 7 | 1 | 30 |  |  |  | 35
县河乡田沟村 | 1 | 260 | 2 |  |  | 7 | 1 | 30 |  |  |  | 47
石转镇集镇 |  | 200 | 0.5 |  |  | 3 | 1 | 160 |  |  |  | 40
流水镇快活村 | 1 | 60 | 0.8 |  |  | 8 | 2 | 60 |  |  |  | 42
白河分局 | 9 | 410 | 1.5 | 92 |  |  | 3 | 150 |  |  |  | 400
冷水镇里龙村 | 1 | 80 | 1.5 | 15 |  |  | 3 | 150 |  |  |  | 78.8
卡子镇药树村 | 1 | 50 |  | 7 | [7 empty] | 30
卡子镇大桥村 | 1 | 50 |  | 6 | [7 empty] | 26
仓上镇槐坪村7—9组 | 1 | 50 |  | 9 | [7 empty] | 38
仓上镇东庄村 | 1 | 80 |  | 16 | [7 empty] | 67.2
西营镇蔓营村 | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 8
桃元乡大山村 | 1 |  |  | 9 | [7 empty] | 36
茅坪镇黑龙村 | 1 |  |  | 6 | [7 empty] | 24
构扒镇玉门村 | 1 | 100 |  | 22 | [7 empty] | 92
汉中供电局 | 31 | 2421 | 12 | 111 | 2.3 | 38.18 | 14 | 670 | 3 | 250 | 0 | 1000
勉县电力局 | 27 | 1645 | 2.73 | 32.7 | 2.3 | 38.18 | 6 | 340 | 3 | 250 | 0 | 16000.0132
城天线艾叶口支线 | 1 |  |  |  | 2.3 | [6 empty] | 16
青羊驿镇张家坝村 | 1 | 70 |  |  |  | 6.1 |  |  | 1 | 50 |  | 35.5
新铺镇苍子沟村 | 1 | 90 |  |  |  | 6.58 | [5 empty] | 36
蒋家沟村低压改造 | 1 | 127 | 0.35 | 5.9 |  |  | 1 | 30 |  |  |  | 44
大树垭低压改造 | 1 | 110 |  | 0.15 | [7 empty] | 7
桃园村低压改造 | 1 | 230 |  | 5.5 | [7 empty] | 38.5
漂草沟低压改造 | 1 | 178 |  | 11 | [7 empty] | 53
阴坝村低压改造 | 1 | 30 | 0.23 | 2.3 |  |  | 1 | 30 |  |  |  | 18
骆驼项村低压改造 | 1 | 192 | 0.9 | 5.1 |  |  | 1 | 30 |  |  |  | 42
高庙村低压改造 | 1 |  |  | 1.5 |  |  | 1 | 50 |  |  |  | 11.5
元坪村低压改造 | 1 | 120 |  | 1 | [7 empty] | 10.5
吴家湾四组低压改造 | 1 |  |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 4
火神庙乡齐家坡低压线路改造 | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 14.5
彭家桥低压线路改造 | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 14.5
磨山沟低压线路改造 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5
张家沟低压线路改造 | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 10
小河子低压线路改 | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 14.5
边寨5组低压线路改 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5
西坝7组低压线路改 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 7.5
高潮7组低压线路改 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 7.5
汤谷村7组台区改造 | 1 | 30 | 0.35 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 15.5
明光村低压改造 | 1 | 70 |  | 0.25 | [7 empty] | 6
邹寨村低压改造 | 1 |  | 0.4 |  |  | 0.7 |  |  | 1 | 100 |  | 12.5
同沟寺镇晨光村7组 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5.5
同沟寺镇同沟寺村4组 | 1 |  | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 15.5
春风村3组低压改造 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 100 |  | 11.5
元墩镇黄营村 | 1 | 398 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 39
略阳电力(分)局 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0