## 批复
附件
陕西省汉阴县污水处理工程估算表
序号 | 工程和费用名称 | 估算投资（万元）
|  | 建筑工程 | 设 备 | 安装工程 | 其它费用 | 合 计
Ⅰ | 工程费用 | 3997.24 | 860.79 | 309.966 |  | 5167.996
一 | 污水处理厂 | 1467 | 841.39 | 306.086 |  | 2614.476
（一） | 污水处理 | 875.39 | 339.09 | 32.39 |  | 1246.87
1 | 粗格栅 | 17.29 | 24.5 | 2.94 |  | 44.73
2 | 提升泵房 | 36.05 | 44.3 | 5.32 |  | 85.67
2.1 | ±0.00以上 | 5.54 | 44.3 | 5.32 |  | 55.16
2.2 | ±0.00以下 | 30.51 |  |  |  | 30.51
3 | 细格栅 | 19.79 | 32.7 | 3.92 |  | 56.41
4 | 曝气沉砂池 | 27.15 | 16.3 | 1.96 |  | 45.41
5 | CAST反应池 | 678.48 | 161.49 | 10.92 |  | 850.89
6 | 鼓风机房 | 43.2 | 41.8 | 5.02 |  | 90.02
7 | 接触池 | 32.49 |  | 0.51 |  | 33
8 | 加氯间 | 20.94 | 18 | 1.8 |  | 40.74
（二） | 污泥处理 | 55.65 | 47.3 | 3.876 |  | 106.826
1 | 集泥池 | 2.73 | 2.3 | 0.276 |  | 5.306
2 | 污泥脱水机房 | 52.92 | 45 | 3.6 |  | 101.52
（三） | 辅助生产配套设施 | 59.18 | 453.5 | 44.75 |  | 557.43
1 | 变配电间 | 31.93 |  |  |  | 31.93
2 | 工种工房 | 11 | 3.6 |  |  | 14.6
3 | 车库及库房 | 16.25 | 32 |  |  | 48.25
4 | 化验设备 |  | 28.5 |  |  | 28.5
5 | 电气设备 |  | 213.4 | 23.47 |  | 236.87
6 | 自控仪表 |  | 166 | 13.28 |  | 179.28
7 | 消防 |  |  | 8 |  | 8
8 | 安防 |  | 10 |  |  | 10
（四） | 生产管理与生活设施 | 178.62 |  | 11.04 |  | 189.66
1 | 综合办公楼 | 156.58 |  | 9.39 |  | 165.97
2 | 食堂 | 16.5 |  | 1.65 |  | 18.15
3 | 传达室 | 5.54 |  |  |  | 5.54
（五） | 厂区总平面 | 218.32 | 1.5 | 86.03 |  | 305.85
1 | 厂区填方（填方量：5万m3） | 150 |  |  |  | 150
2 | 厂区道路 | 44.5 |  |  |  | 44.5
3 | 厂区围墙 | 12.54 |  |  |  | 12.54
4 | 厂区大门 |  | 1.5 |  |  | 1.5
5 | 厂区电力及照明 |  |  | 22 |  | 22
6 | 厂区给排水 |  |  | 41 |  | 41
7 | 厂区工艺管网 |  |  | 23.03 |  | 23.03
8 | 厂区绿化 | 11.28 |  |  |  | 11.28
（六） | 厂外工程 | 79.84 |  | 128 |  | 207.84
1 | 接入供电电源 |  |  | 120 |  | 120
2 | 接入供水 |  |  | 8 |  | 8
3 | 出水管（钢筋混凝土排水管 d600） | 79.84 |  |  |  | 79.84
二 | 污水管网 | 2530.24 | 19.4 | 3.88 |  | 2553.52
（一） | 老城区 | 671.55 | 19.4 | 3.88 |  | 694.83
1 | 截污主干管 | 330.61 | 19.4 | 3.88 |  | 353.89
1.1 | 钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） d300 | 50.94 |  |  |  | 50.94
1.2 | 钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） d400 | 111.03 |  |  |  | 111.03
1.3 | 钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） d500 | 94.45 |  |  |  | 94.45
1.4 | 钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） d600 | 57.81 |  |  |  | 57.81
1.5 | 提升泵站1 | 8.82 | 12.6 | 2.52 |  | 23.94
1.6 | 提升泵站1 | 7.56 | 6.8 | 1.36 |  | 15.72
2 | 截污干管 | 122.44 |  |  |  | 122.44
2.1 | 钢筋混凝土排水管（Ⅰ级） d400 | 122.44 |  |  |  | 122.44
3 | 截污干管 | 218.5 |  |  |  | 218.5
3.1 | 钢筋混凝土排水管（Ⅰ级） d300 | 218.5 |  |  |  | 218.5
（二） | 城南新区 | 1271.35 |  |  |  | 1271.35
1 | 截污主干管 | 454.05 |  |  |  | 454.05
1.1 | 钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） d400 | 78.23 |  |  |  | 78.23
1.2 | 钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） d500 | 72.04 |  |  |  | 72.04
1.3 | 钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） d600 | 227.71 |  |  |  | 227.71
1.4 | 钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） d800 | 76.07 |  |  |  | 76.07
2 | 截污干管 | 234.22 |  |  |  | 234.22
2.1 | 钢筋混凝土排水管（Ⅰ级） d400 | 69.71 |  |  |  | 69.71
2.2 | 钢筋混凝土排水管（Ⅰ级） d500 | 66.91 |  |  |  | 66.91
2.3 | 钢筋混凝土排水管（Ⅰ级） d600 | 97.6 |  |  |  | 97.6
3 | 污水支管 | 583.08 |  |  |  | 583.08
3.1 | 钢筋混凝土排水管（Ⅰ级） d300 | 537.88 |  |  |  | 537.88
3.2 | 钢筋混凝土排水管（Ⅰ级） d400 | 45.2 |  |  |  | 45.2
（三） | 道路破修费 | 587.34 |  |  |  | 587.34
Ⅱ | 工程建设其它费用 |  |  |  | 1189.3198 | 1189.3198
1 | 前期费 |  |  |  | 25.84 | 25.84
2 | 征地费 |  |  |  | 534.8 | 534.8
3 | 建设单位管理费 |  |  |  | 220.5439 | 220.5439
4 | 工程勘察费 0.5% |  |  |  | 25.84 | 25.84
5 | 工程设计费 |  |  |  | 169.4069 | 169.4069
6 | 竣工图编制费（8%设计费） |  |  |  | 13.5526 | 13.5526
7 | 施工图预算编制费（10%设计费） |  |  |  | 16.9407 | 16.9407
8 | 工程建设监理费 |  |  |  | 124.0319 | 124.0319
9 | 办公及生活家具购置费 |  |  |  | 5.55 | 5.55
10 | 生产职工培训费 |  |  |  | 13.32 | 13.32
11 | 联合试运转费 |  |  |  | 8.6079 | 8.6079
12 | 环境影响评价费 计价格（2002）125号 |  |  |  | 10 | 10
13 | 工程招标代理服务费 计价格（2002）1980号 |  |  |  | 20.886 | 20.886
Ⅲ | 预备费 10% |  |  |  | 642.68 | 642.68
Ⅳ | 铺底流动资金 |  |  |  | 20 | 20
Ⅴ | 总投资 |  |  |  |  | 7019.9958

## Sheet1
陕西省汉阴县污水处理工程估算表
序号 | 工程和费用名称 | 估算投资（万元） |  |  |  |  | 技经指标
|  | 建筑工程 | 设 备 | 安装工程 | 其它费用 | 合 计 | 单位 | 数量 | 指标
Ⅰ | 工程费用 | 3997.24 | 860.79 | 309.966 |  | 5167.996 | m³ | 10000 | 5167.996
一 | 污水处理厂 | 1467 | 841.39 | 306.086 |  | 2614.476 | m³ | 10000 | 2614.476
（一） | 污水处理 | 875.39 | 339.09 | 32.39 |  | 1246.87 | m³ | 10000 | 1246.87
1 | 粗格栅 | 17.29 | 24.5 | 2.94 |  | 44.73 | m3 | 212.1 | 815
2 | 提升泵房 | 36.05 | 44.3 | 5.32 |  | 85.67
2.1 | ±0.00以上 | 5.54 | 44.3 | 5.32 |  | 55.16 | m2 | 36.92 | 1500
2.2 | ±0.00以下 | 30.51 |  |  |  | 30.51 | m3 | 289.45 | 1054
3 | 细格栅 | 19.79 | 32.7 | 3.92 |  | 56.41 | m³ | 159.6 | 1240
4 | 曝气沉砂池 | 27.15 | 16.3 | 1.96 |  | 45.41 | m³ | 329.55 | 824
5 | CAST反应池 | 678.48 | 161.49 | 10.92 |  | 850.89 | m³ | 13200 | 514
6 | 鼓风机房 | 43.2 | 41.8 | 5.02 |  | 90.02 | m2 | 288 | 1500
7 | 接触池 | 32.49 |  | 0.51 |  | 33 | m³ | 622.34 | 522
8 | 加氯间 | 20.94 | 18 | 1.8 |  | 40.74 | m2 | 139.6 | 1500
（二） | 污泥处理 | 55.65 | 47.3 | 3.876 |  | 106.826
1 | 集泥池 | 2.73 | 2.3 | 0.276 |  | 5.306 | m³ | 55.13 | 496
2 | 污泥脱水机房 | 52.92 | 45 | 3.6 |  | 101.52 | m² | 352.8 | 1500
（三） | 辅助生产配套设施 | 59.18 | 453.5 | 44.75 |  | 557.43
1 | 变配电间 | 31.93 |  |  |  | 31.93 | m² | 193.5 | 1650
2 | 工种工房 | 11 | 3.6 |  |  | 14.6 | m² | 100 | 1100
3 | 车库及库房 | 16.25 | 32 |  |  | 48.25 | m² | 147.7 | 1100
4 | 化验设备 |  | 28.5 |  |  | 28.5
5 | 电气设备 |  | 213.4 | 23.47 |  | 236.87
6 | 自控仪表 |  | 166 | 13.28 |  | 179.28
7 | 消防 |  |  | 8 |  | 8
8 | 安防 |  | 10 |  |  | 10
（四） | 生产管理与生活设施 | 178.62 | 0 | 11.04 |  | 189.66
1 | 综合办公楼 | 156.58 |  | 9.39 |  | 165.97 | m² | 991 | 1580
2 | 食堂 | 16.5 |  | 1.65 |  | 18.15 | m² | 150 | 1100
3 | 传达室 | 5.54 |  |  |  | 5.54 | m² | 50.4 | 1100
（五） | 厂区总平面 | 218.32 | 1.5 | 86.03 |  | 305.85 | m² | 13227 | 231
1 | 厂区填方（填方量：5万m3） | 150 |  |  |  | 150 | m3 | 50000 | 30
2 | 厂区道路 | 44.5 |  |  |  | 44.5 | m² | 3708.7 | 120
3 | 厂区围墙 | 12.54 |  |  |  | 12.54 | m | 570 | 220
4 | 厂区大门 |  | 1.5 |  |  | 1.5
5 | 厂区电力及照明 |  |  | 22 |  | 22
6 | 厂区给排水 |  |  | 41 |  | 41
7 | 厂区工艺管网 |  |  | 23.03 |  | 23.03
8 | 厂区绿化 | 11.28 |  |  |  | 11.28 | m² | 5641.85 | 20
（六） | 厂外工程 | 79.84 | 0 | 128 |  | 207.84
1 | 接入供电电源 |  |  | 120 |  | 120 | km | 4 | 300000
2 | 接入供水 |  |  | 8 |  | 8
3 | 出水管（钢筋混凝土排水管 d600） | 79.84 |  |  |  | 79.84 | m | 800 | 998
二 | 污水管网 | 2530.24 | 19.4 | 3.88 |  | 2553.52 |  | 26104 | 978.2102
（一） | 老城区 | 671.55 | 19.4 | 3.88 |  | 694.83 |  | 9183
1 | 截污主干管 | 330.61 | 19.4 | 3.88 |  | 353.89 |  | 3734 | 947.7504
1.1 | 钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） d300 | 50.94 |  |  |  | 50.94 | m | 842 | 604.9881
1.2 | 钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） d400 | 111.03 |  |  |  | 111.03 | m | 1364 | 814.0029
1.3 | 钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） d500 | 94.45 |  |  |  | 94.45 | m | 1020 | 925.9804
1.4 | 钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） d600 | 57.81 |  |  |  | 57.81 | m | 508 | 1137.9921
1.5 | 提升泵站1 | 8.82 | 12.6 | 2.52 |  | 23.94 | m3 | 84 | 2850
1.6 | 提升泵站1 | 7.56 | 6.8 | 1.36 |  | 15.72 | m3 | 72 | 2183.3333
2 | 截污干管 | 122.44 |  |  |  | 122.44 | m | 1609 | 760.9695
2.1 | 钢筋混凝土排水管（Ⅰ级） d400 | 122.44 |  |  |  | 122.44 | m | 1609 | 760.9695
3 | 截污干管 | 218.5 |  |  |  | 218.5 | m | 3840 | 569.0104
3.1 | 钢筋混凝土排水管（Ⅰ级） d300 | 218.5 |  |  |  | 218.5 | m | 3840 | 569.0104
（二） | 城南新区 | 1271.35 | 0 | 0 |  | 1271.35 | m | 16921 | 751.3445
1 | 截污主干管 | 454.05 | 0 | 0 |  | 454.05 | m | 4254 | 1067
1.1 | 钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） d400 | 78.23 |  |  |  | 78.23 | m | 961 | 814
1.2 | 钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） d500 | 72.04 |  |  |  | 72.04 | m | 778 | 926
1.3 | 钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） d600 | 227.71 |  |  |  | 227.71 | m | 2001 | 1138
1.4 | 钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） d800 | 76.07 |  |  |  | 76.07 | m | 514 | 1480
2 | 截污干管 | 234.22 | 0 | 0 |  | 234.22 | m | 2620 | 894
2.1 | 钢筋混凝土排水管（Ⅰ级） d400 | 69.71 |  |  |  | 69.71 | m | 916 | 761
2.2 | 钢筋混凝土排水管（Ⅰ级） d500 | 66.91 |  |  |  | 66.91 | m | 778 | 860
2.3 | 钢筋混凝土排水管（Ⅰ级） d600 | 97.6 |  |  |  | 97.6 | m | 926 | 1054
3 | 污水支管 | 583.08 | 0 | 0 |  | 583.08 | m | 10047 | 580
3.1 | 钢筋混凝土排水管（Ⅰ级） d300 | 537.88 |  |  |  | 537.88 | m | 9453 | 569
3.2 | 钢筋混凝土排水管（Ⅰ级） d400 | 45.2 |  |  |  | 45.2 | m | 594 | 761
（三） | 道路破修费 | 587.34 |  |  |  | 587.34 | m2 | 39156 | 150
Ⅱ | 工程建设其它费用 |  |  |  | 1189.3198 | 1189.3198
1 | 前期费 |  |  |  | 25.84 | 25.84
2 | 征地费 |  |  |  | 534.8 | 534.8 | 亩 | 26.74 | 20
3 | 建设单位管理费 |  |  |  | 220.5439 | 220.5439
4 | 工程勘察费 0.5% |  |  |  | 25.84 | 25.84
5 | 工程设计费 |  |  |  | 169.4069 | 169.4069
6 | 竣工图编制费（8%设计费） |  |  |  | 13.5526 | 13.5526
7 | 施工图预算编制费（10%设计费） |  |  |  | 16.9407 | 16.9407
8 | 工程建设监理费 |  |  |  | 124.0319 | 124.0319
9 | 办公及生活家具购置费 |  |  |  | 5.55 | 5.55 | 人 | 37 | 2000
10 | 生产职工培训费 |  |  |  | 13.32 | 13.32
11 | 联合试运转费 |  |  |  | 8.6079 | 8.6079
12 | 环境影响评价费 计价格（2002）125号 |  |  |  | 10 | 10
13 | 工程招标代理服务费 计价格（2002）1980号 |  |  |  | 20.886 | 20.886
Ⅲ | 预备费 10% |  |  |  | 642.68 | 642.68
Ⅳ | 铺底流动资金 |  |  |  | 20 | 20
Ⅴ | 总投资 |  |  |  |  | 7019.9958