## 成本估算 (hidden)
总成本费用估算表
序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价 | 年成本费用 （万元）
1 | 水资源费用 | 立方米/年 |  |  | 0
2 | 外购原材料费用 |  |  |  | 48.6059
| 其中:消毒药剂 | 公升/年 | 2500 | 8 | 2
| 汽油 | 公升/年 | 31864.5 | 5.75 | 18.3221
| 柴油 | 公升/年 | 49275 | 5.74 | 28.2839
| 材料4 | 吨/年 |  |  | 0
| 材料5 | 吨/年 |  |  | 0
| 材料6 | 吨/年 |  |  | 0
3 | 燃料及动力费用 |  |  |  | 2.7968
| 其中：电 | 度/年 | 32850 | 0.49 | 1.6097
| 煤 | 吨/年 | 5 | 800 | 0.4
| 天燃气 | 立方米/年 |  |  | 0
| 水 | 吨/年 | 4143 | 1.9 | 0.78717
| 其他1 | 吨/年 |  |  | 0
| 其他2 | 吨/年 |  |  | 0
| 其他3 | 吨/年 |  |  | 0
4 | 工资及福利费用 | 人 | 20 | 1000 | 2
5 | 修理费用 |  |  |  | #REF!
6 | 其他费用 |  | 10% |  | #REF!
7 | 经营成本费用(1～6) |  |  |  | #REF!
8 | 折旧费用 |  | 9.6% |  | #REF!
9 | 摊销费费用 |  | 8% |  | #REF!
10 | 利息支出（年平均）
11 | 总成本费用(7～10) |  |  |  | #REF!
| 其中：1. 固定成本 |  |  |  | #REF!
| 2. 可变成本 |  |  |  | #REF!
12 | 单位垃圾处理量经营成本 | 元/吨 |  |  | #REF!
13 | 单位垃圾处理量总成本 | 元/吨 |  |  | #REF!
14 | 项目年设计垃圾处理量 | 万吨/年
Note on C23: ＝（工程费用＋工程其他费用－无形资产－递延资产＋预备费+建设期贷款利息）*提取率 无形资产：工程其他费用中的专利及专有技术 递延资产：工程其他费用中的生产准备费、开办费、出国及来华人员费、图纸资料翻译复印费、农业开荒费〕 提取率：给水工程：基本国产2.2％ 适量进口2.0％ 排水工程：基本国产2.4％ 适量进口2.2％
Note on C24: 作者: 一般情况下取10％
Note on C26: ＝（工程费用＋工程其他费用－无形资产－递延资产＋预备费+建设期贷款利息）*提取率 无形资产：工程其他费用中的专利及专有技术 递延资产：工程其他费用中的生产准备费、开办费、出国及来华人员费、图纸资料翻译复印费、农业开荒费〕 提取率：给水工程：基本国产4.4％ 适量进口5.0％ 排水工程：基本国产4.6％ 适量进口5.2％
Note on C27: ＝（无形资产＋递延资产）*提取率 无形资产：工程其他费用中的专利及专有技术 递延资产：工程其他费用中的生产准备费、开办费、出国及来华人员费、图纸资料翻译复印费、农业开荒费〕 提取率：给水工程：基本国产8％ 适量进口8％ 排水工程：基本国产8％ 适量进口8％

## 估算 (批复)
附表：
陕西省紫阳县城市生活垃圾处理工程投资估算表
序 号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 估 算 金 额 （万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注
|  | 建 筑 工 程 | 设备及 工器具 | 安 装 工 程 | 其 他 费 用 | 合 计 | 单 位 | 数 量 | 单位价值 （元）
Ⅰ | 工程费用 | 1101.4502 | 903.71 | 1799.7037 |  | 3804.8639 | 立方米 | 510000 | 74.6052
一 | 垃圾收运系统 | 26.4 | 348 | 15.78 |  | 390.18 | 吨/日 | 79 | 49389.8734
1 | 垃圾转运设备 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90
1.1 | 后装式垃圾压缩转运车 5T |  | 72 |  |  | 72 | 辆 | 2 | 360000
1.2 | 侧装式垃圾转运车 2T |  | 18 |  |  | 18 | 辆 | 2 | 90000
2 | 垃圾转运站 | 26.4 | 258 | 15.78 | 0 | 300.18 | 座 | 2 | 1500900
2.1 | 垃圾转运站（建筑面积120㎡） | 26.4 |  | 3.6 |  | 30 | ㎡ | 240 | 1250
2.2 | 垃圾压装机 |  | 120 | 8.4 |  | 128.4 | 台 | 2 | 350000
2.3 | 移位系统 |  | 10 | 0.7 |  | 10.7 | 套 | 2 | 20000
2.4 | 控制系统 |  | 10 | 0.7 |  | 10.7 | 套 | 2 | 53500
2.5 | 除尘除臭系统 |  | 34 | 2.38 |  | 36.38 | 套 | 2 | 181900
2.6 | 8t勾臂式垃圾转运车 |  | 64 |  |  | 64 | 辆 | 2 | 320000
2.7 | 垃圾集装箱 |  | 20 |  |  | 20 | 个 | 4 | 50000
二 | 填埋场工程 | 826.0733 | 4.74 | 1723.4211 |  | 2554.2345 | 立方米 | 510000 | 50.083
1 | 厂区整平 | 167.8405 | 0 | 0 | 0 | 167.8405
1.1 | 土石方开挖 | 96.46 |  |  |  | 96.46 | m3 | 52000 | 18.55
1.2 | 土石方回填 | 1.566 |  |  |  | 1.566 | m3 | 1500 | 10.44
1.3 | 土石方外运（运距1km） | 69.4375 |  |  |  | 69.4375 | m3 | 50500 | 13.75
1.4 | 库底整平夯实 | 0.37699 |  |  |  | 0.37699 | m2 | 2142 | 1.76
2 | 垃圾坝 | 434.6302 | 0 | 2.1528 | 0 | 436.783
2.1 | 坝基清基土石方 | 24.7086 |  |  |  | 24.7086 | m3 | 13320 | 18.55
2.2 | MU30浆砌块石 | 389.0152 |  |  |  | 389.0152 | m3 | 20042 | 194.1
2.3 | 土石方外运 | 18.315 |  |  |  | 18.315 | m3 | 13320 | 13.75
2.4 | c15混凝土路沿石 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | m3 | 8 | 300
2.5 | c25混凝土方包 | 1.6013 |  |  |  | 1.6013 | m3 | 79 | 202.7
2.6 | 坝顶泥结碎石路面 | 0.75 |  |  |  | 0.75 | m2 | 300 | 25
2.7 | 钢筋混凝土管 DN500 |  |  | 2.1528 |  | 2.1528 | m | 60 | 358.8
3 | 防渗工程 | 91.5092 | 2.1 | 1702.407 | 0 | 1796.0162
3.1 | HDPE土工膜（1.5mm） |  |  | 681.732 |  | 681.732 | m2 | 195900 | 34.8
3.2 | 土工透水网垫 |  |  | 463.845 |  | 463.845 | m2 | 85000 | 54.57
3.3 | 膨润防水毯GCL |  |  | 215.2 |  | 215.2 | m2 | 53800 | 40
3.4 | 土工布（600g/m2） |  |  | 143.08 |  | 143.08 | m2 | 98000 | 14.6
3.5 | 土工布（200g/m2） |  |  | 174.07 |  | 174.07 | m2 | 267800 | 6.5
3.6 | 粘土层 | 3.6204 |  |  |  | 3.6204 | m3 | 2100 | 17.24
3.7 | 防水砂浆层 50mm | 5.3822 |  |  |  | 5.3822 | m3 | 1652 | 32.58
3.8 | 渗滤液导流卵石层 | 5.3579 |  |  |  | 5.3579 | m3 | 650 | 82.43
3.9 | 地下水导流卵石层 | 5.3579 |  |  |  | 5.3579 | m3 | 650 | 82.43
3.10 | De355HDPE主管 |  |  | 24.48 |  | 24.48 | m | 600 | 408
3.11 | 碎石垫层 | 1.7906 |  |  |  | 1.7906 | m3 | 180 | 99.48
3.12 | 渗滤液收集池 | 70 | 2.1 |  |  | 72.1 | m3 | 2000 | 360.5
4 | 填埋气收集系统 | 0 | 0 | 18.5013 | 0 | 18.5013
4.1 | D250HDPE垂直导气花管 |  |  | 12.2013 |  | 12.2013 | m | 350 | 348.61
4.2 | 钢筋石笼 |  |  | 5 |  | 5 | 个 | 10 | 5000
4.3 | 混凝土基座 |  |  | 0.8 |  | 0.8 | m3 | 16 | 500
4.4 | 燃放火炬 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 个 | 1 | 5000
5 | 截洪沟 | 47.7739 | 0 | 0 | 0 | 47.7739
5.1 | 土石方开挖 | 6.6854 |  |  |  | 6.6854 | m3 | 3604 | 18.55
5.2 | 土石方回填 | 1.1286 |  |  |  | 1.1286 | m3 | 1081 | 10.44
5.3 | 土石方外运 | 3.4691 |  |  |  | 3.4691 | m3 | 2523 | 13.75
5.4 | MU30浆砌块石 | 36.4908 |  |  |  | 36.4908 | m3 | 1880 | 194.1
6 | 钢筋混凝土集水池 | 40 | 1.2 |  |  | 41.2 | m3 | 1000 | 412
7 | 绿化带 | 16.39 |  |  |  | 16.39 | m2 | 8195 | 20
8 | 钢丝网围栏 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | m2 | 2100 | 30
9 | 监测井 | 18 | 1.44 | 0.36 |  | 19.8 | 眼 | 5 | 39600
10 | 场内道路 | 3.6296 |  |  |  | 3.6296 | ㎡ | 800 | 45.37
三 | 填埋场设备 | 0 | 179.5 | 0 |  | 179.5 | 吨/日 | 79 | 22721.519
1 | 填埋场主要设备 | 0 | 176.5 | 0 | 0 | 176.5
1.1 | 地磅 15T |  | 7.5 |  |  | 7.5 | 套 | 1 | 75000
1.2 | 专用压实机LLC223 |  | 85 |  |  | 85 | 台 | 1 | 850000
1.3 | 挖掘机 |  | 55 |  |  | 55 | 台 | 1 | 550000
1.4 | 自卸汽车 5T |  | 8.5 |  |  | 8.5 | 辆 | 1 | 85000
1.5 | 洒水车 |  | 12.5 |  |  | 12.5 | 辆 | 1 | 125000
1.6 | 电焊机 |  | 1.6 |  |  | 1.6 | 台 | 2 | 8000
1.7 | 喷雾器 |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 个 | 8 | 500
1.8 | 回喷泵 Q=25M3/h，H=60m |  | 6 |  |  | 6 | 台 | 4 | 15000
2 | 环境监测设备 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
2.1 | 甲烷检测仪 |  | 2 |  |  | 2 | 套 | 2 | 10000
2.2 | 计算机 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 套 | 1 | 5000
2.3 | 捕蚊器 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 眼 | 10 | 500
四 | 渗沥液处理站 | 112.6935 | 363.16 | 28.25 |  | 504.1035
1 | 格网池 | 2.51 | 7.5 | 0.53 |  | 10.54 | 座 | 1 | 105400
2 | UBF厌氧反应器 | 24.86 | 4 | 0.28 |  | 29.14 | 座 | 1 | 291400
3 | FEO反应器 |  | 62.1 | 4.35 |  | 66.45 | 套 | 1 | 664500
4 | 初沉池 | 5.5 | 1.84 | 0.13 |  | 7.47 | 座 | 1 | 74700
5 | 氨吹脱塔 |  | 39.33 | 2.75 |  | 42.08 | 座 | 1 | 420800
6 | PH调节池 | 5.02 |  |  |  | 5.02 | 座 | 2 | 25100
7 | MBR系统 | 19.58 | 69 | 3.45 |  | 92.03 | 座 | 1 | 920300
8 | 膜处理车间 | 16.04 | 105.8 | 5.29 |  | 127.13 | 座 | 1 | 1271300
9 | 综合用房 | 21.47 | 10.35 | 0.72 |  | 32.54 | 座 | 1 | 325400
10 | 污泥浓缩池 | 5.5 | 1.04 | 0.07 |  | 6.61 | 座 | 1 | 66100
11 | 储酸罐 | 1.32 | 6.24 | 0.48 |  | 8.04 | 座 | 1 | 80400
12 | 土石方 | 1.7435 |  |  |  | 1.7435 | m3 | 1670 | 10.44
13 | 围墙 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | m | 120 | 200
14 | 道路 | 4.5 |  |  |  | 4.5 | ㎡ | 300 | 150
15 | 大门 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 个 | 1 | 15000
16 | 标准化排放口 | 0.75 |  |  |  | 0.75
17 | 站区管线 |  |  | 3 |  | 3
18 | 电气工程 |  | 8.36 | 7.2 |  | 15.56
19 | 化验设备 |  | 10 |  |  | 10
20 | 吸污车 |  | 37.6 |  |  | 37.6 | 辆 | 2 | 188000
五 | 生产生活辅助区 | 64.7834 | 8.31 | 17.8526 |  | 90.9459 | ㎡ | 1215 | 748.5263
1 | 综合办公用房 | 23.71 |  | 3.5565 |  | 27.2665 | ㎡ | 237.1 | 1150
2 | 机修间及仓库 | 3.7184 |  | 0.6972 |  | 4.4156 | ㎡ | 46.48 | 950
3 | 计量室兼传达室 | 1.71 |  | 0.285 |  | 1.995 | ㎡ | 19 | 1050
4 | 厕所 | 1.44 |  | 0.0288 |  | 1.4688 | ㎡ | 18 | 816
5 | 食堂 | 3.24 |  | 0.72 |  | 3.96 | ㎡ | 36 | 1100
6 | 停车棚 | 3.57 |  |  |  | 3.57 | ㎡ | 59.5 | 600
7 | 消防水池 | 5.832 | 0.81 | 1.296 |  | 7.938 | m3 | 162 | 490
8 | 道路及广场 | 10.27 |  |  |  | 10.27 | ㎡ | 790 | 130
9 | 场地绿化 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | ㎡ | 800 | 30
10 | 辅助区电气工程 |  | 7.5 | 10.8 |  | 18.3 | m | 1000 | 183
11 | 深井泵房 | 3.127 |  | 0.46905 |  | 3.596 | ㎡ | 31.27 | 1150
12 | 化粪池4.5m3 | 0.75 |  |  |  | 0.75 | 座 | 1 | 7500
13 | 围墙 | 5.016 |  |  |  | 5.016 | ㎡ | 250.8 | 150
六 | 原有垃圾清运量 | 63.5 |  |  |  | 63.5 | m3 | 50000 | 12.7
七 | 场外工程 | 8 | 0 | 14.4 |  | 22.4
1 | 场外道路 | 8 |  |  |  | 8 | km | 0.4 | 200000
2 | 场外供电线路 |  |  | 14.4 |  | 14.4 | km | 0.8 | 180000
Ⅱ | 工程其他费用 |  |  |  | 592.6623 | 592.6623
1 | 前期费 |  |  |  | 19.0243 | 19.0243
2 | 土地征用及拆迁补偿费 |  |  |  | 174.58 | 174.58
| 垃圾填埋区 |  |  |  | 139 | 139 |  | 69.5 | 20000
| 生产生活辅助区 |  |  |  | 4.55 | 4.55 |  | 1.82 | 25000
| 道路工程 |  |  |  | 22.5 | 22.5 |  | 9 | 25000
| 覆土备料场 |  |  |  | 3.75 | 3.75 |  | 1.5 | 25000
| 拆迁补偿费 |  |  |  | 4.78 | 4.78 | 平方米 | 450 | 92
3 | 建设单位管理费 |  |  |  | 66.2195 | 66.2195
4 | 工程勘察 |  |  |  | 38.0486 | 38.0486
5 | 设计费 |  |  |  | 128.1859 | 128.1859
6 | 竣工图编制费 |  |  |  | 10.2549 | 10.2549
7 | 预算编制费 |  |  |  | 12.8186 | 12.8186
8 | 工程监理费 |  |  |  | 98.9265 | 98.9265
9 | 办公及生活家具购置费 |  |  |  | 2 | 2
10 | 生产职工培训费 |  |  |  | 7.2 | 7.2
11 | 联合试运转费 |  |  |  | 9.0371 | 9.0371
12 | 环评费 |  |  |  | 10 | 10
13 | 招标代理服务费 |  |  |  | 16.367 | 16.367
Ⅲ | 预备费 |  |  |  | 442.47 | 442.47
1 | 基本预备费 |  |  |  | 442.47 | 442.47
2 | 价差预备费 |  |  |  | 0 | 0
Ⅳ | 铺底流动资金 |  |  |  | 15 | 15
Ⅴ | 总投资 |  |  |  |  | 4854.9962 |  |  | 95.196
Note on B114: 1、建设部：建标（2007）164号，关于印发《市政工程投资估算编制办法》的通知 2、中国建设工程造价管理协会：中价协（2007）003、004号，关于发布《建设项目设计估（概）算编审规程》的通知

## 数据填写表 (hidden)
在蓝色单元格内填入基础数据(如何填写见批注)
参考值 | 项目名称 | 单位 | 基础数据 | 建设期 |  |  |  | 运营期
| 项目年份（填写见批注） |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 建设期年份填入1（填写见批注） |  |  | 1
| 建设期年数（填写见批注） | 年 | 1
| 年生产负荷 | % | [5 empty] | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 年设计垃圾量 | 万吨 | 2.8835
| 年实际垃圾量 | 万吨 | 2.8835
10 | 项目运行年限（运营期） | 年 | 13
收入部分基础数据
| 理论收费单价 | 元/吨 | 302
| 补贴收入单价 | 元/吨
估算投资部分基础数据
投资增加、成本增加、收入降低临界点测算 | bar: 运营期 2 to 运营期 3
| 建设投资（固定资产投资） | 万元 | #REF! |  |  |  | 临界点 | 运营期 2: 收益率; 运营期 3: 基准
| 建筑工程费用 | 万元 | #REF! |  |  | 建设投资 | 0% | 运营期 2: #REF!; 运营期 3: 4%
| 安装工程费用 | 万元 | #REF! |  |  | 经营成本 | 0% | 运营期 2: #REF!; 运营期 3: 4%
| 设备费用 | 万元 | #REF! |  |  | 营业收入 | 0% | 运营期 2: #REF!; 运营期 3: 4%
| 工程其他费用 | 万元 | #REF!
| 其中：征地费 | 万元 | #REF!
| 无形资产 | 万元 | #REF!
| 其他资产（递延资产） | 万元 | #REF!
| 基本预备费 | 万元 | #REF!
| 价差预备费 | 万元 | #REF!
资金筹措及使用计划基础数据 | [5 empty] | 各类筹措资金占建设投资的比例 |  | 运营期 2: 各类筹措资金数额
| 建设投资（固定资产投资） | 万元 | #REF! | bar: 运营期 2
| 外资贷款1 | 万元 | [5 empty] | 运营期 2: #REF!
| 年贷款利率 | %
| 外资贷款2 | 万元 | [5 empty] | 运营期 2: #REF!
| 年贷款利率 | %
| 外资贷款3 | 万元 | [5 empty] | 运营期 2: #REF!
| 年贷款利率 | %
| 银行贷款 | 万元 | [5 empty] | 运营期 2: #REF!
5.94% | 年贷款利率 | %
| 银行贷款2 | 万元 | [5 empty] | 运营期 2: #REF!
5.94% | 年贷款利率 | %
| 银行贷款3 | 万元 | [5 empty] | 运营期 2: #REF!
5.94% | 年贷款利率 | %
| 政府拨款1 | 万元 | [5 empty] | 运营期 2: #REF!
| 政府拨款2 | 万元 | [5 empty] | 运营期 2: #REF!
| 政府拨款3 | 万元 | [5 empty] | 运营期 2: #REF!
| 自有资金 | 万元 | #REF! |  |  | 30% |  | 运营期 2: #REF!
| 年度投资使用计划（比例） | % |  | 100%
70% | 流动资金贷款比例 | % | 70%
5.31% | 流动资金贷款利率 | % | 5.31%
项目成本部分基础数据
| 设计定员 | 人 | #REF!
| 年人均工资福利费 | 元/年.人 | #REF!
0 | 垃圾处理费单价 | 元/吨
10% | 成本中其他费用费率 | % | 10%
原材料（药剂等）
| 消毒药剂 | 公升/年 | 2500
| 单价 | 元/吨 | 8
| 汽油 | 公升/年 | 31864.5
| 单价 | 元/吨 | 5.75
| 柴油 | 公升/年 | 49275
| 单价 | 元/吨 | 5.74
| 材料4 | 吨/年
| 单价 | 元/吨
| 材料5 | 吨/年
| 单价 | 元/吨
| 材料6 | 吨/年
| 单价 | 元/吨
燃料、动力
| 电 | 度/年 | 32850
| 单价 | 元/度 | 0.49
| 煤 | 吨/年 | 5
| 单价 | 元/吨 | 800
| 天燃气 | 立方米/年
| 单价 | 元/立方米
| 水 | 立方米/年 | 4143
| 单价 | 元/立方米 | 1.9
| 其他1 | 吨/年
| 单价 | 元/吨
| 其他2 | 吨/年
| 单价 | 元/吨
| 其他3 | 吨/年
| 单价 | 元/吨
评价参数部分基础数据
4% | 财务基准收益率（税前） | % | 4%
10% | 盈余公积金提取率 | % | 10%
4% | 固定资产残值率 | % | 4%
9.6% | 折旧率 | % | 8%
2.5% | 修理费提取率 | % | 2.5%
10% | 无形资产及其他资产摊销率 | % | 10%
60 | 应收帐款周转天数 |  | 60
6 | 应收帐款周转次数 |  | 6
60 | 应付帐款周转天数 |  | 60
6 | 应付帐款周转次数 |  | 6
120 | 存货周转天数 |  | 120
3 | 存货周转次数 |  | 3
45 | 现金周转天数 |  | 45
8 | 现金周转次数 |  | 8
税金部分基础数据
3% | 营业税率 | % | 3%
0% | 消费税率 | % | 0%
7% | 城市维护建设税率 | % | 5%
3% | 教育费附加率 | % | 3%
| 增值税：销项税率 | %
| 增值税：进项税率 | %
25% | 所得税税率 | % | 25%
国民经济评价基础数据
| 影子收费价格 | 元/吨 | 126
8% | 社会折现率 | % | 8%
| 设备费中的进口设备费 | 万元
| 设备费中的国内设备费 | 万元
| 安装工程中的进口材料费 | 万元
| 安装工程中的国内材料及安装费 | 万元
| 引进设备的其他费用 | 万元
1.1 | 建筑工程影子价格调整系数 |  | 1.1
1 | 安装工程影子价格调整系数 |  | 1
1 | 国内设备影子价格调整系数 |  | 1
| 土地机会成本 | 万元
| 新增资源消耗费 | 万元
0 | 水资源影子价格 | 元/立方米
1 | 工资影子价格换算系数 |  | 1
1 | 无形资产费换算系数（专利及专有技术） |  | 1
1.08 | 影子汇率系数 |  | 1.08
6% | 贸易费用率 | % | 6%
6% | 估算中基本预备费费率 | % | 6%
0% | 估算中价差预备费费率 | % | 0%
| 项目间接效益 | 万元
0 | 项目间接费用 | 万元 | 0
原材料（药剂等）影子价格
| 消毒药剂 | 元/公升 | 8
| 汽油 | 元/公升 | 5.75
| 柴油 | 元/公升 | 5.74
| 材料4 | 元/吨
| 材料5 | 元/吨
| 材料6 | 元/吨
燃料、动力影子价格
0.213 | 电 | 元/度 | 0.213
126.56 | 煤 | 元/吨 | 126.56
| 天燃气 | 元/立方米
| 水 | 元/立方米 | 1.9
| 其他1 | 元/吨
| 其他2 | 元/吨
| 其他3 | 元/吨
Note on B5: 作者: 例如建设期为3年，则在本行中建设期年份1、2、3年份中分别填入数字1、2、3，其余两年不填，然后在运行期第一年填入4
Note on B6: 作者: 例如建设期为3年，则在本行中建设期年份1、2、3年份中分别填入数字1，其余年份不填
Note on B7: 作者: 例如建设期为3年，则在本行基础数据中填入数字3。特别注意：此数据必须填
Note on B18: 作者: 与资金筹措及使用计划基础数据中的建设投资数额相等
Note on B24: 作者: 包含：专利及专有技术
Note on B25: 作者: 包含：生产准备费、开办费、出国及来华人员费、图纸资料翻译复印费、农业开荒费
Note on B30: 作者: 与投资估算基础数据中的建设投资数额相等
Note on B38: 作者: 2009年最新银行贷款利率 半年：4.86％ 1年：5.31％ 1～3年：5.40％ 3～5年：5.76％ 5年以上：5.94％
Note on B40: 作者: 2009年最新银行贷款利率 半年：4.86％ 1年：5.31％ 1～3年：5.40％ 3～5年：5.76％ 5年以上：5.94％
Note on B42: 作者: 2009年最新银行贷款利率 半年：4.86％ 1年：5.31％ 1～3年：5.40％ 3～5年：5.76％ 5年以上：5.94％
Note on B47: 作者: 1年建设期：100% 2年建设期：40%、60% 3年建设期：30%、30%、40% 4年建设期：20%、20%、30%、30% 5年建设期：20%、20%、20%、20%、20%
Note on B49: 作者: 2009年最新银行贷款利率 半年：4.86％ 1年：5.31％ 1～3年：5.40％ 3～5年：5.76％ 5年以上：5.94％
Note on B86: 作者:税前 税前： 资本金税后： 给水：8% 8% 排水：4% 4% 燃气：8% 10% 供热：8% 10% 垃圾：4% 4%
Note on B89: 作者: 给水工程： 基本国产：4.4% 适量进口：5% 排水工程： 基本国产：4.6% 适量进口：5.2% 垃圾： 综合折旧：4%
Note on B90: 作者: 给水工程： 基本国产：2.2% 适量进口：2% 排水工程： 基本国产：2.4% 适量进口：2.2%
Note on B104: 作者: 在城市取7% 在县城取5%
Note on B122: 作者: 按文字部分中的计算公式计算
Note on B123: 作者: 按文字部分中的计算公式计算
Note on B124: 作者: 一般情况下同财务评价
Note on B133: 作者: 一般情况下同财务评价
Note on B140: 作者: 除方法与参数中规定的（电、煤）其余一般情况下同财务评价
Note on I19: 作者: 此处填入的数值要使右面收益率单元格中的百分数值与选用的行业财务基准收益率相同即可
Note on I20: 作者: 此处填入的数值要使右面收益率单元格中的百分数值与选用的行业财务基准收益率相同即可
Note on I21: 作者: 此处填入的数值要使右面收益率单元格中的百分数值与选用的行业财务基准收益率相同即可

## 基础数据 (hidden)
项目名称 | 单位 | 基础数据 | 建设期 |  |  |  |  | 运营期
项目年份 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
建设期年份填入1 |  |  | 建设期 1: 1; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0
建设期年数 | 年 | 1
年生产负荷 | [7 empty] | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
年设计垃圾处理量 | 万吨 | 2.8835
年实际垃圾处理量 | 万吨 | 2.8835
项目运行年限（运营期） | 年 | 13
投资部分基础数据
总投资(含流动资金贷款) | 万元 | #REF!
建设投资(固定资产投资) | 万元 | #REF!
工程费用： | 万元 | #REF!
其中：建筑工程 | 万元 | #REF!
安装工程 | 万元 | #REF!
设 备 | 万元 | #REF!
工程其他费用： | 万元 | #REF!
其中：征地费 | 万元 | #REF!
无形资产 | 万元 | #REF!
其他资产（递延资产） | 万元 | #REF!
预备费： | 万元 | #REF!
其中：基本预备费 | 万元 | #REF!
价差预备费 | 万元 | #REF!
建设期利息 | 万元 | 0 | 建设期 1: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0
流动资金 | 万元 | #REF! | 运营期 2: #REF!; 运营期 3: #REF!; 运营期 4: #REF!; 运营期 5: #REF!; 运营期 6: #REF!; 运营期 7: #REF!
其中：流动资金贷款 | 万元 | #REF! | 运营期 2: #REF!; 运营期 3: #REF!; 运营期 4: #REF!; 运营期 5: #REF!; 运营期 6: #REF!; 运营期 7: #REF!
自筹铺底流动资金 | 万元 | #REF! | 运营期 2: #REF!; 运营期 3: #REF!; 运营期 4: #REF!; 运营期 5: #REF!; 运营期 6: #REF!; 运营期 7: #REF!
外资贷款1 | 万元 | 0 | 建设期 1: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0
年贷款利率 | ％ | 0%
年度投资使用计划（比例） | ％ |  | 建设期 1: 100%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%
建设期利息 | 万元 |  | 建设期 1: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0
外资贷款2 |  | 0 | 建设期 1: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0
年贷款利率 |  | 0%
年度投资使用计划（比例） |  |  | 建设期 1: 100%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%
建设期利息 | 万元 |  | 建设期 1: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0
外资贷款3 |  | 0 | 建设期 1: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0
年贷款利率 |  | 0%
年度投资使用计划（比例） |  |  | 建设期 1: 100%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%
建设期利息 | 万元 |  | 建设期 1: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0
银行贷款 |  | 0 | 建设期 1: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0
年贷款利率 |  | 0%
年度投资使用计划（比例） |  |  | 建设期 1: 100%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%
建设期利息 | 万元 |  | 建设期 1: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0
银行贷款2 |  | 0 | 建设期 1: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0
年贷款利率 |  | 0%
年度投资使用计划（比例） |  |  | 建设期 1: 100%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%
建设期利息 | 万元 |  | 建设期 1: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0
银行贷款3 |  | 0 | 建设期 1: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0
年贷款利率 |  | 0%
年度投资使用计划（比例） |  |  | 建设期 1: 100%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%
建设期利息 | 万元 |  | 建设期 1: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0
政府拨款1 |  | 0 | 建设期 1: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0
年度投资使用计划（比例） |  |  | 建设期 1: 100%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%
政府拨款2 |  | 0 | 建设期 1: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0
年度投资使用计划（比例） |  |  | 建设期 1: 100%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%
政府拨款3 |  | 0 | 建设期 1: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0; 建设期 0: 0
年度投资使用计划（比例） |  |  | 建设期 1: 100%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%
自有资金 |  | #REF! | 建设期 1: #REF!; 建设期 0: #REF!; 建设期 0: #REF!; 建设期 0: #REF!; 建设期 0: #REF!
年度投资使用计划（比例） |  |  | 建设期 1: 100%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%; 建设期 0: 0%
流动资金贷款比例 |  | 70%
流动资金贷款利率 |  | 5.31%
固定资产原值 |  | #REF!
固定资产净残值 |  | #REF!
项目成本部分基础数据
设计定员 | 人 | #REF!
年人均工资福利费 | 元/年.人 | #REF!
垃圾处理费单价 | 元/吨 | 0
成本中其他费用费率 | % | 10%
原材料（药剂等）
消毒药剂 | 公升 | 2500
单价 | 元/公升 | 8
汽油 | 公升 | 31864.5
单价 | 元/公升 | 5.75
柴油 | 公升 | 49275
单价 | 元/公升 | 5.74
材料4 | 吨 | 0
单价 | 元/吨 | 0
材料5 | 吨 | 0
单价 | 元/吨 | 0
材料6 | 吨 | 0
单价 | 元/吨 | 0
燃料、动力
电 | 度 | 32850
单价 | 元/度 | 0.49
煤 | 吨 | 5
单价 | 元/吨 | 800
天燃气 | 立方米 | 0
单价 | 元/立方米 | 0
水 | 立方米 | 4143
单价 | 元/立方米 | 1.9
其他1 | 吨 | 0
单价 | 元/吨 | 0
其他2 | 吨 | 0
单价 | 元/吨 | 0
其他3 | 吨 | 0
单价 | 元/吨 | 0
评价参数部分基础数据
财务基准收益率（税前） | % | 4%
盈余公积金提取率 | % | 10%
固定资产残值率 | % | 4%
折旧率 | % | 8% | 建设期 0: 折旧年限; 建设期 0: #REF!
修理费提取率 | % | 2.5%
无形资产及其他资产摊销率 | % | 10% | 建设期 0: 摊销年限; 建设期 0: #REF!
应收帐款周转天数 |  | 60
应收帐款周转次数 |  | 6
应付帐款周转天数 |  | 60
应付帐款周转次数 |  | 6
存货周转天数 |  | 120
存货周转次数 |  | 3
现金周转天数 |  | 45
现金周转次数 |  | 8
收入、税金部分基础数据
理论垃圾处理收费价格 | 元/吨 | 302
补贴收入单价 | 元/吨 | 0
营业税率 | % | 3%
消费税率 | % | 0%
城市维护建设税率 | % | 5%
教育费附加率 | % | 3%
增值税：销项税率 | % | 0%
增值税：进项税率 | % | 0%
所得税税率 | % | 25%
国民经济评价基础数据
影子垃圾收费价格 | 元/吨 | 126
社会折现率 | % | 8%
设备费中的进口设备费 | 万元 | 0
设备费中的国内设备费 | 万元 | 0
安装工程中的进口材料费 | 万元 | 0
安装工程中的国内材料及安装费 | 万元 | 0
引进设备的其他费用 | 万元 | 0
国民经济评价固定资产原值 | 万元 | #REF!
国民经济评价固定资产余值 | 万元 | #REF!
建筑工程影子价格调整系数 |  | 1.1
安装工程影子价格调整系数 |  | 1
国内设备影子价格调整系数 |  | 1
土地机会成本 | 万元 | 0
新增资源消耗费 | 万元 | 0
水资源影子价格 | 元/吨 | 0
工资影子价格换算系数 |  | 1
无形资产费换算系数 |  | 1
影子汇率系数 |  | 1.08
贸易费用率 | % | 6%
估算中基本预备费费率 | % | 6%
估算中价差预备费费率 | % | 0%
项目间接效益 | 万元 | 0
项目间接费用 | 万元 | 0
原材料（药剂等）影子价格
消毒药剂 | 元/吨 | 8
汽油 | 元/吨 | 5.75
柴油 | 元/吨 | 5.74
材料4 | 元/吨 | 0
材料5 | 元/吨 | 0
材料6 | 元/吨 | 0
燃料、动力影子价格
电 | 元/度 | 0.213
煤 | 元/吨 | 126.56
天燃气 | 元/立方米 | 0
水 | 元/立方米 | 1.9
其他1 | 元/吨 | 0
其他2 | 元/吨 | 0
其他3 | 元/吨 | 0
Note on B137: 作者: 按文字部分中的计算公式计算
Note on B138: 作者: 按文字部分中的计算公式计算

## 经济投资费用调整表 (hidden)
表B17 经济费用效益分析投资费用估算调整表
单位：万元
序号 | 项目 | 财务分析 | 经济费用 效益分析 | 经济费用效益分析比财务分析增减
1 | 建设投资 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | 建筑工程费 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | 设备购置费 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | 其中:进口设备费 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | 国内设备费 | 0 | 0 | 0
1.3 | 安装工程费 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 其中:进口材料费 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 国内材料及安装费 | 0 | 0 | 0
1.4 | 其他费用 | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.1 | 其中:土地费用 | #REF! | 0 | #REF!
1.4.2 | 专利及专有技术费 | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.3 | 其他资产 | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.4 | 引进设备其他费用 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | 其余费用 | #REF! | #REF! | #REF!
1.5 | 基本预备费 | #REF! | #REF! | #REF!
1.6 | 涨价预备费 | #REF! | #REF! | #REF!
1.7 | 建设期利息 | 0 | 0 | 0
2 | 流动资金 | #REF! | #REF! | #REF!
| 合计(1+2) | #REF! | #REF! | #REF!

## 敏感度系数和临界点分析表 (hidden)
附表15 敏感度系数和临界点分析表
序号 | 不确定因素 | 变化率 | 内部收益 | 敏感度系数 | 临界点 | 临界值
| 基本方案 |  | #REF!
1 | 建设投资 | 20% | #REF! | #REF! | 0% | #REF!
|  | 15% | #REF! | #REF!
|  | 10% | #REF! | #REF!
|  | 5% | #REF! | #REF!
|  | -5% | #REF! | #REF!
|  | -10% | #REF! | #REF!
|  | -15% | #REF! | #REF!
|  | -20% | #REF! | #REF!
2 | 经营成本 | 20% | #REF! | #REF! | 0% | #REF!
|  | 15% | #REF! | #REF!
|  | 10% | #REF! | #REF!
|  | 5% | #REF! | #REF!
|  | -5% | #REF! | #REF!
|  | -10% | #REF! | #REF!
|  | -15% | #REF! | #REF!
|  | -20% | #REF! | #REF!
3 | 营业收入 | 20% | #REF! | #REF! | 0% | 0
|  | 15% | #REF! | #REF!
|  | 10% | #REF! | #REF!
|  | 5% | #REF! | #REF!
|  | -5% | #REF! | #REF!
|  | -10% | #REF! | #REF!
|  | -15% | #REF! | #REF!
|  | -20% | #REF! | #REF!

## 项目投资现金流量表（敏感性分析测算表） (hidden)
项目投资现金流量表（敏感性分析测算表）
单位：万元
序号 | 年 份 项 目 | 合计 | 建 设 期 |  |  |  |  | 投 产 期 |  | 达 到 设 计 能 力 生 产 期
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 现金流入 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.6536 | 870.817 | 870.817 | 870.817 | 870.817 | 870.817 | 870.817 | 870.817 | 870.817 | #REF!
| 营业收入（增加5％） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.4863 | 914.3578 | 914.3578 | 914.3578 | 914.3578 | 914.3578 | 914.3578 | 914.3578 | 914.3578 | #REF!
| 营业收入（增加10％） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.319 | 957.8987 | 957.8987 | 957.8987 | 957.8987 | 957.8987 | 957.8987 | 957.8987 | 957.8987 | #REF!
| 营业收入（增加15％） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.1516 | 1001.4396 | 1001.4396 | 1001.4396 | 1001.4396 | 1001.4396 | 1001.4396 | 1001.4396 | 1001.4396 | #REF!
| 营业收入（增加20％） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.9843 | 1044.9804 | 1044.9804 | 1044.9804 | 1044.9804 | 1044.9804 | 1044.9804 | 1044.9804 | 1044.9804 | #REF!
| 营业收入（降低5％） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.8209 | 827.2762 | 827.2762 | 827.2762 | 827.2762 | 827.2762 | 827.2762 | 827.2762 | 827.2762 | #REF!
| 营业收入（降低10％） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.9882 | 783.7353 | 783.7353 | 783.7353 | 783.7353 | 783.7353 | 783.7353 | 783.7353 | 783.7353 | #REF!
| 营业收入（降低15％） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.1556 | 740.1944 | 740.1944 | 740.1944 | 740.1944 | 740.1944 | 740.1944 | 740.1944 | 740.1944 | #REF!
| 营业收入（降低20％） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.3229 | 696.6536 | 696.6536 | 696.6536 | 696.6536 | 696.6536 | 696.6536 | 696.6536 | 696.6536 | #REF!
1.1 | 营业收入 | 8534.0066 | [5 empty] | 696.6536 | 870.817 | 870.817 | 870.817 | 870.817 | 870.817 | 870.817 | 870.817 | 870.817 | 870.817
| 营业收入（增加5％） | [6 empty] | 731.4863 | 914.3578 | 914.3578 | 914.3578 | 914.3578 | 914.3578 | 914.3578 | 914.3578 | 914.3578 | 914.3578
| 营业收入（增加10％） | [6 empty] | 766.319 | 957.8987 | 957.8987 | 957.8987 | 957.8987 | 957.8987 | 957.8987 | 957.8987 | 957.8987 | 957.8987
| 营业收入（增加15％） | [6 empty] | 801.1516 | 1001.4396 | 1001.4396 | 1001.4396 | 1001.4396 | 1001.4396 | 1001.4396 | 1001.4396 | 1001.4396 | 1001.4396
| 营业收入（增加20％） | [6 empty] | 835.9843 | 1044.9804 | 1044.9804 | 1044.9804 | 1044.9804 | 1044.9804 | 1044.9804 | 1044.9804 | 1044.9804 | 1044.9804
| 营业收入（降低5％） | [6 empty] | 661.8209 | 827.2762 | 827.2762 | 827.2762 | 827.2762 | 827.2762 | 827.2762 | 827.2762 | 827.2762 | 827.2762
| 营业收入（降低10％） | [6 empty] | 626.9882 | 783.7353 | 783.7353 | 783.7353 | 783.7353 | 783.7353 | 783.7353 | 783.7353 | 783.7353 | 783.7353
| 营业收入（降低15％） | [6 empty] | 592.1556 | 740.1944 | 740.1944 | 740.1944 | 740.1944 | 740.1944 | 740.1944 | 740.1944 | 740.1944 | 740.1944
| 营业收入（降低20％） | [6 empty] | 557.3229 | 696.6536 | 696.6536 | 696.6536 | 696.6536 | 696.6536 | 696.6536 | 696.6536 | 696.6536 | 696.6536
1.2 | 补贴收入 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 回收固定资产余值 | #REF! | [14 empty] | #REF!
1.4 | 回收流动资金 | #REF! | [14 empty] | #REF!
2 | 现金流出 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | 建设投资 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | 流动资金 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | 经营成本 | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加5％） | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加10％） | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加15％） | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加20％） | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低5％） | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低10％） | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低15％） | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低20％） | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | 营业税金及附加 | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 | 维持运营投资 | 0
3 | 所得税前净现金流量(1-2) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 累计所得税前净现金流量 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 调整所得税 | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 所得税后净现金流量(3-5) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 累计所得税后净现金流量 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 所得税后 |  |  | 所得税前
| 计算指标：财务内部收益率： |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 营业收入（增加5％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 营业收入（增加10％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 营业收入（增加15％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 营业收入（增加20％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 营业收入（降低5％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 营业收入（降低10％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 营业收入（降低15％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 营业收入（降低20％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 建设投资 （增加5％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 建设投资 （增加10％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 建设投资 （增加15％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 建设投资 （增加20％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 建设投资 （降低5％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 建设投资 （降低10％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 建设投资 （降低15％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 建设投资 （降低20％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 经营成本（增加5％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 经营成本（增加10％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 经营成本（增加15％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 经营成本（增加20％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 经营成本（降低5％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 经营成本（降低10％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 经营成本（降低15％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 经营成本（降低20％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 财务净现值：(ic=4%) |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 营业收入（增加5％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 营业收入（增加10％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 营业收入（增加15％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 营业收入（增加20％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 营业收入（降低5％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 营业收入（降低10％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 营业收入（降低15％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 营业收入（降低20％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 建设投资 （增加5％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 建设投资 （增加10％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 建设投资 （增加15％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 建设投资 （增加20％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 建设投资 （降低5％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 建设投资 （降低10％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 建设投资 （降低15％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 建设投资 （降低20％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 经营成本（增加5％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 经营成本（增加10％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 经营成本（增加15％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 经营成本（增加20％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 经营成本（降低5％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 经营成本（降低10％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 经营成本（降低15％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 经营成本（降低20％） |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 投资回收期： |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 营业收入（增加5％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 营业收入（增加10％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 营业收入（增加15％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 营业收入（增加20％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 营业收入（降低5％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 营业收入（降低10％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 营业收入（降低15％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 营业收入（降低20％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 建设投资 （增加5％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 建设投资 （增加10％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 建设投资 （增加15％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 建设投资 （增加20％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 建设投资 （降低5％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 建设投资 （降低10％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 建设投资 （降低15％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 建设投资 （降低20％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 经营成本（增加5％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 经营成本（增加10％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 经营成本（增加15％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 经营成本（增加20％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 经营成本（降低5％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 经营成本（降低10％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 经营成本（降低15％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 经营成本（降低20％） |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| 税前 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#N/A
| 营业收入（增加5％） |  |  | #N/A
| 营业收入（增加10％） |  |  | #N/A
| 营业收入（增加15％） |  |  | #N/A
| 营业收入（增加20％） |  |  | #N/A
| 营业收入（降低5％） |  |  | #N/A
| 营业收入（降低10％） |  |  | #N/A
| 营业收入（降低15％） |  |  | #N/A
| 营业收入（降低20％） |  |  | #N/A
| 建设投资 （增加5％） |  |  | #N/A
| 建设投资 （增加10％） |  |  | #N/A
| 建设投资 （增加15％） |  |  | #N/A
| 建设投资 （增加20％） |  |  | #N/A
| 建设投资 （降低5％） |  |  | #N/A
| 建设投资 （降低10％） |  |  | #N/A
| 建设投资 （降低15％） |  |  | #N/A
| 建设投资 （降低20％） |  |  | #N/A
| 经营成本（增加5％） |  |  | #N/A
| 经营成本（增加10％） |  |  | #N/A
| 经营成本（增加15％） |  |  | #N/A
| 经营成本（增加20％） |  |  | #N/A
| 经营成本（降低5％） |  |  | #N/A
| 经营成本（降低10％） |  |  | #N/A
| 经营成本（降低15％） |  |  | #N/A
| 经营成本（降低20％） |  |  | #N/A
| 税后 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 营业收入（降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建设投资 （降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（增加20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低5％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低10％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低15％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 经营成本（降低20％） |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#N/A
| 营业收入（增加5％） |  |  | #N/A
| 营业收入（增加10％） |  |  | #N/A
| 营业收入（增加15％） |  |  | #N/A
| 营业收入（增加20％） |  |  | #N/A
| 营业收入（降低5％） |  |  | #N/A
| 营业收入（降低10％） |  |  | #N/A
| 营业收入（降低15％） |  |  | #N/A
| 营业收入（降低20％） |  |  | #N/A
| 建设投资 （增加5％） |  |  | #N/A
| 建设投资 （增加10％） |  |  | #N/A
| 建设投资 （增加15％） |  |  | #N/A
| 建设投资 （增加20％） |  |  | #N/A
| 建设投资 （降低5％） |  |  | #N/A
| 建设投资 （降低10％） |  |  | #N/A
| 建设投资 （降低15％） |  |  | #N/A
| 建设投资 （降低20％） |  |  | #N/A
| 经营成本（增加5％） |  |  | #N/A
| 经营成本（增加10％） |  |  | #N/A
| 经营成本（增加15％） |  |  | #N/A
| 经营成本（增加20％） |  |  | #N/A
| 经营成本（降低5％） |  |  | #N/A
| 经营成本（降低10％） |  |  | #N/A
| 经营成本（降低15％） |  |  | #N/A
| 经营成本（降低20％） |  |  | #N/A
| 投资增加临界点净现金流量 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 成本增加临界点净现金流量 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 收入减少临界点净现金流量 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 投资临界点 | 0%
| 成本临界点 | 0%
| 收入临界点 | 0%
| 投资增加临界点财务内部收益率： |  | #REF!
| 成本增加临界点财务内部收益率： |  | #REF!
| 收入减少临界点财务内部收益率： |  | #REF!
Note on C64: 作者: 主要用于设备更新费用
Note on D463: 作者: 此处填入的数值要使右面收益率单元格中的百分数值与选用的行业财务基准收益率相同即可
Note on D464: 作者: 此处填入的数值要使右面收益率单元格中的百分数值与选用的行业财务基准收益率相同即可
Note on D465: 作者: 此处填入的数值要使右面收益率单元格中的百分数值与选用的行业财务基准收益率相同即可