## 附表3地电
附件 2014年陕西省农网改造升工程项目表（省地方电力公司） | 省地方电力公司2014年陕西省农网改造升级工程项目表
序号 | 项目名称 | 所在县（市） | 建设 性质 | 建设内容 | 投资(万元） |  |  | 项目 个数 | 备注
[5 empty] | 总投资 | 中央投资 | 银行贷款
省地方电力公司合计 |  |  | 改造 升级 | 新建改造110kV变电站7座，新增主变12台，容量429MVA，新建110kV线路224.2km；新建与改造35kV变电站51座，主变38台296.1MVA,线路312.75km；35kV变电站无人值守改造20项；配网自动化工程11项；新建与改造10kV线路1111km,配变1183台容量167.345MVA，低压线路1241km，配电台区计量改造101626个。 | 139999.9962 | 27999.9992 | 111999.9969 | 75
一、110kV电网工程 |  |  |  | 新建改造110kV变电站7座，新增主变12台，容量429MVA，线路224.2km。 | 35865 | 7173 | 28692 | 8
（一）110kV变电站及线路 |  |  |  |  | 33385 | 6677 | 26708 | 7
1 | 横山110kV塔湾输变电工程 | 横山县 | 新建 | 主变容量1×31.5MVA；110kV双母线接线，本期进线2回，35kV预留；10kV出线8回；新建π接统万-横山110kV线路2×16km。 | 3835 | 767 | 3068 | 1
2 | 神木110kV刘家峁输变电工程 | 神木县 | 新建 | 主变容量2×50MVA；110kV双母线接线，本期进线3回，35kV出线8回；10kV出线10回；新建π接陈家湾-中鸡110kV线路2×6km；新建中鸡变-刘家峁变110kV线路1×25km；中鸡变扩建1个110kV间隔。 | 5080 | 1016 | 4064 | 1
3 | 榆阳110kV河滨输变电工程 | 榆阳区 | 新建 | 主变容量2×50MVA；110kV单母线分段接线，本期进线2回；10kV出线16回；新建π接西沙-红山110kV线路2×4.5km。 | 7919 | 1583.8 | 6335.2 | 1
4 | 绥德110kV四十里铺 输变电工程 | 绥德县 | 新建 | 主变容量1×31.5MVA；110kV单母线分段接线，本期进出线3回；35kV出线1回；10kV出线6回；新建π接绥德-苗家坪110kV线路2×11km；名州-苗家坪110kV线路1×34km。名州变、苗家坪变各扩建1个110kV间隔。 | 5422 | 1084.4 | 4337.6 | 1
5 | 富平110kV长春变电站 二期工程 | 富平县 | 新建 | 主变容量2×31.5MVA；110kV单母线分段接线，本期进线1回，10kV出线18回；新建迤山变-长春变110kV线路1×0.5km，迤山变扩建1个110kV间隔。 | 1361 | 272.2 | 1088.8 | 1
6 | 志丹110kV新庄湾输变电工程 | 志丹县 | 新建 | 主变容量2×31.5MVA；110kV双母线接线，本期进出线4回，35kV出线4回；10kV出线9回；新建π接志丹-旦八110kV线路2×13km。 | 4980 | 996 | 3984 | 1
7 | 周至集贤110kV升压改造工程 | 周至县 | 新建 | 主变容量2×20MVA；110kV单母线分段接线，本期进出线3回；新建330kV新盛变-集贤变110kV线路1×33.7km。330kV新盛变扩建1个110kV间隔。 | 4788 | 957.6 | 3830.4 | 1
（二）110kV线路 |  |  |  |  | 2480 | 496 | 1984 | 1
1 | 麟游110kV糜杆桥-招贤 输电线路工程 | 麟游县 | 新建 | 新建糜杆桥变-招贤变110kV线路1×30km，糜杆桥变、招贤变各扩建1个110kV间隔。 | 2480 | 496 | 1984 | 1
二、35kV及以下电网工程 |  |  |  | 新建与改造35kV变电站51座，主变38台296.1MVA,线路312.75KM；35kV变电站无人值守改造20项；配网自动化工程11项；新建与改造10kV线路1111KM,配变1183台容量167.345MVA，低压线路1241KM，配电台区计量改造101626个。 | 104134.9962 | 20826.9992 | 83307.9969 | 67
（一）榆林市小计 |  |  |  |  | 19981.995 | 3996.399 | 15985.596 | 12
1 | 榆阳区农网改造升级工程 | 榆阳区 | 改造 | 改造35kV 线路47km；改造10kV 线路45.61km；低压线路132.32km；新增和更换配电变压器68台,容量5.755MVA;改造用户437户，配电台区计量改造5590个. | 4423.09 | 884.618 | 3538.472 | 1
2 | 神木县农网改造升级工程 | 神木县 | 改造 | 建设配网自动化信息接入工程1项，改造10kV 线路29.09km；低压线路60.12km；新增和更换配电变压器69台,容量6.12MVA;配变台区计量改造5549个。 | 2926.365 | 585.273 | 2341.092 | 1
3 | 府谷县农网改造升级工程 | 府谷县 | 改造 | 改造一座35kV变电站二次设备；新建与改造10kV 线路6.38km；新增和更换配电变压器7台,容量0.97MVA;配变台区计量改造4477个。 | 1619.485 | 323.897 | 1295.588 | 1
4 | 定边县农网改造升级工程 | 定边县 | 改造 | 改造35kV白泥井变增容扩建1台、主变容量5MVA，建设配网自动化信息接入工程，改造10kV 线路67.35km；低压线路85.03km；新增和更换配电变压器84台,容量8.17MVA; 改造用户895户，配变台区计量改造4286个。 | 2738.57 | 547.714 | 2190.856 | 1
5 | 靖边县农网改造升级工程 | 靖边县 | 改造 | 35kV工程3项：35kV龙洲变二次设备改造，35kV小河变二次设备改造和35kV红墩界变电站增容工程（1×5MVA）；10千伏线路56.33千米；低压线路84.88千米；新增和更换配电变压器62台，配变容量3.94MVA，改造用户837户；配变台区计量改造4552个。 | 3138.36 | 627.672 | 2510.688 | 1
6 | 横山县农网改造升级工程 | 横山县 | 改造 | 更换35kV石湾变主变一台，容量为6.3MkV，建设10kV线路33.41km；低压线路137.75km；新增和更换配电变压器46台,容量2.57MVA;配变台区计量改造3153个。 | 2140.345 | 428.069 | 1712.276 | 1
7 | 绥德县农网改造升级工程 | 绥德县 | 改造 | 35kV变电站一、二次设备改造1项,改造10kV 线路5.92km；低压线路1.17km；新增和更换配电变压器3台,容量0.1MVA;配变台区计量改造1508个 | 889.96 | 177.992 | 711.968 | 1
8 | 米脂县农网改造升级工程 | 米脂县 | 改造 | 改造10kV 线路1.91km；低压线路0.77km；新增和更换配电变压器2台,容量0.63MVA;配变台区计量改造844个. | 447.42 | 89.484 | 357.936 | 1
9 | 佳县农网改造升级工程 | 佳县 | 改造 | 新建与改造10kV 线路1.36km；低压线路3.95km；新增和更换配电变压器13台,容量1.27MVA，配电台区计量改造1313个。 | 500.465 | 100.093 | 400.372 | 1
10 | 清涧县农网改造升级工程 | 清涧县 | 改造 | 改造10千伏线路0.66千米；新增和更换配电变压器9台，新增配变容量0.45MVA。配电台区计量改造919个。 | 328.305 | 65.661 | 262.644 | 1
11 | 子洲县农网改造升级工程 | 子洲县 | 改造 | 建设和改造10kV线路0.51km；低压线路19.33千米；新增和更换配电变压器1台/0.03MVA。改造261户,配电台区计量改造1183个。 | 461.515 | 92.303 | 369.212 | 1
12 | 吴堡县农网改造升级工程 | 吴堡县 | 改造 | 改造变电站1座，更换35kV城关变，主变1台，容量10MVA；新建改造10kV 线路0.35km；低压线路5.09km；新增和更换配电变压器17台,容量1.06MVA;配变台区计量改造453个。 | 368.115 | 73.623 | 294.492 | 1
（二）延安市小计 |  |  |  |  | 11220.64 | 2244.128 | 8976.512 | 10
1 | 吴起县农网改造升级工程 | 吴起 | 改造 | 改造35kV变电站1座，主变2台容量16MVA，新建改造35kV线路6KM,改造无人值守变电站1项；新建改造10kV线路28.34km，新增更换配变14台、容量0.68MVA；低压线路31.2km，配变台区集抄工程1737个。 | 2166.32 | 433.264 | 1733.056 | 1
2 | 志丹县农网改造升级工程 | 志丹县 | 改造 | 改造35kV工程3项，35kV线路10km，无人值守变电站1项，自动化工程1项，新建10kV线路5KM，低压线路63.89km，新增更换配变4台、容量0.18MVA，配变台区计量工程506个。 | 1483.47 | 296.694 | 1186.776 | 1
3 | 安塞县农网改造升级工程 | 安塞 | 改造 | 新建35kV线路21KM。新建改造10kV线路9.9km，低压线路24.6km，新增更换配变20台、容量2.245MVA，配变台区计量工程1475个。 | 1634.88 | 326.976 | 1307.904 | 1
4 | 子长县农网改造升级工程 | 子长 | 改造 | 改造35kV工程1项，自动化工程1项。改造10kV线路23.22km，低压线路14.96km，新增和更换配电变压器10台,容量1.18MVA,配变台区计量改造工程1411个。 | 1083.94 | 216.788 | 867.152 | 1
5 | 延长县农网改造升级工程 | 延长 | 改造 | 新建10kV线路16.4km，新增更换配变2台、容量1MVA，改造低压线路9.99KM,配变台区计量改造工程1236个。 | 756.98 | 151.396 | 605.584 | 1
6 | 延川县农网改造升级工程 | 延川 | 改造 | 改造35kV工程2项，主变1台6.3MVA，35kV线路3KM,自动化工程1项。新建与改造10kV线路35.917km，新增更换配变34台、容量2.405MVA，配变台区计量改造工程976个。 | 1620.24 | 324.048 | 1296.192 | 1
7 | 甘泉县农网改造升级工程 | 甘泉 | 改造 | 改造35kV变电站1座，容量5MVA，新建改造10kV线路21.29km，新增更换配变1台，容量0.03MVA，配变台区计量改造工程974个。 | 616.07 | 123.214 | 492.856 | 1
8 | 富县农网改造升级工程 | 富县 | 改造 | 新建改造10kV线路37.68km，低压线路1.1km，新增更换配变10台、容量0.5MVA，配变台区计量改造工程1220个。 | 605.1 | 121.02 | 484.08 | 1
9 | 宜川县农网改造升级工程 | 宜川 | 改造 | 新建改造10kV线路35km，配变11台0.9MVA,低压线路32.6km。配变台区计量改造工程533个。 | 676.57 | 135.314 | 541.256 | 1
10 | 黄龙县农网改造升级工程 | 黄龙 | 改造 | 35kV工程1项，主变1台2MVA,新建10kV线路26.1km，低压线路8.55km，新增更换配变11台、容量0.725MVA，配变台区计量改造工程518个。 | 577.07 | 115.414 | 461.656 | 1
（三）宝鸡市小计 |  |  |  |  | 8180.02 | 1636.004 | 6544.016 | 8
1 | 宝鸡市凤翔县农网改造升级工程 | 凤翔县 | 改造 | 新建35kV变电站1座,主变1台，10MVA，新建35kV线路1条，10km,35kV变电站无人值守改造工程1项；新建与改造10kV线路12.5km，配变台区计量改造2116个。 | 2439.38 | 487.876 | 1951.504 | 1
2 | 宝鸡市岐山县农网改造升级工程 | 岐山县 | 改造 | 35kV变电站无人值守改造1项；配网自动化工程1项，新建与改造10kV线路7.35km，配变16台，1.91MVA，配变台区计量改造工程1925个。 | 1096.375 | 219.275 | 877.1 | 1
3 | 宝鸡市扶风县农网改造升级工程 | 扶风县 | 改造 | 改造35kV变电站1座,主变1台5MVA，无人值守改造工程1项；新建与改造10kV线路11.79km，配变20台，2.62MVA，配变台区计量改造工程2127个。 | 1408.735 | 281.747 | 1126.988 | 1
4 | 宝鸡市眉县农网改造升级工程 | 眉 县 | 改造 | 改造35kV变电站1座,主变1台6.3MVA，35kV变电站无人值守改造1项；新建与改造10kV线路4.35km，配网自动化工程1项，配变台区计量改造工程2050个。 | 1676.75 | 335.35 | 1341.4 | 1
5 | 宝鸡市陇县农网改造升级工程 | 陇 县 | 改造 | 35kV变电站无人值守改造1项；新建与改造10kV线路6.6km，配变台区计量改造工程922个。 | 687.39 | 137.478 | 549.912 | 1
6 | 宝鸡市千阳县农网改造升级工程 | 千阳县 | 改造 | 新建与改造10kV线路6.5km，配变台区计量改造工程522个。 | 253.39 | 50.678 | 202.712 | 1
7 | 宝鸡市麟游县农网改造升级工程 | 麟游县 | 改造 | 新建与改造10kV线路27.72km，配变台区计量改造工程434个。 | 419.83 | 83.966 | 335.864 | 1
8 | 宝鸡市太白县农网改造升级工程 | 太白县 | 改造 | 新建与改造10kV线路6.7km，低压线路1.90km，配变4台，0.58MVA，配变台区计量改造工程366个。 | 198.17 | 39.634 | 158.536 | 1
（四）、西安市小计 |  |  |  |  | 5455.8 | 1091.16 | 4364.64 | 3
1 | 周至县农网改造升级工程 | 周至县 | 改造 | 35kV新建工程1项，主变1台，容量6.3MVA，线路6.6km；新增和更换配电变压器24台，新增配变容量6.27MVA，配变台区计量改造工程2453个。 | 3021.17 | 604.234 | 2416.936 | 1
2 | 高陵县农网改造升级工程 | 高陵县 | 改造 | 建设和改造10kV线路4.27km；新增和更换配电变压器11台1.1MVA，配变台区计量改造工程966个。 | 414.63 | 82.926 | 331.704 | 1
3 | 高陵县泾渭农网改造升级工程 | 泾渭 | 改造 | 35kV变电站改造工程2项，主变2台，容量32MVA；新建改造10kV线路3.28km；新增和更换配电变压器20台，新增变电容量6.3MVA。 | 2020 | 404 | 1616 | 1
（五）咸阳市小计 |  |  |  |  | 12773.0176 | 2554.6035 | 10218.4141 | 10
1 | 三原县农网改造升级工程 | 三原县 | 改造 | 35kV变电站无人值守改造工程1项，主变2台，容量12.6MVA，新建改造10kV线路4.37km；新增和更换配电变压器12台，新增配变容量2.52MVA，配变台区计量改造工程1760个。 | 1836.55 | 367.31 | 1469.24 | 1
2 | 泾阳县农网改造升级工程 | 泾阳县 | 改造 | 35kV变电站无人值守改造工程1项，新建改造35kV线路24.1KM；改造10kV线路1.06km；低压线路7.68km；新增和更换配电变压器14台，新增变电容量3.405MVA，完成户表改造1387户，配变台区计量改造工程2761个。 | 2342.005 | 468.401 | 1873.604 | 1
3 | 乾县农网改造升级工程 | 乾 县 | 改造 | 35kV变电站无人值守改造工程1项，新建改造10kV线路2.2km，新增或更换配变35台容量11.025MVA；配变台区计量改造工程2015个。 | 1820.575 | 364.115 | 1456.46 | 1
4 | 礼泉县农网改造升级工程 | 礼泉县 | 改造 | 改造35kV变电站2座，主变1台容量10MVA，新建改造35kV线路22KM；10kV线路11.1km，低压线路8.2km，配变3台，容量0.385MVA，配变台区计量改造工程1762个。 | 2227.41 | 445.482 | 1781.928 | 1
5 | 永寿县农网改造升级工程 | 永寿县 | 改造 | 改造35kV变电站1座，主变1台容量6.3MVA，新建改造10kV线路4.9km，低压线路4.636km；配变台区计量改造工程792个。 | 491.56 | 98.312 | 393.248 | 1
6 | 彬县农网改造升级工程 | 彬县 | 改造 | 35kV变电站无人值守改造工程1项，改造10kV线路12.42km，低压线路6.6km；新增和更换配电变压器7台/0.94MVA。改造用电户560户，配变台区计量改造工程985台。 | 969.5726 | 193.9145 | 775.6581 | 1
7 | 长武县农网改造升级工程 | 长武县 | 改造 | 35kV变电站无人值守改造工程1项，改造变电站1座，改造35kV线路7KM；建设和改造10kV线路7.12km，低压线路4.87km；新增和更换配电变压器5台、容量1MVA；完成户表改造394户，配变台区计量改造工程735个。 | 874.175 | 174.835 | 699.34 | 1
8 | 旬邑县农网改造升级工程 | 旬邑县 | 改造 | 35kV变电站无人值守改造工程1项，变电站增容一座，主变1台，容量8MVA，建设和改造10kV线路0.686km，低压线路5.37km，新增配电变压器11台，容量1.02MVA，改造用电户469户，配变台区计量改造工程889个。 | 850.745 | 170.149 | 680.596 | 1
9 | 淳化县农网改造升级工程 | 淳化县 | 改造 | 改造35kV变电站2座，主变3台，容量18.9MVA，新建改造10kV线路2.75km；低压线路4.5km；新增和更换配电变压器4台，新增变电容量0.52MVA，完成户表改造530户，配变台区计量改造工程715个。 | 628.075 | 125.615 | 502.46 | 1
10 | 武功县农网改造升级工程 | 武功县 | 改造 | 建设和改造10kV线路2.75km；新增和更换配电变压器24台，容量6.19MVA；配变台区计量改造工程2010台。 | 732.35 | 146.47 | 585.88 | 1
（六）渭南市小计 |  |  |  |  | 13225.031 | 2645.0062 | 10580.0248 | 6
1 | 白水县农网改造升级工程 | 白水 | 改造 | 35kV变电站为无人值守改造工程1项；改造10kV线路12.5km，新增和更换配电变压器4台/容量0.58MVA；配变台区计量改造工程973个。 | 1503.765 | 300.753 | 1203.012 | 1
2 | 澄城县农网改造升级工程 | 澄城 | 改造 | 增容改造35kV变电站一座主变2台，容量12.6MVA，35kV变电站为无人值守变电站改造工程1项；新建10kV线路17.26km，新增和更换配电变压器31台容量6.02MVA；配变台区计量改造工程1626个。 | 1381.93 | 276.386 | 1105.544 | 1
3 | 合阳县农网改造升级工程 | 合阳 | 改造 | 合阳同家庄35kV变电站第二电源工程，新建线路14km， 合阳防虏寨35kV输变电工程,新建线路12km，增加6.3MVA主变1台；新建与改造10kV 线路1.9km，低压线路12.86km；新增和更换配电变压器29台,容量5.715MVA，涉及695户；台区计量改造工程1564个。 | 2968.02 | 593.604 | 2374.416 | 1
4 | 富平县农网改造升级工程 | 富平 | 改造 | 增容改造35kV变电站一座主变1台，容量10MVA，35kV变电站无人值守改造工程1项；新建和改造10kV线路16.66km，低压线路24.8km，新增和更换配电变压器4台/容量0.425MVA，“一户一表”改造1362户；实施配电台区计量改造工程2782个。 | 2131.506 | 426.3012 | 1705.2048 | 1
5 | 大荔县农网改造升级工程 | 大荔 | 改造 | 新建35kV线路42km，新建35kV变电站1座，容量10MVA；改造35kV变电站2座；实施县级调度自动化改造工程；新建与改造10kV线路26.84km；新增和更换配电变压器9台/容量1.33MVA；实施配电台区计量改造工程3218个。 | 4668.49 | 933.698 | 3734.792 | 1
6 | 华县农网改造升级工程 | 华县 | 改造 | 改造10kV线路4.05km，新增和更换配电变压器16台/3.91MVA；配变台区计量改造工程1224个。 | 571.32 | 114.264 | 457.056 | 1
（七）汉中市小计 |  |  |  |  | 19054.0026 | 3810.8005 | 15243.202 | 8
1 | 城固县农网改造升级工程 | 城固县 | 改造 | 改造35kV线路11.4km，配网自动化化工程1项形成调配一体化系统，实现全县10kV配网信息接入；新建改造10kV线路10.8km；新增和更换配电变压器6台，变电容量0.5MVA，配电台区计量改造工程1684个； | 2003.62 | 400.724 | 1602.896 | 1
2 | 南郑县农网改造升级工程 | 南郑县 | 改造 | 35kV新建工程1项，主变1台，容量6.3MVA，线路21km；35kV改造工程2项，主变2台，容量20.5MVA，35kV变电站无人值守改造工程1项；新建改造10kV线路13.34km，低压线路21.6km；新增和更换配电变压器45台，变电容量6.785MVA；配变台区计量改造工程1722个。 | 3739.92 | 747.984 | 2991.936 | 1
3 | 洋县农网改造升级工程 | 洋县 | 改造 | 35kV新建工程1项，主变1台，容量10MVA，线路12km；配网自动化化工程1项，形成调配一体化系统，实现全县10kV配网信息接入；新建改造10kV线路40.3km，低压线路5.5km；新增和更换配电变压器31台，变电容量5.52MVA.配变台区计量改造工程1386个。 | 3149.23 | 629.846 | 2519.384 | 1
4 | 西乡县农网改造升级工程 | 西乡县 | 改造 | 35kV新建改造工程4项，主变1台，容量8MVA，线路50.3km；新建改造10kV线路26.22km，低压线路13km；新增和更换配电变压器63台，变电容量11.141MVA;配变台区计量改造工程1235个。 | 5283.275 | 1056.655 | 4226.62 | 1
5 | 宁强县农网改造升级工程 | 宁强县 | 改造 | 35kV改造工程1项，主变1台，容量12.5MVA；新建改造10kV线路16.51km，低压线路43.52km；新增和更换配电变压器7台，变电容量1.165MVA；配变台区计量改造工程1250个。 | 981.19 | 196.238 | 784.952 | 1
6 | 镇巴县农网改造升级工程 | 镇巴县 | 改造 | 35kV新建工程1项，线路36km；35kV改造工程1项，改造镇巴变电站微机保护装置技术工程；新建改造10kV线路27.94km，低压线路13.47km；新增和更换配电变压器4台，变电容量1.6MVA，配变台区计量改造工程1221个。 | 3439.39 | 687.878 | 2751.512 | 1
7 | 留坝县农网改造升级工程 | 留坝县 | 改造 | 新建改造10kV线路6.16km，低压线路7.41km；新增和更换配电变压器2台，变电容量0.1MVA，配变台区计量改造工程386个。 | 242.5126 | 48.5025 | 194.01 | 1
8 | 佛坪县农网改造升级工程 | 佛坪县 | 改造 | 新建改造10kV线路11.23km，低压线路0.92km；新增和更换配电变压器4台，变电容量1.2MVA，配变台区计量改造工程269个。 | 214.865 | 42.973 | 171.892 | 1
（八）安康市小计 |  |  |  |  | 7522.48 | 1504.496 | 6017.984 | 7
1 | 宁陕县农网改造升级工程 | 宁陕 | 改造 | 35kV钢七线电缆工程1项，新建与改造线路11.95km；新建改造10kV线路9.23km，新增更换配变5台、容量0.64MVA；低压线路17.7km，改造户表169户，配变台区计量改造工程642个。 | 697 | 139.4 | 557.6 | 1
2 | 石泉县农网改造升级工程 | 石泉 | 改造 | 35kV变电站无人值守改造工程1项；新建10kV线路12.47KM，低压线路33.55km，新增更换配变20台、容量4.735MVA，改造户表147户，配变台区计量改造工程804个。 | 865.26 | 173.052 | 692.208 | 1
3 | 汉阴县农网改造升级工程 | 汉阴 | 改造 | 35kV变电站无人值班改造1项；新建改造10kV线路13.649km，低压线路15.2km，新增更换配变26台、容量4.38MVA，改造户表359户，配变台区计量改造工程1038个。 | 965.45 | 193.09 | 772.36 | 1
4 | 紫阳县农网改造升级工程 | 紫阳 | 改造 | 改造35kV工程2项，紫阳蒿堰35kV变电站二期工程1项，主变1台，容量6.3MVA，35kV南牛线Ⅱ期改造，新建与改造线路8km。改造10kV线路23.01km，低压线路8.1km，户表改造1140户,配变台区计量改造工程1245个。 | 1422.45 | 284.49 | 1137.96 | 1
5 | 岚皋县农网改造升级工程 | 岚皋 | 改造 | 新建10kV线路10km，新增更换配变12台、容量1.28MVA，改造低压线路23.5KM,户表改造1120户,配变台区计量改造工程674个。 | 442.77 | 88.554 | 354.216 | 1
6 | 平利县农网改造升级工程 | 平利 | 改造 | 配电网自动化工程1项；新建与改造10kV线路43.8km，新增更换配变58台、容量8.08MVA，新建与改造低压线路94.55km，户表改造4630户，配变台区计量改造工程945个。 | 2551.75 | 510.35 | 2041.4 | 1
7 | 镇坪县农网改造升级工程 | 镇坪 | 改造 | 新建改造10kV线路26.9km，新增更换配变16台，容量3.89MVA，低压线路20.1km，户表改造30户，配变台区计量改造工程419个。 | 577.8 | 115.56 | 462.24 | 1
（九）商洛市小计 |  |  |  |  | 6722.01 | 1344.402 | 5377.608 | 3
1 | 商南县农网改造升级工程 | 商南县 | 改造 | 改造35kV工程2项，主变2台，容量12.6MVA，线路4km；10kV线路32km，低压线路21.41km，新增更换配变19台容量1.99MVA，户表改造2479户，配变台区计量改造工程887个。 | 1237.54 | 247.508 | 990.032 | 1
2 | 镇安县农网改造升级工程 | 镇安县 | 改造 | 配网自动化信息接入工程1项；10kV线路56.72km，低压线路118.79km，新增更换配变36台、容量4.465MVA，户表改造664户，配变台区计量改造工程800个。 | 2594 | 518.8 | 2075.2 | 1
3 | 柞水县农网改造升级工程 | 柞水县 | 改造 | 新建35kV工程1项，主变1台，容量10MVA，线路4.26km；改造35kV变电站2座；35kV无人值守工程1项；新建10kV线路20.76km，低压线路28.68km，新增更换配变22台容量4.63MVA，户表改造753户，配变台区计量改造工程913个。 | 2890.47 | 578.094 | 2312.376 | 1