## 清涧粮库附件附表1
附件1
清涧县县级中心粮库建设项目总投资估算表
单位：万元
序号 | 工程项目 或费用名称 | 数量 | 建筑工程费 | 设备购置及安装费 | 其他 费用 | 合 计 | 指标 | 核减
工程或费用名称
一 | 工程费用 |  | 953.57 | 215.78 |  | 1169.35
（一） | 生产设施 |  | 468.98 | 149.35 |  | 618.33
1 | 平房仓 | 1224 |  |  |  |  | 0 | 241.01
2 | 机修设备 | 1274 |  |  |  |  | 0 | 288.69
3 | 进出仓工艺设备
4 | 熏蒸设备
5 | 通风设备
6 | 计量设备
7 | 检化验设备
变配电
8 | 信息管理及安防系统
（二） | 辅助生产设施 |  | 120.98 | 66.43 |  | 187.41
机械罩棚
1 | 消防泵房、锅炉房 |  | 20.25 |  |  | 20.25
2 | 消防水池 |  | 16.5 |  |  | 16.5
3 | 地磅房 |  | 10.48 |  |  | 10.48
4 | 药品库 |  | 4.16 |  |  | 4.16
地磅房基础
5 | 箱式变配电 |  | 0.54 |  |  | 0.54
（三） | 办公生活设施 |  | 72 |  |  | 72
1 | 综合办公楼 | 856 |  |  |  | 0 | 0 | 8
（四） | 总图工程 |  | 291.61 |  |  | 291.61
1 | 道路 | 2829 |  |  |  | 0 | 0
2 | 地面硬化 |  |  |  |  | 0
3 | 土方 |  |  |  |  | 0
4 | 库区给排水外线及消防 |  |  |  |  | 0
5 | 库区照明及配电 |  |  |  |  | 0
6 | 绿化 | 1664 |  |  |  | 0 | 0
7 | 围墙 | 448 |  |  |  | 0 | 0
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 210.7266 | 210.7266
1 | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 37.2212
2 | 前期工作费 |  |  |  |  | 8.5
3 | 环境影响评价费 |  |  |  |  | 0.576
4 | 工程勘察费 |  |  |  |  | 5.8468
5 | 工程设计费 |  |  |  |  | 35.5494
6 | 工程监理费 |  |  |  |  | 22.7712
7 | 招标代理费 |  |  |  |  | 7.1427
8 | 劳动安全卫生费 |  |  |  |  | 1.1693
9 | 办公及家具购置费 |  |  |  |  | 2.2
10 | 节能评估费 |  |  |  |  | 2
11 | 土地使用费 |  |  |  |  | 85
12 | 人员培训费 |  |  |  |  | 2.75
三 | 预备费 |  |  |  | 124.9169 | 124.9169
1 | 基本预备费 |  |  |  |  | 0
四 | 总投资 |  |  |  |  | 1504.9935

## 附表2
附件2
清涧县县级中心粮库建设项目招标实施方案核准意见
招标 项目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用 招标方式
| 全部招标 | 部分招标 | 委托招标 | 自行招标 | 公开招标 | 邀请招标
勘 察 | √ |  | √ |  | √
设 计 | √ |  | √ |  | √
建筑工程 | √ |  | √ |  | √
安装工程 | √ |  | √ |  | √
监 理 | √ |  | √ |  | √
主要设备 | √ |  | √ |  | √
重要材料 | √ |  | √ |  | √
其 他
核 准。 二○一四年四月二十八日

## D1 (hidden)
富平县中心粮库建设项目电气估算表（一期）
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 | 总平面
1 | 高压电缆 | YJV22-35KV－3*150 | 米 | 360 | 700 | 252000
2 | 总配电间至平房仓动力电缆 | YJV22-3*150+1*70 | 米 | 600 | 415 | 249000
3 | 总配电间至消防泵房电缆 | YJV22-4x95 | 米 | 100 | 280 | 28000
4 | 总配电间至机械库电缆 | YJV22-4x35 | 米 | 140 | 105 | 14700
5 | 总配电间至综合办公楼 | YJV22-3x185+1x95 | 米 | 350 | 492 | 172200
6 | 配电间至大门门卫 | YJV22-4x25 | 米 | 350 | 82 | 28700
7 | 至地磅房电缆 | YJV22-3x6 | 米 | 120 | 18 | 2160
8 | 库区照明电缆 | YJV22-2x10 | 米 | 1600 | 22 | 35200
9 | 库区路灯 | HD4025 | 套 | 25 | 2500 | 62500
10 | 钢管 |  | 吨 | 4 | 6000 | 24000
11 | 小计 |  |  |  |  | 616460
12 | 安装费 |  |  |  |  | 110962.8
13 | 运保费及其他 |  |  |  |  | 67810.6
14 | 合计 |  |  |  |  | 795233.4
二 | 24mx48m平房仓
(一) | 动力 |  |  |  |  | 259200
(二) | 照明及防雷接地系统 |  |  |  |  | 144000
(三) | 粮情检测系统 |  |  |  |  | 138240
| 合计 |  |  |  |  | 541440
三 | 24mx54m平房仓
(一) | 动力 |  |  |  |  | 291600
(二) | 照明及防雷接地系统 |  |  |  |  | 162000
(三) | 粮情检测系统 |  |  |  |  | 129600
| 合计 |  |  |  |  | 583200
四 | 变配电间
1 | 高压配电柜 | KYN－35 | 台 | 5 | 80000 | 400000
2 | 变压器 | S11-400KVA | 台 | 1 | 80000 | 80000
3 | 低压开关柜 | GGD | 台 | 5 | 60000 | 300000
4 | 照明接地装置 |  | 台 | 1 | 15000 | 15000
5 | 柴油发电机组 | 200KW | 台 | 1 | 180000 | 180000
6 | 安装附件 |  | 套 | 1 | 40000 | 40000
7 | 小计一 |  |  |  |  | 1015000
8 | 安装费及运杂费 |  |  |  |  | 304500
9 | 合计 |  |  |  |  | 1319500
五 综合办公楼 | 打包车间及成品库
309000
六 机械库 | 打包车间及成品库
48600
七消防泵房 | [5 empty] | 120000
八信息管理系统 | [5 empty] | 450000
| 共计 |  |  |  |  | 4166973.4

## D2 (hidden)
富平县中心粮库建设项目电气估算表（二期）
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 | 总平面
1 | 高压电缆 | YJV22-35KV－3*120 | 米 | 350 | 420 | 147000
2 | 总配电间至平房仓动力电缆 | YJV22-3*150+1*70 | 米 | 300 | 415 | 124500
3 | 消防控制电缆 | KYJV22-1KV-5*1.5 | 米 | 1200 | 8.5 | 10200
4 | 库区照明电缆 | YJV22-2x10 | 米 | 500 | 22 | 11000
5 | 钢管 |  | 吨 | 1 | 6000 | 6000
6 | 小计 |  |  |  |  | 151700
7 | 安装费 |  |  |  |  | 22755
8 | 运保费及其他 |  |  |  |  | 16687
9 | 合计 |  |  |  |  | 191142
二 | 24mx48m平房仓
(一) | 动力 |  |  |  |  | 155520
(二) | 照明及防雷接地系统 |  |  |  |  | 86400
(三) | 粮情检测系统 |  |  |  |  | 69120
| 合计 |  |  |  |  | 311040
三 | 24mx54m平房仓
(一) | 动力 |  |  |  |  | 116640
(二) | 照明及防雷接地系统 |  |  |  |  | 64800
(三) | 粮情检测系统 |  |  |  |  | 51840
| 合计 |  |  |  |  | 233280
四 培训服务楼 | 打包车间及成品库
1120000
五 综合贸易楼 | 打包车间及成品库
576000
六 | 电子交易 |  |  |  |  | 2600000
| 共计 |  |  |  |  | 5031462

## 本流 (hidden)
附表10 项目资本金现金流量表
单位：万元
序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期（年）
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 现金流入 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | 营业收入 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | 补贴收入 | 0
1.3 | 回收固定资产余值 | #REF! | 计 算 期（年） 15: #REF!
1.4 | 回收流动资金 | #REF! | 计 算 期（年） 15: #REF!
2 | 现金流出 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.1 | 项目资本金 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | 借款本金偿还 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.3 | 借款利息支付 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | 经营成本 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 | 营业税金及附加 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.6 | 所得税 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7 | 维持运营投资
3 | 净现金流量(1-2) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
计算指标：
| 项目资本金财务内部收益率： |  | 计 算 期（年） 3: #REF!

## 指标 (hidden)
附表X 主要经济效益指标表
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标指数 | 备 注
Ⅰ | 投资数据
1 | 项目总投资 | 万元 | #REF!
1.1 | 建设投资 | 万元 | #REF!
| 其中：一期 | 万元 | #REF!
| 二期 | 万元 | #REF!
1.2 | 建设期利息 | 万元 | #REF!
1.3 | 流动资金 | 万元 | #REF! | 达产年份
2 | 资金筹措 | 万元 | #REF!
2.1 | 项目资本金 | 万元 | #REF!
2.2 | 银行借款 | 万元 | #REF!
Ⅱ | 财务数据
1 | 营业收入 | 万元 | #REF! | 达产年份
2 | 营业税金及附加 | 万元 | #REF! | 达产年份
3 | 总成本费用 | 万元 | #REF! | 达产年份
3.1 | 可变成本 | 万元 | #REF! | 达产年份
3.2 | 固定成本 | 万元 | #REF! | 达产年份
4 | 利润总额 | 万元 | #REF! | 达产年份
5 | 所得税 | 万元 | #REF! | 达产年份
6 | 净利润 | 万元 | #REF! | 达产年份
7 | 息税前利润(EBIT) | 万元 | #REF! | 达产年份
8 | 息税折旧摊销前利润(EBITDA) | 万元 | #REF! | 达产年份
Ⅲ | 财务评价指标
1 | 总投资利润率 | % | #REF! | 达产年份
2 | 项目投资财务内部收益率(IRR) | % | #VALUE! | 所得税后
3 | 项目投资财务净现值(FNPV)(ic=8%) | 万元 | #REF! | 所得税后
4 | 项目投资投资回收期 | 年 | #REF! | 所得税后
5 | 盈亏平衡点 | % | #REF! | 达产年份 | #REF!
6 | 净资产收益率ROE | % | #REF! | 达产年份
7 | 投资资本回报率(ROIC) | % | #REF! | 达产年份
8 | 资产收益率（ROA） | % | #REF! | 达产年份

## mg (hidden)
表 敏感性分析表
各变化情况下的项目内部收益率
序号 | 变化因素 | 变化幅度(%)
|  | -3 | -1.5 | 0 | 1.5 | 3
1 | 建设投资 | 9.02 | 8.86 | #VALUE! | 8.54 | 8.38
2 | 经营成本 | 8.79 | 8.74 | #VALUE! | 8.65 | 8.6
3 | 营业收入 | 8.28 | 8.49 | #VALUE! | 8.9 | 9.11
已插入文字中。

## nr (hidden)
表A 建设项目经济评价内容选择参考表
| 分析内容 |  | 财务分析 |  |  | 经济费用 效益分析 | 费用效果 分析 | 不确定性 分析 | 风险分析 | 区域经济与宏观 经济影响分析
|  |  | 生存能力 分析 | 盈利能力 分析 | 偿债能力 分析
项目名称
政府投资 | 直接投资 | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | △ | △
|  | 非经营 | ☆ | △ |  | ☆ | ☆ | △ | △ | △
| 资本金 | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | △ | △
|  | 非经营 | ☆ | △ |  | ☆ | ☆ | △ | △ | △
| 转贷 | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | △ | △
|  | 非经营 | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | △ | △ | △
| 补助 | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | △ | △
|  | 非经营 | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | △ | △ | △
| 贴息 | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | △ | △
非经营
企业投资(核准制) |  | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | △ | ☆ | △ | △
企业投资(备案制) |  | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | △ | ☆ | △
注： | 1.表中☆代表要做；△代表根据项目的特点，有要求时做，无要求时可以不做。具体使用的指标见相关分析条文。
2.企业投资项目的经济评价内容可根据规定要求进行，一般按经营项目选用，非经营项目可参照政府投资项目选取评价内容。

## 敏感分析 (hidden)
各变化情况下的项目投资财务内部收益率IRR的变化
序号 | 变化因素 | 变化幅度(%)
|  | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |  | 文字、表、图根据介绍需要进行粘贴
1 | 建设投资 | 9.41 | 8.81 | #VALUE! | 7.76 | 7.31
2 | 销售收入 | 6.9 | 7.58 | #VALUE! | 8.94 | 9.61
3 | 经营成本 | 8.58 | 8.42 | #VALUE! | 8.1 | 7.95
敏感分析结果表明，销售收入、原材料价格对IRR的影响很大，二者的决定因素都来至于市场，所以对本项目来说抓住了市场就抓住了企业生存的根本。建设投资对ROE的影响相对较小，选择技术成熟的工艺技术、合理的建设方案可以降低建设投资的风险。