## 附件
附件
商南县粮食中心储备库建设项目总概算表
序号 | 项目或费用名称 | 概算金额(万元)
| 工程或费用名称 | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合 计
一 | 工程费用 | 790.37 | 106.1 | 150.34 |  | 1046.81
（一） | 生产设施 | 459.54 | 70.5 | 57.53 |  | 587.57
1 | 平房仓（3栋） | 459.54 |  | 25.53 |  | 485.07
2 | 输送清理设备 |  | 47.9 |  |  | 47.9
3 | 环流熏蒸系统 |  | 10.7 |  |  | 10.7
4 | 通风系统 |  | 11.9 |  |  | 11.9
5 | 粮情检测系统 |  |  | 17 |  | 17
6 | 信息管理及安防系统 |  |  | 15 |  | 15
（二） | 辅助生产设施 | 96.14 | 35.6 | 48.97 |  | 180.71
1 | 仓间罩棚 | 15.6 |  |  |  | 15.6
2 | 器材库 | 36.4 |  | 2.28 |  | 38.68
3 | 消防泵房 | 4.86 | 7.6 | 0.32 |  | 12.78
4 | 消防水池 | 12 |  |  |  | 12
5 | 汽车衡 | 7 | 28 |  |  | 35
6 | 变配电房 | 15.6 |  | 46.1 |  | 61.7
7 | 药品库 | 2.8 |  | 0.14 |  | 2.94
8 | 门房 | 1.88 |  | 0.13 |  | 2.01
（三） | 办公生活设施 | 79.65 | 0 | 15.84 |  | 95.49
1 | 综合楼（含检化验室） | 79.65 |  | 15.84 |  | 95.49
（四） | 室外工程 | 155.04 | 0 | 28 |  | 183.04
1 | 库区道路 | 77.04 |  |  |  | 77.04
2 | 库区照明及配电 |  |  | 28 |  | 28
3 | 室外给排水及消防 | 24 |  |  |  | 24
4 | 围墙 | 31.4 |  |  |  | 31.4
5 | 地面硬化 | 9.6 |  |  |  | 9.6
6 | 土方平整 | 8 |  |  |  | 8
7 | 绿化 | 5 |  |  |  | 5
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 315.4484 | 315.4484
1 | 项目前期费 |  |  |  | 5.234 | 5.234
2 | 建设用地费 |  |  |  | 180 | 180
3 | 建设单位管理费 |  |  |  | 33.2639 | 33.2639
4 | 工程勘察费 |  |  |  | 5.234 | 5.234
5 | 工程设计费 |  |  |  | 40.3213 | 40.3213
6 | 环境影响评价费 |  |  |  | 2 | 2
7 | 工程监理费 |  |  |  | 31.2234 | 31.2234
8 | 招标代理费 |  |  |  | 6.7138 | 6.7138
9 | 施工图预算编制费 |  |  |  | 4.0321 | 4.0321
10 | 竣工图编制费 |  |  |  | 3.2257 | 3.2257
11 | 人员培训费 |  |  |  | 2.4 | 2.4
12 | 办公家具购置费 |  |  |  | 1.8 | 1.8
三 | 预备费 |  |  |  | 97.7407 | 97.7407
1 | 基本预备费 |  |  |  | 97.7407 | 97.7407
四 | 总投资 |  |  |  |  | 1459.9991

## D1 (hidden)
富平县中心粮库建设项目电气估算表（一期）
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 | 总平面
1 | 高压电缆 | YJV22-35KV－3*150 | 米 | 360 | 700 | 252000
2 | 总配电间至平房仓动力电缆 | YJV22-3*150+1*70 | 米 | 600 | 415 | 249000
3 | 总配电间至消防泵房电缆 | YJV22-4x95 | 米 | 100 | 280 | 28000
4 | 总配电间至机械库电缆 | YJV22-4x35 | 米 | 140 | 105 | 14700
5 | 总配电间至综合办公楼 | YJV22-3x185+1x95 | 米 | 350 | 492 | 172200
6 | 配电间至大门门卫 | YJV22-4x25 | 米 | 350 | 82 | 28700
7 | 至地磅房电缆 | YJV22-3x6 | 米 | 120 | 18 | 2160
8 | 库区照明电缆 | YJV22-2x10 | 米 | 1600 | 22 | 35200
9 | 库区路灯 | HD4025 | 套 | 25 | 2500 | 62500
10 | 钢管 |  | 吨 | 4 | 6000 | 24000
11 | 小计 |  |  |  |  | 616460
12 | 安装费 |  |  |  |  | 110962.8
13 | 运保费及其他 |  |  |  |  | 67810.6
14 | 合计 |  |  |  |  | 795233.4
二 | 24mx48m平房仓
(一) | 动力 |  |  |  |  | 259200
(二) | 照明及防雷接地系统 |  |  |  |  | 144000
(三) | 粮情检测系统 |  |  |  |  | 138240
| 合计 |  |  |  |  | 541440
三 | 24mx54m平房仓
(一) | 动力 |  |  |  |  | 291600
(二) | 照明及防雷接地系统 |  |  |  |  | 162000
(三) | 粮情检测系统 |  |  |  |  | 129600
| 合计 |  |  |  |  | 583200
四 | 变配电间
1 | 高压配电柜 | KYN－35 | 台 | 5 | 80000 | 400000
2 | 变压器 | S11-400KVA | 台 | 1 | 80000 | 80000
3 | 低压开关柜 | GGD | 台 | 5 | 60000 | 300000
4 | 照明接地装置 |  | 台 | 1 | 15000 | 15000
5 | 柴油发电机组 | 200KW | 台 | 1 | 180000 | 180000
6 | 安装附件 |  | 套 | 1 | 40000 | 40000
7 | 小计一 |  |  |  |  | 1015000
8 | 安装费及运杂费 |  |  |  |  | 304500
9 | 合计 |  |  |  |  | 1319500
五 综合办公楼 | 打包车间及成品库
309000
六 机械库 | 打包车间及成品库
48600
七消防泵房 | [5 empty] | 120000
八信息管理系统 | [5 empty] | 450000
| 共计 |  |  |  |  | 4166973.4

## D2 (hidden)
富平县中心粮库建设项目电气估算表（二期）
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 | 总平面
1 | 高压电缆 | YJV22-35KV－3*120 | 米 | 350 | 420 | 147000
2 | 总配电间至平房仓动力电缆 | YJV22-3*150+1*70 | 米 | 300 | 415 | 124500
3 | 消防控制电缆 | KYJV22-1KV-5*1.5 | 米 | 1200 | 8.5 | 10200
4 | 库区照明电缆 | YJV22-2x10 | 米 | 500 | 22 | 11000
5 | 钢管 |  | 吨 | 1 | 6000 | 6000
6 | 小计 |  |  |  |  | 151700
7 | 安装费 |  |  |  |  | 22755
8 | 运保费及其他 |  |  |  |  | 16687
9 | 合计 |  |  |  |  | 191142
二 | 24mx48m平房仓
(一) | 动力 |  |  |  |  | 155520
(二) | 照明及防雷接地系统 |  |  |  |  | 86400
(三) | 粮情检测系统 |  |  |  |  | 69120
| 合计 |  |  |  |  | 311040
三 | 24mx54m平房仓
(一) | 动力 |  |  |  |  | 116640
(二) | 照明及防雷接地系统 |  |  |  |  | 64800
(三) | 粮情检测系统 |  |  |  |  | 51840
| 合计 |  |  |  |  | 233280
四 培训服务楼 | 打包车间及成品库
1120000
五 综合贸易楼 | 打包车间及成品库
576000
六 | 电子交易 |  |  |  |  | 2600000
| 共计 |  |  |  |  | 5031462

## 本流 (hidden)
附表10 项目资本金现金流量表
单位：万元
序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期（年）
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 现金流入 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | 营业收入 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | 补贴收入 | 0
1.3 | 回收固定资产余值 | #REF! | 计 算 期（年） 15: #REF!
1.4 | 回收流动资金 | #REF! | 计 算 期（年） 15: #REF!
2 | 现金流出 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.1 | 项目资本金 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | 借款本金偿还 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.3 | 借款利息支付 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | 经营成本 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 | 营业税金及附加 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.6 | 所得税 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7 | 维持运营投资
3 | 净现金流量(1-2) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
计算指标：
| 项目资本金财务内部收益率： |  | 计 算 期（年） 3: #REF!

## 指标 (hidden)
附表X 主要经济效益指标表
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标指数 | 备 注
Ⅰ | 投资数据
1 | 项目总投资 | 万元 | #REF!
1.1 | 建设投资 | 万元 | #REF!
| 其中：一期 | 万元 | #REF!
| 二期 | 万元 | #REF!
1.2 | 建设期利息 | 万元 | #REF!
1.3 | 流动资金 | 万元 | #REF! | 达产年份
2 | 资金筹措 | 万元 | #REF!
2.1 | 项目资本金 | 万元 | #REF!
2.2 | 银行借款 | 万元 | #REF!
Ⅱ | 财务数据
1 | 营业收入 | 万元 | #REF! | 达产年份
2 | 营业税金及附加 | 万元 | #REF! | 达产年份
3 | 总成本费用 | 万元 | #REF! | 达产年份
3.1 | 可变成本 | 万元 | #REF! | 达产年份
3.2 | 固定成本 | 万元 | #REF! | 达产年份
4 | 利润总额 | 万元 | #REF! | 达产年份
5 | 所得税 | 万元 | #REF! | 达产年份
6 | 净利润 | 万元 | #REF! | 达产年份
7 | 息税前利润(EBIT) | 万元 | #REF! | 达产年份
8 | 息税折旧摊销前利润(EBITDA) | 万元 | #REF! | 达产年份
Ⅲ | 财务评价指标
1 | 总投资利润率 | % | #REF! | 达产年份
2 | 项目投资财务内部收益率(IRR) | % | #VALUE! | 所得税后
3 | 项目投资财务净现值(FNPV)(ic=8%) | 万元 | #REF! | 所得税后
4 | 项目投资投资回收期 | 年 | #REF! | 所得税后
5 | 盈亏平衡点 | % | #REF! | 达产年份 | #REF!
6 | 净资产收益率ROE | % | #REF! | 达产年份
7 | 投资资本回报率(ROIC) | % | #REF! | 达产年份
8 | 资产收益率（ROA） | % | #REF! | 达产年份

## mg (hidden)
表 敏感性分析表
各变化情况下的项目内部收益率
序号 | 变化因素 | 变化幅度(%)
|  | -3 | -1.5 | 0 | 1.5 | 3
1 | 建设投资 | 9.02 | 8.86 | #VALUE! | 8.54 | 8.38
2 | 经营成本 | 8.79 | 8.74 | #VALUE! | 8.65 | 8.6
3 | 营业收入 | 8.28 | 8.49 | #VALUE! | 8.9 | 9.11
已插入文字中。

## nr (hidden)
表A 建设项目经济评价内容选择参考表
| 分析内容 |  | 财务分析 |  |  | 经济费用 效益分析 | 费用效果 分析 | 不确定性 分析 | 风险分析 | 区域经济与宏观 经济影响分析
|  |  | 生存能力 分析 | 盈利能力 分析 | 偿债能力 分析
项目名称
政府投资 | 直接投资 | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | △ | △
|  | 非经营 | ☆ | △ |  | ☆ | ☆ | △ | △ | △
| 资本金 | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | △ | △
|  | 非经营 | ☆ | △ |  | ☆ | ☆ | △ | △ | △
| 转贷 | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | △ | △
|  | 非经营 | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | △ | △ | △
| 补助 | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | △ | △
|  | 非经营 | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | △ | △ | △
| 贴息 | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | △ | △
非经营
企业投资(核准制) |  | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | △ | ☆ | △ | △
企业投资(备案制) |  | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | △ | ☆ | △
注： | 1.表中☆代表要做；△代表根据项目的特点，有要求时做，无要求时可以不做。具体使用的指标见相关分析条文。
2.企业投资项目的经济评价内容可根据规定要求进行，一般按经营项目选用，非经营项目可参照政府投资项目选取评价内容。

## 敏感分析 (hidden)
各变化情况下的项目投资财务内部收益率IRR的变化
序号 | 变化因素 | 变化幅度(%)
|  | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |  | 文字、表、图根据介绍需要进行粘贴
1 | 建设投资 | 9.41 | 8.81 | #VALUE! | 7.76 | 7.31
2 | 销售收入 | 6.9 | 7.58 | #VALUE! | 8.94 | 9.61
3 | 经营成本 | 8.58 | 8.42 | #VALUE! | 8.1 | 7.95
敏感分析结果表明，销售收入、原材料价格对IRR的影响很大，二者的决定因素都来至于市场，所以对本项目来说抓住了市场就抓住了企业生存的根本。建设投资对ROE的影响相对较小，选择技术成熟的工艺技术、合理的建设方案可以降低建设投资的风险。