## 省建材学校实训楼
附件
陕西省建筑材料工业学校综合实训楼总概算表
序号 | 工程项目或费用名称 | 总投资（万元）
|  | 建筑工程费 | 设备购置及安装工程费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标 （元/㎡）
一 | 工程费用 | 1362.6794 | 156.4399 |  | 1519.1192 |  | 7337.45 | 2070.364
1 | 主体工程 | 1320.741 | 156.4399 |  | 1477.1809 |  | 7337.45 | 2013.2074
1.1 | 土建工程 | 1320.741 |  |  | 1320.741 |  | 7337.45 | 1800
1.2 | 给排水工程 |  | 24.9106 |  | 24.9106 |  | 7337.45 | 33.95
1.3 | 消防水工程 |  | 7.3668 |  | 7.3668 |  | 7337.45 | 10.04
1.4 | 采暖工程 |  | 36.0709 |  | 36.0709 |  | 7337.45 | 49.16
1.5 | 电照工程 |  | 33.0185 |  | 33.0185 |  | 7337.45 | 45
1.6 | 弱电工程 |  | 7.7483 |  | 7.7483 |  | 7337.45 | 10.56
1.7 | 通风工程 |  | 5.3123 |  | 5.3123 |  | 7337.45 | 7.24
1.8 | 自动报警 |  | 22.0124 |  | 22.0124 |  | 7337.45 | 30
1.9 | 电梯工程 |  | 20 |  | 20 |  | 1 | 200000
2 | 室外工程 | 41.9383 |  |  | 41.9383
2.1 | 道路 | 13.176 |  |  | 13.176 |  | 732 | 180
2.2 | 绿化 | 6.75 |  |  | 6.75 |  | 1350 | 50
2.3 | 管网 | 22.0124 |  |  | 22.0124 |  | 7337.45 | 30
二 | 其他费用 |  |  | 295.8068 | 295.8068
1 | 项目前期费 |  |  | 7 | 7
2 | 建设单位管理费 |  |  | 25.4307 | 25.4307
3 | 工程勘察费 |  |  | 7.5956 | 7.5956
4 | 工程设计费 |  |  | 37.8565 | 37.8565
5 | 工程监理费 |  |  | 28.94 | 28.94
6 | 劳动安全卫生评价费 |  |  | 1.5191 | 1.5191
7 | 城市基础设施配套费 |  |  | 176.0988 | 176.0988 |  | 7337.45 | 240
8 | 技术经济评估审查费 |  |  | 1.4991 | 1.4991
9 | 招标代理服务费 |  |  | 8.3669 | 8.3669
10 | 环境影响评价费 |  |  | 1 | 1
11 | 节能评估费 |  |  | 0.5 | 0.5
三 | 预备费 |  |  |  | 75.0763
四 | 总投资 |  |  |  | 1890.0024 |  | 7337.45 | 2575.83

## D1 (hidden)
富平县中心粮库建设项目电气估算表（一期）
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 | 总平面
1 | 高压电缆 | YJV22-35KV－3*150 | 米 | 360 | 700 | 252000
2 | 总配电间至平房仓动力电缆 | YJV22-3*150+1*70 | 米 | 600 | 415 | 249000
3 | 总配电间至消防泵房电缆 | YJV22-4x95 | 米 | 100 | 280 | 28000
4 | 总配电间至机械库电缆 | YJV22-4x35 | 米 | 140 | 105 | 14700
5 | 总配电间至综合办公楼 | YJV22-3x185+1x95 | 米 | 350 | 492 | 172200
6 | 配电间至大门门卫 | YJV22-4x25 | 米 | 350 | 82 | 28700
7 | 至地磅房电缆 | YJV22-3x6 | 米 | 120 | 18 | 2160
8 | 库区照明电缆 | YJV22-2x10 | 米 | 1600 | 22 | 35200
9 | 库区路灯 | HD4025 | 套 | 25 | 2500 | 62500
10 | 钢管 |  | 吨 | 4 | 6000 | 24000
11 | 小计 |  |  |  |  | 616460
12 | 安装费 |  |  |  |  | 110962.8
13 | 运保费及其他 |  |  |  |  | 67810.6
14 | 合计 |  |  |  |  | 795233.4
二 | 24mx48m平房仓
(一) | 动力 |  |  |  |  | 259200
(二) | 照明及防雷接地系统 |  |  |  |  | 144000
(三) | 粮情检测系统 |  |  |  |  | 138240
| 合计 |  |  |  |  | 541440
三 | 24mx54m平房仓
(一) | 动力 |  |  |  |  | 291600
(二) | 照明及防雷接地系统 |  |  |  |  | 162000
(三) | 粮情检测系统 |  |  |  |  | 129600
| 合计 |  |  |  |  | 583200
四 | 变配电间
1 | 高压配电柜 | KYN－35 | 台 | 5 | 80000 | 400000
2 | 变压器 | S11-400KVA | 台 | 1 | 80000 | 80000
3 | 低压开关柜 | GGD | 台 | 5 | 60000 | 300000
4 | 照明接地装置 |  | 台 | 1 | 15000 | 15000
5 | 柴油发电机组 | 200KW | 台 | 1 | 180000 | 180000
6 | 安装附件 |  | 套 | 1 | 40000 | 40000
7 | 小计一 |  |  |  |  | 1015000
8 | 安装费及运杂费 |  |  |  |  | 304500
9 | 合计 |  |  |  |  | 1319500
五 综合办公楼 | 打包车间及成品库
309000
六 机械库 | 打包车间及成品库
48600
七消防泵房 | [5 empty] | 120000
八信息管理系统 | [5 empty] | 450000
| 共计 |  |  |  |  | 4166973.4

## D2 (hidden)
富平县中心粮库建设项目电气估算表（二期）
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 | 总平面
1 | 高压电缆 | YJV22-35KV－3*120 | 米 | 350 | 420 | 147000
2 | 总配电间至平房仓动力电缆 | YJV22-3*150+1*70 | 米 | 300 | 415 | 124500
3 | 消防控制电缆 | KYJV22-1KV-5*1.5 | 米 | 1200 | 8.5 | 10200
4 | 库区照明电缆 | YJV22-2x10 | 米 | 500 | 22 | 11000
5 | 钢管 |  | 吨 | 1 | 6000 | 6000
6 | 小计 |  |  |  |  | 151700
7 | 安装费 |  |  |  |  | 22755
8 | 运保费及其他 |  |  |  |  | 16687
9 | 合计 |  |  |  |  | 191142
二 | 24mx48m平房仓
(一) | 动力 |  |  |  |  | 155520
(二) | 照明及防雷接地系统 |  |  |  |  | 86400
(三) | 粮情检测系统 |  |  |  |  | 69120
| 合计 |  |  |  |  | 311040
三 | 24mx54m平房仓
(一) | 动力 |  |  |  |  | 116640
(二) | 照明及防雷接地系统 |  |  |  |  | 64800
(三) | 粮情检测系统 |  |  |  |  | 51840
| 合计 |  |  |  |  | 233280
四 培训服务楼 | 打包车间及成品库
1120000
五 综合贸易楼 | 打包车间及成品库
576000
六 | 电子交易 |  |  |  |  | 2600000
| 共计 |  |  |  |  | 5031462

## 本流 (hidden)
附表10 项目资本金现金流量表
单位：万元
序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期（年）
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 现金流入 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.1 | 营业收入 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.2 | 补贴收入 | 0
1.3 | 回收固定资产余值 | #N/A | 计 算 期（年） 15: #N/A
1.4 | 回收流动资金 | #N/A | 计 算 期（年） 15: #N/A
2 | 现金流出 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.1 | 项目资本金 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.2 | 借款本金偿还 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.3 | 借款利息支付 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.4 | 经营成本 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.5 | 营业税金及附加 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.6 | 所得税 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.7 | 维持运营投资
3 | 净现金流量(1-2) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
计算指标：
| 项目资本金财务内部收益率： |  | 计 算 期（年） 3: #N/A

## 指标 (hidden)
附表X 主要经济效益指标表
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标指数 | 备 注
Ⅰ | 投资数据
1 | 项目总投资 | 万元 | #N/A
1.1 | 建设投资 | 万元 | #N/A
| 其中：一期 | 万元 | #N/A
| 二期 | 万元 | #N/A
1.2 | 建设期利息 | 万元 | #N/A
1.3 | 流动资金 | 万元 | #N/A | 达产年份
2 | 资金筹措 | 万元 | #N/A
2.1 | 项目资本金 | 万元 | #N/A
2.2 | 银行借款 | 万元 | #N/A
Ⅱ | 财务数据
1 | 营业收入 | 万元 | #N/A | 达产年份
2 | 营业税金及附加 | 万元 | #N/A | 达产年份
3 | 总成本费用 | 万元 | #N/A | 达产年份
3.1 | 可变成本 | 万元 | #N/A | 达产年份
3.2 | 固定成本 | 万元 | #N/A | 达产年份
4 | 利润总额 | 万元 | #N/A | 达产年份
5 | 所得税 | 万元 | #N/A | 达产年份
6 | 净利润 | 万元 | #N/A | 达产年份
7 | 息税前利润(EBIT) | 万元 | #N/A | 达产年份
8 | 息税折旧摊销前利润(EBITDA) | 万元 | #N/A | 达产年份
Ⅲ | 财务评价指标
1 | 总投资利润率 | % | #N/A | 达产年份
2 | 项目投资财务内部收益率(IRR) | % | #N/A | 所得税后
3 | 项目投资财务净现值(FNPV)(ic=8%) | 万元 | #N/A | 所得税后
4 | 项目投资投资回收期 | 年 | #N/A | 所得税后
5 | 盈亏平衡点 | % | #N/A | 达产年份 | #N/A
6 | 净资产收益率ROE | % | #N/A | 达产年份
7 | 投资资本回报率(ROIC) | % | #N/A | 达产年份
8 | 资产收益率（ROA） | % | #N/A | 达产年份

## mg (hidden)
表 敏感性分析表
各变化情况下的项目内部收益率
序号 | 变化因素 | 变化幅度(%)
|  | -3 | -1.5 | 0 | 1.5 | 3
1 | 建设投资 | 9.02 | 8.86 | #N/A | 8.54 | 8.38
2 | 经营成本 | 8.79 | 8.74 | #N/A | 8.65 | 8.6
3 | 营业收入 | 8.28 | 8.49 | #N/A | 8.9 | 9.11
已插入文字中。

## nr (hidden)
表A 建设项目经济评价内容选择参考表
| 分析内容 |  | 财务分析 |  |  | 经济费用 效益分析 | 费用效果 分析 | 不确定性 分析 | 风险分析 | 区域经济与宏观 经济影响分析
|  |  | 生存能力 分析 | 盈利能力 分析 | 偿债能力 分析
项目名称
政府投资 | 直接投资 | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | △ | △
|  | 非经营 | ☆ | △ |  | ☆ | ☆ | △ | △ | △
| 资本金 | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | △ | △
|  | 非经营 | ☆ | △ |  | ☆ | ☆ | △ | △ | △
| 转贷 | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | △ | △
|  | 非经营 | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | △ | △ | △
| 补助 | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | △ | △
|  | 非经营 | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | △ | △ | △
| 贴息 | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | △ | △
非经营
企业投资(核准制) |  | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | △ | ☆ | △ | △
企业投资(备案制) |  | 经营 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | △ | ☆ | △
注： | 1.表中☆代表要做；△代表根据项目的特点，有要求时做，无要求时可以不做。具体使用的指标见相关分析条文。
2.企业投资项目的经济评价内容可根据规定要求进行，一般按经营项目选用，非经营项目可参照政府投资项目选取评价内容。

## 敏感分析 (hidden)
各变化情况下的项目投资财务内部收益率IRR的变化
序号 | 变化因素 | 变化幅度(%)
|  | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |  | 文字、表、图根据介绍需要进行粘贴
1 | 建设投资 | 9.41 | 8.81 | #N/A | 7.76 | 7.31
2 | 销售收入 | 6.9 | 7.58 | #N/A | 8.94 | 9.61
3 | 经营成本 | 8.58 | 8.42 | #N/A | 8.1 | 7.95
敏感分析结果表明，销售收入、原材料价格对IRR的影响很大，二者的决定因素都来至于市场，所以对本项目来说抓住了市场就抓住了企业生存的根本。建设投资对ROE的影响相对较小，选择技术成熟的工艺技术、合理的建设方案可以降低建设投资的风险。

## Sheet2
47684.4
5520
59605.5
8250
7947.4
1520
2260.55
79790
49732.1
533280
4882.79
86609.52
2260.55
56893.3
452.11
15453
7246.03
391629.52
12661.48
362112.07
16017.54
1035048
7627.4
276639
6864.66
390870
31429
1226291.5
18857.4
775680
69143.8
3260785
12571.6
592870
30171.84
1536816
7542.96
727200
5028.64
196206.64
3584
673.2
6091.09
1290.3
4013.3
816
8190.6
176610
1094.4
3050.96
321988
762.74
51813
65372.32
5897996
6285.8
122210
7542.96
146652
8190.6
200970