## 总概算
附件
陕西省肢体残障人康复中心建设项目 初步设计总概算表
序号 | 项目或费用名称 | 评审初步核定（万元） |  |  |  | 技术经济指标
|  | 建筑工程费 | 设备购置及 安装工程费 | 其它费用 | 合 计 | 单位 | 数量 | 指标(元/m2)
一 | 工程费用 | 4934.6 | 2550.25 |  | 7484.85
（一） | 主楼工程 | 4752.73 | 2550.25 |  | 7302.98 | ㎡ | 20258.86 | 3696.95
1 | 土建工程 | 4456.95 |  |  | 4456.95 | ㎡ | 20258.86 | 2200
2 | 降水及基坑支护 | 295.78 |  |  | 295.78 | ㎡ | 20258.86 | 146
3 | 电梯工程 |  | 144 |  | 144 | ㎡ | 20258.86 | 71.08
4 | 机械停车设备工程 |  | 42.9 |  | 42.9 | ㎡ | 33 | 13000
5 | 给排水工程 |  | 526.73 |  | 526.73 | ㎡ | 20258.86 | 260
6 | 消防工程 |  | 201.74 |  | 201.74 | ㎡ | 20258.86 | 99.58
7 | 通风空调工程 |  | 668.54 |  | 668.54 | ㎡ | 20258.86 | 330
8 | 电气工程 |  | 658.41 |  | 658.41 | ㎡ | 20258.86 | 325
9 | 弱电工程 |  | 307.93 |  | 307.93 | ㎡ | 20258.86 | 152
（二） | 拆除工程 | 20 |  |  | 20 | ㎡ | 540
（三） | 配套工程 | 161.87 |  |  | 161.87 | ㎡
1 | 总图工程 | 123.13 |  |  | 123.13 | ㎡
2 | 室外管网工程 | 38.74 |  |  | 38.74 | ㎡
二 | 工程建设其他费用 |  |  | 1164.03 | 1164.03 | ㎡
1 | 建设单位管理费 |  |  | 183.54 | 183.54
2 | 前期工作费 |  |  | 18 | 18
3 | 工程设计费 |  |  | 187.91 | 187.91
4 | 工程勘察费 |  |  | 37.42 | 37.42
5 | 施工图预算编制费 |  |  | 18.79 | 18.79
6 | 竣工图编制费 |  |  | 15.03 | 15.03
7 | 工程建设监理费 |  |  | 136.53 | 136.53
8 | 招标代理服务费 |  |  | 20.42 | 20.42
9 | 环境影响评价费 |  |  | 2 | 2
10 | 劳动安全卫生评价费 |  |  | 7.48 | 7.48
11 | 施工图设计审查费 |  |  | 0 | 0
12 | 城市基础设施配套费 |  |  | 486.21 | 486.21 | ㎡ | 20258.86 | 240
13 | 技术经济评估审查费 |  |  | 7.3 | 7.3
14 | 办公和生活家具购置费 |  |  | 41.4 | 41.4
15 | 节能评估费 |  |  | 2 | 2
三 | 预备费 |  |  | 432.12 | 432.12
四 | 总投资 | 4934.6 | 2550.25 | 1596.15 | 9081

## 室外总体 (hidden)
建 筑 工 程 概 算 表
工程编号：15-390 |  | 费用名称： | 综合概算
建设单位：户县中医医院 |  | 概算价值： | 7261508 |  | 元
工程名称：室外总体 |  | 经济指标： | 0 |  | 元/M2
工程或费用名称 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |  | 设备费
土建工程 | 元 |  |  | 3640953
电动伸缩门 | M | 36.4 | 4100 | 149240
给排水--土建 | 元 |  |  | 505708
热力管网--土建 | 元 |  |  | 462856
给排水管道 | 元 |  |  | 1672333
热力管网 | 元 |  |  | 213965
电力电缆及道路照明 | 元 |  |  | 399108 |  | 4500
室外监控系统 | 元 |  |  | 217345 |  | 140000
合计 | 元 |  |  | 7261508 |  | 144500 | 3620555 | 3476055