- 附件1

省老年人体育健身活动中心维修内容表

| 楼层 | 维修位置 | 维修内容 |
| --- | --- | --- |
| 一层 | 1、乒羽馆 2、大厅 3、公共卫生间 4、走道及楼梯间 5、运动员餐厅 6、厨房 7、灯具更换 | 1、乒羽馆室内墙地面的拆除及新做； 2、大厅玻璃门更换、部分墙面拆除及新做； 3、走道、楼梯间、公共卫生间、员工餐厅、厨房墙地面及顶棚的拆除及新做。 |
| 二层 | - 1、大厅上空 - 2、走道及楼梯间 - 3、运动员就餐区 - 4、公共卫生间 - 5、业务用房 | - 1、卫生间及餐厅的墙地面及吊顶的拆除及新做； - 2、走廊护栏及扶手的更换； - 3、电梯间安装安全扶手。 |
| 三层 | 1、保龄球馆 2、走道及楼梯间 3、运动员休息室 4、卫生间 | 1、保龄球馆、运动员宿舍、卫生间、餐厅的墙地面及吊顶的拆除及新做； 2、保龄球馆窗帘的更换； 3、电梯间安装安全扶手。 |
| 四层 | 1、健身房 2、多功能厅 3、休息区 4、卫生间 | 1、走廊吊顶的拆除及新做，墙面粉刷； 2、多功能厅及卫生间吊顶、墙面、地面、窗帘的拆除及新做； 3、健身器材室门窗的更换。 |
| 五层 | 1、篮球场 2、楼梯间 | 1、篮球馆的墙面、地面、墙、局部破碎玻璃的拆除及新做，更换窗帘，添加防撞护栏、防撞软包处理； 2、楼梯间墙地面及顶棚的拆除及新做。 |