## Sheet1
附件
陕西中医药大学陕西中医药博物馆项目概算表
序号 | 项目名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 备注
|  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其它费用 | 合计
第一部分 | 工程费用 | 18168.55 | 4010.17 | 2214.62 | 0 | 24393.34
一 | 博物馆设计 | 17437.93 | 3890.3 | 2174.62 | 0 | 23502.85
1 | ±0.0以下结构工程 | 4437.73 |  |  |  | 4437.73
2 | ±0.0以下建筑工程 | 1686.1 |  |  |  | 1686.1
3 | ±0.0以上结构工程 | 4526.19 |  |  |  | 4526.19
4 | ±0.0以上建筑工程 | 4029.82 |  |  |  | 4029.82
5 | 外墙装饰 | 2235.62 |  |  |  | 2235.62
6 | 立体车库 | 247.5 |  |  |  | 247.5
7 | 浮雕背景墙 | 13.42 |  |  |  | 13.42
8 | 孙思邈雕像 | 130 |  |  |  | 130
9 | 多功能报告厅座椅 | 22.4 |  |  |  | 22.4
10 | 地基处理（暂估） | 0 |  |  |  | 0
11 | 基坑支护（暂估） | 109.15 |  |  |  | 109.15
12 | 给排水 |  | 107.1 | 14.56 |  | 121.66
13 | 消防、自喷、水炮 |  | 503.16 | 28.5 |  | 531.66
14 | 冷却循环水 |  | 53.37 | 42.53 |  | 95.9
15 | 水泵房工艺 |  | 46.51 | 24.91 |  | 71.42
16 | 七氟丙烷气体灭火系统 |  | 0 | 82.07 |  | 82.07
17 | 机电抗震支架 |  | 175.2 | 0 |  | 175.2
18 | 通风、空调 |  | 1239.88 | 318.99 |  | 1558.87
19 | 制冷换热机房工艺 |  | 0 | 380.84 |  | 380.84
20 | 发电及变配电装置 |  | 90.48 | 343.2 |  | 433.68
21 | 配电管理系统 |  | 0 | 35.18 |  | 35.18
22 | 电力照明 |  | 937.08 | 105.6 |  | 1042.68
23 | 智能疏散照明系统 |  | 104.84 | 40.32 |  | 145.16
24 | 智能照明 |  | 9.62 | 14 |  | 23.62
25 | 火灾自动报警系统 |  | 208.16 | 26.8 |  | 234.96
26 | 电气火灾监控系统 |  | 16.07 | 8.06 |  | 24.13
27 | 防火门监控系统 |  | 6.04 | 7.11 |  | 13.15
28 | 消防电源监控系统 |  | 3.5 | 8.6 |  | 12.1
29 | 计算机网络（内网）系统 |  | 113.3 | 28 |  | 141.3
30 | 计算机网络（外网）系统 |  | 157.71 | 35 |  | 192.71
31 | 视频监控系统 |  | 56.17 | 85 |  | 141.17
32 | 门禁控制系统 |  | 24.09 | 23.2 |  | 47.29
33 | 数字时钟系统 |  | 8.7 | 31.2 |  | 39.9
34 | 入侵报警系统 |  | 25.07 | 1.95 |  | 27.02
35 | 能耗管理系统 |  | 4.25 | 8 |  | 12.25
36 | 充电桩 |  | 0 | 198 |  | 198
37 | 电梯 |  | 0 | 283 |  | 283
二 | 室外总体工程 | 730.62 | 119.87 | 40 | 0 | 890.49
1 | 室外总体土建 | 531.21 | 0 |  |  | 531.21
2 | 绿化（暂估） | 2.95 |  |  |  | 2.95
3 | 庭院景观（暂估） | 32.72 |  |  |  | 32.72
4 | 屋面绿化（暂估） | 38.03 |  |  |  | 38.03
5 | 给排水管网土建 | 124.98 |  |  |  | 124.98
6 | 给排水管网 |  | 96.54 |  |  | 96.54
7 | 雨水回收系统 |  |  | 40 |  | 40
8 | 喷灌 |  | 2.25 |  |  | 2.25
9 | 热力管网土建 | 0.73 |  |  |  | 0.73
10 | 热力管网 |  | 6.08 |  |  | 6.08
11 | 电缆及道路照明 |  | 15 |  |  | 15
第二部分 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 749.04 | 749.04
1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 0 | 0
2 | 城市基础设施配套费 |  |  |  | 174.91 | 174.91
3 | 工程勘察费 |  |  |  | 36.59 | 36.59
4 | 工程设计费 |  |  |  | 238 | 238
5 | 项目前期费 |  |  |  | 22.48 | 22.48
6 | 工程监理费 |  |  |  | 185.24 | 185.24
7 | 工程造价咨询 |  |  |  | 40 | 40
8 | 招标代理服务费 |  |  |  | 15.37 | 15.37
9 | 节能评估费 |  |  |  | 4.08 | 4.08
10 | 环评费 |  |  |  | 10.19 | 10.19
11 | 工程保险费 |  |  |  | 0 | 0
12 | 技术经济评估审查费 |  |  |  | 22.18 | 22.18
建安工程费（不含设备费）
13 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 0 | 0
第三部分 | 预备费 |  |  |  | 1257.12 | 1257.12
| 基本预备费 |  |  |  | 1257.12 | 1257.12
第四部分 | 总投资 | 18168.55 | 4010.17 | 2214.62 | 2006.16 | 26399.5