|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环资处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 叶立工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63913160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各设区市、韩城市发展改革委，杨凌示范区发展改革局、西咸新区改革创新发展局，各“千家”企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件

陕西省“千家”企业2017年度能耗总量和节能目标责任评价考核工作完成情况汇总表

| 序号 | 企业名称 | 能耗总量（万吨标准煤） |  |  | 节能目标 |  |  | 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目标值 | 2015年 | 2017年 | 目标值 | 2015年 | 2017年 |  |  |
| 1 | 大唐陕西发电有限公司灞桥热电厂 | ≤87.3 | 80.08 | 81.08 | 供电煤耗≤305克标准煤/千瓦时 供热煤耗≤45千克标准煤/吉焦 | 308.11 45.13 | 305.95（69%） 45 | 完成 |  |
| 2 | 国网陕西省电力公司 | ≤103.4 | 80.16 | 90.81 | 线损率≤8.1% | 6.69% | 6.31% | 完成 |  |
| 3 | 大唐陕西发电有限责任公司西安热电厂 | ≤68 | 65.41 | 62.93 | 供电煤耗≤302.22克标准煤/千瓦时 供热煤耗≤44.55千克标准煤/吉焦 | 308.39 45 | 303.79（75%） 45 | 完成 |  |
| 4 | 陕西渭河发电有限公司 | ≤131 | 132.06 | 120.30 | 供电煤耗≤324.3克标准煤/千瓦时 供热煤耗≤40千克标准煤/吉焦 | 329.5 41.0 | 324.32 38.12 | 完成 |  |
| 5 | 陕西咸阳化学工业有限公司 | ≤130 | 121.73 | 113.77 | 单位甲醇综合能耗≤1770千克标准煤/吨 | 1733 | 1703 | 完成 |  |
| 6 | 陕西延长石油兴化化工有限公司 | ≤133 | 125.77 | 133.42 | 单位合成氨综合能耗≤1580千克标准煤/吨 单位甲醇综合能耗≤1750千克标准煤/吨 | 1622.9 1784.4 | 1604.26 (43%） 1747.3 | 完成 |  |
| 7 | 陕西华电瑶池发电有限公司 | ≤75 | 71.18 | 72.05 | 供电煤耗≤365克标准煤/千瓦时 供热煤耗≤39.5千克标准煤/吉焦 | 375.34 32.65 | 366.22（88%） 39.66 | 完成 | 环保升级 |
| 8 | 大唐彬长发电有限责任公司 | ≤102 | 90.26 | 97.12 | 供电煤耗≤313克标准煤/千瓦时 | 315.45 | 313.34（86%） | 完成 |  |
| 9 | 陕西煤化能源有限公司 | ≤124 | 83.23 | 94.52 | 单位甲醇综合能耗≤1781千克标准煤/吨 | 2314 | 1778 | 完成 |  |
| 10 | 陕西长青能源化工有限公司 | ≤124 | 121.54 | 121.97 | 单位甲醇综合能耗≤1700千克标准煤/吨 | 1735.96 | 1719.45（46%） | 完成 |  |
| 11 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | ≤110 | 90.71 | 96.10 | 供电煤耗≤318克标准煤/千瓦时 供热煤耗≤39千克标准煤/吉焦 | 320.26 38.43 | 317.68 38.43 | 完成 |  |
| 12 | 国电宝鸡发电有限责任公司 | ≤110 | 106.03 | 109.45 | 供电煤耗≤316克标准煤/千瓦时 | 318.2 | 315.59 | 完成 |  |
| 13 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | ≤283 | / | 171 | 单位甲醇综合能耗≤1700千克标准煤/吨 单位乙烯+丙烯综合能耗≤3700千克标准煤/吨 | / | 1428 2808 | 完成 |  |
| 14 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | ≤111 | 105.33 | 95.38 | 供电煤耗≤320.5克标准煤/千瓦时 | 323.96 | 332.32 | 完成 | 因减煤要求，掺烧煤矸石导致 |
| 15 | 陕西华电发电有限责任公司 | ≤107 | 100.24 | 100.62 | 供电煤耗≤319克标准煤/千瓦时 | 322.29 | 332.04 | 完成 |  |
| 16 | 渭南高新区渭河洁能有限公司 | ≤90 | 81.11 | 83.95 | 单位甲醇综合能耗≤1700千克标准煤/吨 | 1460.90 | 1442.30 | 完成 |  |
| 17 | 陕西渭河重化工有限责任公司 | ≤51 | 52.19 | 49.58 | 单位合成氨综合能耗≤1330千克标准煤/吨 单位尿素综合能耗≤160千克标准煤/吨 | 1416.29 122.41 | 1300.85 126.90 | 完成 |  |
| 18 | 陕西陕化煤化工集团有限公司 | ≤130 | 129.73 | 119.93 | 单位合成氨综合能耗≤1350千克标准煤/吨 单位尿素综合能耗≤135千克标准煤/吨 单位磷酸二铵综合能耗≤280千克标准煤/吨 | 1477.96 993.52 406.50 | 1349.06 133.45 307.84（78%） | 完成 |  |
| 19 | 华能陕西秦岭发电有限公司 | ≤128 | 119.49 | 107.97 | 供电煤耗≤313 克标准煤/千瓦时 | 315.19 | 313.70（68%） | 完成 |  |
| 20 | 大唐韩城第二发电有限责任公司 | ≤230 | 177.44 | 197.39 | 供电煤耗≤325克标准煤/千瓦时 | 327.78 | 326.80（35%） | 完成 | 环保升级 |
| 21 | 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | ≤350 | 238.22 | 348.78 | 吨钢综合能耗≤475千克标准煤/吨 | 541.78 | 497.18（67%） | 完成 |  |
| 22 | 华能国际电力开发公司铜川照金电厂 | ≤123 | 115.78 | 115.78 | 供电煤耗≤326克标准煤/千瓦时 | 328.18 | 326.37（83%） | 完成 |  |
| 23 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | ≤179.5 | 117.44 | 148.98 | 吨钢综合能耗≤485千克标准煤/吨 | 482.02 | 481.18 | 完成 |  |
| 24 | 陕西汉中钢铁集团有限公司 | ≤57 | 56.52 | 45.89 | 吨钢综合能耗≤594千克标准煤/吨 | 654.33 | 563.55 | 完成 |  |
| 25 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | ≤190 | 178.65 | 166.63 | 原油加工单位综合能耗≤90千克标油/吨 | 85.90 | 79.97 | 完成 |  |
| 26 | 延长油田股份有限公司 | ≤123 | 136.78 | 97.97 | 单位原油生产≤110千克标煤/吨 | 109.75 | 87.25 | 完成 |  |
| 27 | 陕西神木化学工业有限公司 | ≤135 | 134.05 | 123.92 | 单位甲醇生产综合能耗≤1880千克标准煤/吨 | 1890.12 | 1884.43（56%） | 完成 |  |
| 28 | 陕西北元化工集团有限公司 | ≤148 | 82.24 | 139.42 | 单位聚氯乙烯综合能耗≤185千克标准煤/吨(100万吨线) 单位聚氯乙烯综合能耗≤195千克标准煤/吨(10万吨线) 单位烧碱综合能耗≤383千克标准煤/吨 | 186.59 195.34 396.89 | 183.86 192.35 381.2 | 完成 |  |
| 29 | 神木市电石集团能源发展有限责任公司 | ≤74 | / | 14.97 | 单位电石综合能耗≤1.0千克标准煤/吨 单位兰炭综合能耗≤210千克标准煤/吨 | / / | 0.98 / | 完成 | 17年9月重组 |
| 30 | 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | ≤90 | 87.32 | 73.92 | 发电煤耗≤385克标准煤/千瓦时 单位电石综合能耗≤1.0千克标准煤/吨 供热煤耗≤41千克标准煤/吉焦 | 481.34 0.99 40.40 | 331.18 0.96 40.25 | 完成 |  |
| 31 | 陕西德源府谷能源有限公司 | ≤152 | 156.95 | 141.69 | 供电煤耗≤320克标准煤/千瓦时 | 328.22 | 321.48 (82%) | 完成 |  |
| 32 | 陕西奥维乾元化工有限公司 | ≤135 | 123.94 | 132.71 | 单位甲醇综合能耗≤2100千克标准煤/吨 单位尿素综合能耗≤160 千克标准煤/吨 | 1931 156.5 | 1523 138.3 | 完成 |  |
| 33 | 陕西清水川能源股份有限公司 | ≤90 | 83.72 | 88.05 | 供电煤耗≤340.96克标准煤/千瓦时 | 342.28 | 341.23 (46%) | 完成 |  |
| 34 | 神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂 | ≤50 | 48.88 | 44.91 | 供电煤耗≤339.9克标准煤/千瓦时 | 341.96 | 339.11 | 完成 |  |
| 35 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | ≤99 | 88.45 | 98.41 | 供电煤耗≤310.36克标准煤/千瓦时 | 310.15 | 309.68 | 完成 |  |
| 36 | 兖州煤业榆林能化有限公司 | ≤133 | 128.78 | 132.61 | 单位甲醇综合能耗≤1905千克标准煤/吨 | 1915.84 | 1880.23 | 完成 |  |
| 37 | 陕西榆林凯越煤化有限责任公司 | ≤124 | 78.57 | 81.04 | 单位甲醇综合能耗≤1800千克标准煤/吨 | 2030 | 2040 | 未完成 |  |
| 38 | 中煤陕西榆林能源化工有限公司 | ≤294 | 242.90 | 243.33 | 单位甲醇综合能耗≤1700千克标准煤/吨 单位乙烯+丙烯综合能耗≤3700千克标准煤/吨 | 1760 3685 | 1661 3635 | 完成 |  |
| 39 | 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | ≤62 | 58.57 | 61.86 | 单位甲醇综合能耗≤1850千克标准煤/吨 单位醋酸综合能耗≤176千克标准煤/吨 | 1880 173.3 | 1850 171.9 | 完成 |  |
| 40 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | ≤230 | 184.34 | 191.69 | 单位乙烯+丙烯综合能耗≤4400千克标准煤/吨 | 2250 | 1650 | 完成 |  |