## 附件1
附件1
市级综合质检中心仪器设备配置参考一览表
序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 总价 | 用 途
|  |  | (台套) | (万元)
1 | 液相色谱串联质谱仪 |  | 1 | 260 | 农产品中药物残留检测
2 | 气相色谱质谱仪 | 配置大体积进样器，自动进样器等 | 1 | 70 | 农产品中药物残留检测
3 | 气相色谱仪 | 均配自动进样器，分别配电子捕获检测器、火焰光度检测器。 | 3 | 90 | 药物及药物残留检测
4 | 高效液相色谱仪 | 配荧光、紫外等检测器和柱后衍生系统，全部配自动进样器 | 3 | 135 | 药物及药物残留检测
5 | 原子吸收分光光度计 | 带火焰和石墨炉、自动进样器 | 1 | 40 | 重金属及微量元素检测
6 | 原子荧光光度计 | 带自动进样器、具有自动配制标准工作曲线功能 | 1 | 20 | 汞、砷测定
7 | 紫外可见光分光光度计 |  | 1 | 5 | 硝酸盐、亚硝酸盐等分析
8 | 离子色谱仪 |  | 1 | 50 | 各种阴、阳离子、有机酸、糖、离子价态分析
9 | 多功能水质测定仪 |  | 1 | 15 | 水质化合物分析
10 | 微波消解仪 | 40位以上 | 1 | 30 | 样品快速自动消解
11 | 免疫荧光分析仪 |  | 1 | 20 | 微生物检测
12 | 生物显微镜 |  | 2 | 5 | 微生物检测
13 | 大肠菌群快速检测仪 |  | 1 | 2 | 大肠菌群检测
14 | 菌落总数测定仪 |  | 1 | 10 | 细菌菌落检测
15 | 酶标仪（带洗板机） |  | 2 | 16 | 快速检测
16 | 全自动样品消化装置 |  | 1 | 25 | 样品前处理
17 | 全自动溶剂萃取仪 |  | 1 | 30 | 样品前处理
18 | 全自动定氮仪 |  | 1 | 30 | 全氮、蛋白质分析
19 | 全自动滴定仪 |  | 1 | 15 | 酸碱滴定
20 | 固相萃取装置 |  | 2 | 3 | 样品前处理
21 | 电子天平 | 0.1mg、1mg、10mg、0.1g等 | 各2台 | 10 | 称量
22 | 电热干燥箱 |  | 2 | 1.2 | 样品干燥
23 | 恒温水浴振荡器 |  | 2 | 1.4 | 振荡提取
24 | 酸度计 | 精度 0.01pH | 2 | 0.7 | 测pH
25 | 电导率仪 |  | 1 | 0.2 | 电导率测定
26 | 恒温水浴锅 |  | 3 | 0.6 | 恒温加热
27 | 真空水泵 |  | 2 | 0.2 | 真空抽滤
28 | 旋转蒸发仪 |  | 2 | 0.6 | 样品浓缩
29 | 循环冷却系统 |  | 2 | 0.8 | 配套旋转蒸发仪
30 | 氮吹仪 |  | 2 | 4 | 样品浓缩
31 | 离心机 |  | 2 | 15 | 快速分离沉淀
32 | 超声波清洗器 |  | 1 | 1 | 样品超声提取以及试验用品清洗
33 | 纯水/超纯水系统 |  | 1 | 5 | 制纯水
34 | 定时电动搅拌器 |  | 2 | 0.2 | 样品前处理
35 | 消煮炉 |  | 1 | 0.5 | 样品前处理
36 | 电热板 |  | 2 | 1 | 样品前处理
37 | 组织捣碎机 |  | 2 | 0.2 | 样品前处理
38 | 高速组织分散机 |  | 2 | 2.4 | 样品前处理
39 | 自动移液器 | 各种规格 | 4 | 0.4 | 液体移取
40 | 通风柜 | 1.8延长米 | 6 | 4 | 通风
41 | 试验台 | 按实际房间计算 |  | 35
42 | 农药残毒快速检测仪 |  | 2 | 4 | 农药残留速测
43 | 氢气发生器 |  | 1 | 0.4 | 配气相色谱
44 | 氮气瓶 |  | 3 | 0.2 | 配气相色谱
45 | 氩气瓶 |  | 2 | 0.2 | 配原子吸收石墨炉和原子荧光光度计
46 | 乙炔气瓶 |  | 1 | 0.1 | 配原子吸收火焰部分
47 | 冰箱 |  | 6 | 1.5 | 样品贮存
48 | 冰柜 |  | 4 | 1 | 样品贮存
49 | 器皿柜 |  | 8 | 4 | 玻璃仪器存放
50 | 气瓶柜 |  | 6 | 1.8 | 放置气瓶
51 | 采样车 |  | 1 | 20 | 样品采集与预处理
52 | 试验用玻璃器皿 | 各种规格的烧杯、容量瓶、移液管、试管等 |  | 12
合 计 |  |  |  | 1000.6
注：因各质检中心均有一定基础，实际仪器设备投资按750万元考虑。

## 附件2
附件2
县级质检站仪器设备配置参考一览表
序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 总价 | 用 途
|  |  | (台套) | (万元)
1 | 高效液相色谱仪 | LC-10AVP，自动进样 | 1 | 50 | 农药成份及农残检测
2 | 气相色谱仪 | GC-2010，ICD ECD FPD NPD | 1 | 45 | 农药成份及农药残留检测
3 | 紫外可见光分光光度计 | 755B | 1 | 12 | 硝酸盐、亚硝酸盐、维生素等分析
4 | 原子荧光光度计 | AFS-930 | 1 | 20 | 汞、砷测定
5 | 分光光度计 | 752型 | 2 | 1.5 | 比色分析
6 | 定氮仪 | KDY-9820 | 2 | 2 | 土壤、肥料、植物中全氮测定
7 | 火焰光度计 | 6410A | 1 | 0.9 | 钾、钠等元素测定
8 | 电子天平 | 0.1mg、1mg、10mg、0.1g等 | 若干 | 6 | 称量
9 | 电热真空干燥箱 | ZK-828 | 1 | 0.6 | 水份测定
10 | 康氏振荡器 | HY-3 | 2 | 0.6 | 振荡提取
11 | 能智电导率仪 | DDSJ-308A | 1 | 0.5 | 电导率测定
12 | 电子恒温水浴锅 | DZKW-C | 3 | 1.5 | 恒温加热
13 | 旋片真空泵 | 2XZ-8 | 2 | 0.6 | 真空抽滤
14 | 微量水分测定仪 | WC-1B | 1 | 4 | 农产品快速水份测定
15 | 智能种子发芽柜 | ZRX-800DC | 2 | 3 | 种子发芽率测定
16 | 真空数粒仪 | ZL2000C | 2 | 0.6 | 种子千粒重等测定
17 | 旋转蒸发仪 | RE-52-99 | 2 | 1.5 | 样品前处理等
18 | 酸度计 | PHSJ-4A | 2 | 0.8 | 测pH
19 | 多用电泳仪 | DDY-12 | 2 | 2 | 物质的分离、纯化、定性及半定量等
20 | 离心机 | LD4-2A | 2 | 2 | 快速分离沉淀
21 | 超声波清洗器 | KQ-1000B | 1 | 1 | 试验用品清洗
22 | 低温试验箱 | WD4003 | 1 | 3.5
23 | 纯水/超纯水系统 |  | 1 | 3 | 制纯水
24 | 生物显微镜 | XSP-4C | 1 | 0.7 | 微生物分析
25 | 超净工作台 | SZX-7P | 1 | 1.5 | 无菌操作
26 | 烟尘采样器 | YTC-2000 | 1 | 3.1 | 环境监测
27 | 水浴恒温振荡器 | SZX-B | 1 | 0.7 | 恒温振荡浸提
28 | 生化培养箱 | ZSX-300A | 1 | 0.8 | 生化培养
29 | 变频行星球磨机 | CS101-2EB | 1 | 1.7 | 样品处理
30 | 电热鼓风干燥箱 | CS101-2EB | 4 | 2.8 | 干燥
31 | 定时电动搅拌器 | JJ-1 | 2 | 0.6 | 样品前处理
32 | 烘箱 | ZB101-Ⅲ | 3 | 1.8 | 干燥
33 | 全自动农药残毒快速检测仪 | RP10 | 2 | 3 | 农药残留速测
34 | 土壤养分测定及施肥推荐系统 | 适合于土壤样品大批量及多成分同时测定 | 1 | 8 | 土壤养分管理及施肥推荐
35 | 快速检测试剂盒及耗材 | 兽药等污染物 | 若干 | 10 | 有害物质快速检测
36 | 各类便携式速测设备 | 根据各县市优势农产品质量安全监管工作需要选配，如硫甙速测仪、芥酸速测仪等 | 若干 | 50 | 农产品生产现场速测
37 | 其它小型仪器 | 如电热板、消煮炉、可调温电路、分析筛、样品磨、玻璃仪器等 |  | 30 | 样品前处理，大型仪器配套等
38 | 采样车 |  | 1 | 20 | 样品采集与预处理
合 计 |  |  |  | 297.3
注：因各质检站均有一定基础，实际添置仪器设备投资按200万元考虑。