## 建设项目表
附件1 西安三星城等4项输变电工程建设项目表
序号 | 所在地市 | 项目名称 | 性质 | 建设地点 | 主要建设内容 | 工程投资 （万元）
合计 |  |  |  |  | 新增变电容量330kV180万kVA,110kV126MVA；线路330kV234.6公里,110kV34.4公里，拆除原330kV线路34.5公里，110kV线路1.8公里。 | 117119
1 | 西安 | 西安330kV三星城输变电工程 | 新建 | 西安高新区 | 1、新建330kV三星城变电站，主变容量3×36万kVA; 2、出线回数：330kV出线4回，110kV出线12回； 3、750kV西安南变扩建330kV间隔2个； 4、新建三星城变～750kV西安南变同塔双回330kV线路2×10.5km，导线截面4×400㎜2； 5、将河寨变～南郊变一回330kV线路开断环入三星城变，新建同塔双回330kV线路2×14.3km，导线截面采用4×400㎜2。 6、建设相应通信、自动化及二次配套设施。 | 40714
2 |  | 西安南750kV变电站330kV送出工程 | 新建 | 西安市长安区、户县 | 1、新建长安330kV变，主变容量2×36万kVA; 2、出线回数：330kV出线6回；110kV出线13回； 3、330kV上苑变扩建330kV出线间隔3个；330kV户县变电站扩建330kV出线间隔2个； 4、新建西安南～户县同塔双回330kV线路2×14km，导线截面4×400㎜2； 5、新建西安南～长安同塔双回330kV线路2×22km，导线截面4×400㎜2； 6、新建长安～上苑双回330kV线路，线路长度约2×28km，其中，上苑变出线段约2×1km利用已建同塔四回路铁塔架设导线，其余2×27km按同塔双回路架设，导线截面4×400㎜2； 7、将原330kV南郊～柞水双回线路开断，线路南段改接入长安变，形成长安～柞水330kV双回线路，新建线路单回路0.4km，同塔双回路2×28.5km，导线截面2×300㎜2；线路北段在上苑变附近改接入上苑变，形成新的南郊～上苑线路，为避免线路交叉跨越，在上苑变侧进行间隔调整，其中0.17km利用已建同塔四回路铁塔架设双回路导线，导线截面2×300㎜2，0.15km按单回路架设，导线截面4×300㎜2。 8、建设相应通信、自动化及二次配套设施。 | 65988
3 |  | 靖边沙石峁110kV输变电工程 | 改扩建 | 靖边县境内 | 1、新建110kV沙石峁变电站，主变容量2×31.5MVA; 2、出线回数：110kV出线4回，35kV出线4回，10kV出线8回； 3、拆除原110kV线路0.8km； 4、新建沙石峁110kV变“π”接至统万330kV变～定边牵110kV变I、Ⅱ回同塔双回线路2×2.2km，单回线路0.8km，导线截面300㎜2； 5、新建沙石峁110kV变“π”接至定边330kV变～定边牵110kV变I、Ⅱ回同塔双回线路2×6km，单回线路1km，导线截面300㎜2。 | 5335 | 31.5 | 63 | 18.2 | 0.8
4 |  | 定边110kV输变电工程 | 改扩建 | 定边县境内 | 1、新建110kV定边变电站，主变容量2×31.5MVA; 2、出线回数：110kV出线4回，35kV出线4回，10kV出线8回； 3、拆除原110kV线路1km； 4、新建定边110kV变“π”接至定边330kV变～定边牵110kV变Ⅱ回同塔双回线路2×5.7km，单回线路0.6km，导线截面300㎜2； 5、新建定边110kV变“π”接至定边330kV变～定边牵110kV变I回同塔双回线路2×2.2km，单回线路0.8km，导线截面300㎜2。 | 5082 |  | 63 | 17.2

## 支持性文件表
附件2 西安三星城等4项输变电工程支持性文件表
序号 | 建设地点 | 项目名称 | 项目环评 | 项目规划 | 土地预审 | 社会稳评意见 | 发改委意见 | 备注
1 | 西安 | 西安330kV三星城输变电工程 | 关于三星城330千伏输变电工程环境影响报告书的批复 （陕环批复[2013]92号） | 建设项目选址意见书（省建设厅：选字第610000201300021号） | 关于陕西西安三星城330千伏输变电工程建设用地预审意见的复函（国土资预审字【2013】105号） | 关于报送《三星城330千伏输变电工程社会稳定风险评估报告》的函 （陕咨综合发【2013】45号） | 关于同意建设330千伏三星城输变电工程的函（陕发改煤电函【2013】104号） | 关于西北电网西安南750千伏输变电工程等25个项目节能评估报告（表）的审查意见（发改环资【2013】1078号）
2 |  | 西安南750kV变电站330kV送出工程 | 关于西安南750千伏变电站330千伏送出工程环境影响报告书的批复 （陕环批复【2013】295号） | 建设项目选址意见书（省建设厅：选字第610000201200085号） | 关于陕西西安南750千伏变电站330千伏送出工程建设用地预审意见的复函（国土资预审字【2013】106号） | 关于报送《西安南750千伏变电站330千伏送出工程社会稳定风险评估报告》的函 （陕咨综合发【2013】43号） | 关于同意建设陕西电网750千伏西安南等输变电工程的函（陕发改煤电函【2011】474号）
3 | 榆林 | 靖边沙石峁110kV输变电工程 | 关于沙石峁110千伏输变电工程环境影响报告表的批复 （陕环批复[2012]389号） | 建设项目选址意见书（省建设厅：选字第610000201200063号） | 关于沙石峁110千伏输变电工程建设项目用地预审的复函 （陕国土资规发【2012】220号） | 关于榆林市供电公司沙石峁和定边2项输变电工程社会稳定风险评估的复函（榆政发改函【2013】132号） | 关于110千伏靖边沙石峁定边新能源送出工程开展项目项目核准的请示 （榆政发改字[2013]96号）
4 |  | 定边110kV输变电工程 | 关于定边110千伏输变电工程环境影响报告表的批复 （陕环批复[2012]388号） | 建设项目选址意见书 （省建设厅：选字第610000201200062号） | 关于定边110千伏输变电工程建设项目用地预审的复函 （陕国土资规发【2012】221号）

## 招标意见
附件3 输变电工程项目招标方案核准意见表
建设项目名称：西安三星城等4项输变电工程项目
| 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用 招标方式
| 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标
勘 察 | √ |  |  | √ | √
设 计 | √ |  |  | √ | √
监 理 | √ |  |  | √ | √
建筑工程 | √ |  |  | √ | √
安装工程 | √ |  |  | √ | √
主要设备 | √ |  |  | √ | √
重要材料 | √ |  |  | √ | √
其 他
核准意见说明：
核准同意。请业主按照核准意见严格组织招标工作，并注意做好相关的档案管理工作，以备检查。
核准部门盖章
2013-07-17