## Sheet1
附件
大型灌排泵站更新改造工程2011年新增中央预算内投资计划安排表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设起止年限 | 投资来源 | 批复总投资 | 累计安排投资 | 2009年投资 | 2010年投资 | 2011年计划 |  | 备注
[10 empty] | 投资 | 主要建设内容
| 合计 |  |  |  | 小计 |  | 36999 | 12500 | 11249 | 13250
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 29600 | 10000 | 9000 | 10600
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 7399 | 2500 | 2249 | 2650
一 | 宝鸡市 |  |  |  | 小计 |  | 4143 | 1431 | 1027 | 1685
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 3320 | 1150 | 822 | 1348
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 823 | 281 | 205 | 337
㈠ | 冯家山水库灌区 |  |  |  | 小计 |  | 4189 | 1431 | 1073 | 1685
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 3356 | 1150 | 858 | 1348
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 833 | 281 | 215 | 337
1 | 槐原二级泵站 | 改建 | 更新水泵4台、电机4台、容量0.124万kW，更新电气设备，拆除重建厂房，改造部分水工建筑物。 | 2011-2012 | 小计 | 978 |  |  |  | 840 | 厂房，进出水池，管道，水泵机组及电气设备。
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  |  |  | 672
[5 empty] | 市（单位）配套 |  |  |  |  | 168
2 | 北四抽一级泵站 | 改建 | 更新电机4台、容量0.087万kW，改造部分电气设备，拆除重建厂房，改造水工建筑物。更新35kv线路5.49km。 | 2011-2012 | 小计 | 898 |  |  |  | 845 | 厂房，进出水池，管道，水泵机组及电气设备。
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  |  |  | 676
[5 empty] | 市（单位）配套 |  |  |  |  | 169
二 | 渭南市 |  |  |  | 小计 |  | 12151 | 4802 | 3161 | 4188
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 9730 | 3850 | 2529 | 3351
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 2421 | 952 | 632 | 837
㈠ | 东雷一期抽黄灌区 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  | 4188
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  |  |  | 3351
[5 empty] | 市（单位）配套 |  |  |  |  | 837
1 | 范家洼五级泵站 | 改建 | 更新水泵电机6台、容量0.216万kW，更新电气设备，拆除重建厂房，改造部分水工建筑物。 | 2011-2012 | 小计 | 1447 | 1447 |  |  | 1447 | 厂房，进水闸房、出水池，水泵机组及电气设备。
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  |  |  | 1158
[5 empty] | 市（单位）配套 |  |  |  |  | 289
2 | 黑池四级泵站 | 改建 | 更新水泵电机6台、容量0.17万kW，更新电气设备，拆除重建厂房，改造部分水工建筑物。 | 2011-2012 | 小计 | 1372 | 1372 |  |  | 1372 | 厂房，进水闸房、出水池，水泵机组及电气设备。
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  |  |  | 1098
[5 empty] | 市（单位）配套 |  |  |  |  | 274
3 | 西观六级泵站 | 改建 | 更新水泵电机5台、容量0.1775万kW，更新电气设备，拆除重建厂房，改造水工建筑物。 | 2011-2012 | 小计 | 1369 | 1369 |  |  | 1369 | 厂房，进水池、进水闸房、出水池，水泵机组及电气设备。
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  |  |  | 1095
[5 empty] | 市（单位）配套 |  |  |  |  | 274
三 | 省宝鸡峡管理局 |  |  |  | 小计 |  | 10256 | 3125 | 3531 | 3600
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 8205 | 2500 | 2825 | 2880
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 2051 | 625 | 706 | 720
1 | 王家崖泵站 | 改建 | 更新水泵4台、电机4台、容量0.5万kW以及部分电气设备，改造厂房及部分水工建筑物，更新35kv输电线路14km。 | 2009-2011 | 小计 | 3627 | 3627 | 1200 | 1301 | 1126 | 完成尾留工程。
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 2902 | 960 | 1041 | 901
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 725 | 240 | 260 | 225
2 | 北昌泵站 | 改建 | 更新水泵机组7台套、容量0.1960万kW，更新电气设备，拆除重建主副厂房，改造水工建筑物，更新35kV输电线路12.87km。 | 2011-2012 | 小计 | 1823 |  |  |  | 700 | 完成部分工程。
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  |  |  | 560
[5 empty] | 市（单位）配套 |  |  |  |  | 140
3 | 白鹤泵站 | 改建 | 更新部分电气设备，改造主副厂房及部分水工建筑物，改造35kV输电线路4km。 | 2011-2012 | 小计 | 1074 |  |  |  | 1074 | 厂房，电气设备、部分水工建筑物。
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  |  |  | 859
[5 empty] | 市（单位）配套 |  |  |  |  | 215
4 | 甘河二库泵站 | 改建 | 更新水泵机组2台套、容量0.18万kW，改造电气设备、主副厂房及水工建筑物，改造35kV输电线路8km。 | 2011-2012 | 小计 | 1929 |  |  |  | 700 | 完成部分工程。
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  |  |  | 560
[5 empty] | 市（单位）配套 |  |  |  |  | 140
四 | 省交口抽渭管理局 |  |  |  | 小计 |  | 10449 | 3142 | 3530 | 3777
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 8345 | 2500 | 2824 | 3021
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 2104 | 642 | 706 | 756
1 | 西楼泵站 | 改建 | 更新水泵6台及部分电气设备，改造部分水工建筑物。 | 2009-2011 | 小计 | 3058 | 3058 | 778 | 1646 | 634 | 完成尾留工程，建成。
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 2433 | 609 | 1317 | 507
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 625 | 169 | 329 | 127
2 | 田市泵站 | 改建 | 更新水泵8台、电机8台、容量0.28万kW以及部分电气设备，改造部分水工建筑物，更新10kV输电线路10.5km。 | 2009-2011 | 小计 | 3487 | 3487 | 1171 | 1884 | 432 | 完成尾留工程，建成。
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 2790 | 937 | 1507 | 346
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 697 | 234 | 377 | 86
3 | 兴王泵站 | 改建 | 更新水泵机组5台套，加固出水池及压力管道，更新改造10kV输电线路12km。 | 2011-2012 | 小计 | 592 |  |  |  | 592 | 水泵、出水池及输电线路
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  |  |  | 473
[5 empty] | 市（单位）配套 |  |  |  |  | 119
4 | 北倪、管底、佐家泵站 | 改建 | 北倪站更新改造35kV变电站1座。管底站更新1台水泵机组。佐家站更新1台水泵机组，进行电机试验。 | 2011-2012 | 小计 | 919 |  |  |  | 919 | 变电站、机组等
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  |  |  | 735
[5 empty] | 市（单位）配套 |  |  |  |  | 184
5 | 任排泵站 | 改建 | 更新水泵机组9台套，更新电气设备，改造水工建筑物，更新35kV输电线路5.7km。 | 2011-2012 | 小计 | 2868 |  |  |  | 1200 | 水泵机组及电气设备订货等。
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  |  |  | 960
[5 empty] | 市（单位）配套 |  |  |  |  | 240

## Sheet2
附件
大型灌排泵站更新改造工程2012年中央预算内投资计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设起止年限 | 投资来源 | 总投资 | 已安排投资 | 2009年投资 | 2010年投资 | 2011年投资 | 2012年计划 |  | 备注
[11 empty] | 投资 | 主要建设内容
| 合计 |  |  |  | 小 计 |  | 36999 | 12500 | 11249 | 13250 | 15000
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 29600 | 10000 | 9000 | 10600 | 12000
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 7399 | 2500 | 2249 | 2650 | 3000
一 | 宝鸡市 |  |  |  | 小 计 |  | 4189 | 1431 | 1073 | 1685 | 1491
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 3356 | 1150 | 858 | 1348 | 1193
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 833 | 281 | 215 | 337 | 298
1 | 冯家山水库灌区槐原二级泵站 | 改建 | 更新水泵4台、电机4台、容量0.124万kW，更新电气设备，拆除重建厂房，改造部分水工建筑物。 | 2012-2013 | 小 计 | 978 | 840 |  |  | 840 | 138 | 完成尾留工程
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 672 |  |  | 672 | 111
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 168 |  |  | 168 | 27
2 | 冯家山水库灌区北四抽一级泵站 | 改建 | 更新电机4台、容量0.087万kW，改造部分电气设备，拆除重建厂房，改造水工建筑物。更新35kv线路5.49km。 | 2012-2013 | 小 计 | 898 | 845 |  |  | 845 | 53 | 完成尾留工程
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 676 |  |  | 676 | 42
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 169 |  |  | 169 | 11
3 | 冯家山水库灌区南一抽一级泵站 | 改建 | 更新水泵4台、电机4台、容量0.072万kW，改造部分电气设备，拆除重建厂房，改造水工建筑物。更新35kv线路14.2km。 | 2012-2013 | 小 计 | 1500 |  |  |  |  | 1300 | 厂房、水泵机组改造
[5 empty] | 中央预算内资金 | [5 empty] | 1040
[5 empty] | 市（单位）配套 | [5 empty] | 260
二 | 渭南市 |  |  |  | 小 计 |  | 12151 | 4802 | 3161 | 4188 | 4200
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 9730 | 3850 | 2529 | 3351 | 3360
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 2421 | 952 | 632 | 837 | 840
1 | 东雷一期抽黄灌区高明三级泵站 | 改建 | 更新水泵电机12台、容量1.4万kW，更新电气设备，拆除重建厂房，改造水工建筑物。 | 2011-2012 | 小 计 | 9200 |  |  |  |  | 4200 | 厂房、水泵机组改造
[5 empty] | 中央预算内资金 | [5 empty] | 3360
[5 empty] | 市（单位）配套 | [5 empty] | 840
三 | 省宝鸡峡管理局 |  |  |  | 小 计 |  | 10256 | 3125 | 3531 | 3600 | 3561
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 8205 | 2500 | 2825 | 2880 | 2849
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 2051 | 625 | 706 | 720 | 712
1 | 北昌泵站 | 改建 | 更新水泵机组7台套、容量0.1960万kW，更新电气设备，拆除重建主副厂房，改造水工建筑物，更新35kV输电线路12.87km。 | 2011-2012 | 小 计 | 1823 | 700 |  |  | 700 | 1123 | 厂房、水泵机组改造，建成。
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 560 |  |  | 560 | 899
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 140 |  |  | 140 | 224
2 | 甘河二库泵站 | 改建 | 更新水泵机组2台套、容量0.18万kW，改造电气设备、主副厂房及水工建筑物，改造35kV输电线路8km。 | 2011-2012 | 小 计 | 1929 | 700 |  |  | 700 | 1229 | 厂房、水泵机组改造，建成。
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 560 |  |  | 560 | 983
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 140 |  |  | 140 | 246
3 | 甘河一库泵站 | 改建 | 更新改造原出水管道、镇墩、管床；更换金属结构及两座电磁流量计；增设计算机监控系统。 | 2012-2013 | 小 计 | 220 |  |  |  |  | 180 | 金属结构、电气设备改造
[5 empty] | 中央预算内资金 | [5 empty] | 144
[5 empty] | 市（单位）配套 | [5 empty] | 36
4 | 段家湾泵站 | 改建 | 改建进水闸、引水渠、前池，更换出水压力管道；改建出水池；协调计算机监控系统;泵站周围边坡砌护；改善管护设施等。 | 2012-2013 | 小 计 | 419 |  |  |  |  | 260 | 进、出水建筑物改造
[5 empty] | 中央预算内资金 | [5 empty] | 208
[5 empty] | 市（单位）配套 | [5 empty] | 52
5 | 南上座泵站 | 改建 | 改建进水池，更新出水管道；改建出水池；协调计算机监控系统;泵站周围边坡砌护；改造输水渠，硬化进站道路，新建水塔等管护设施。 | 2012-2013 | 小 计 | 465 |  |  |  |  | 300 | 进、出水建筑物改造
[5 empty] | 中央预算内资金 | [5 empty] | 240
[5 empty] | 市（单位）配套 | [5 empty] | 60
6 | 信邑泵站 | 改建 | 改建出水管、镇墎、管床，拆除重建出水池，边坡砌护，主副厂房改造；金属结构改造；增设计算机监控系统；改造35kV输电线路6km。 | 2012-2013 | 小 计 | 877 |  |  |  |  | 469 | 厂房、出水建筑物改造
[5 empty] | 中央预算内资金 | [5 empty] | 375
[5 empty] | 市（单位）配套 | [5 empty] | 94
四 | 省交口抽渭管理局 |  |  |  | 小 计 |  | 10449 | 3142 | 3530 | 3777 | 2948
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 8345 | 2500 | 2824 | 3021 | 2358
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 2104 | 642 | 706 | 756 | 590
1 | 任排泵站 | 改建 | 更新水泵机组9台套，更新电气设备，改造水工建筑物，更新35kV输电线路5.7km。 | 2011-2012 | 小 计 | 2868 | 1200 |  |  | 1200 | 1668 | 厂房、水泵机组、电气设备改造，建成
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 960 |  |  | 960 | 1334
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 240 |  |  | 240 | 334
2 | 小寨泵站 | 改造 | 更新改造4台水泵机组及出水管道；改造加固出水池；新增回转式捞柴机2台套；厂区及管坡绿化600平方米。 | 2012-2013 | 小 计 | 260 |  |  |  |  | 260 | 水泵机组、出水池改造,建成
[5 empty] | 中央预算内资金 | [5 empty] | 208
[5 empty] | 市（单位）配套 | [5 empty] | 52
3 | 王家泵站 | 改造 | 更新改造5台水泵机组及出水管道；改造加固水池；厂区及管坡绿化600平方米。 | 2012-2013 | 小 计 | 500 |  |  |  |  | 400 | 水泵机组、出水池改造
[5 empty] | 中央预算内资金 | [5 empty] | 320
[5 empty] | 市（单位）配套 | [5 empty] | 80
4 | 张桥泵站 | 改造 | 技术改造4台水泵机组；更新改造10kV输电线路8.0km；厂区及管坡绿化850m2。 | 2012-2013 | 小 计 | 263 |  |  |  |  | 220 | 水泵机组、输电线路改造
[5 empty] | 中央预算内资金 | [5 empty] | 176
[5 empty] | 市（单位）配套 | [5 empty] | 44
5 | 张排泵站 | 改建 | 更新改造6台水泵机组；拆除重建主副厂房；改造进出水池及进出水管道、电气设备、进水闸、启闭机、起吊设备、增设清污设备2台及生产、生活辅助设施设。 | 2012-2013 | 小 计 | 440 |  |  |  |  | 400 | 厂房、水泵机组改造
[5 empty] | 中央预算内资金 | [5 empty] | 320
[5 empty] | 市（单位）配套 | [5 empty] | 80
五 | 省泾惠渠管理局 |  |  |  | 小 计 | [5 empty] | 2800
[5 empty] | 中央预算内资金 | [5 empty] | 2240
[5 empty] | 市（单位）配套 | [5 empty] | 560
1 | 徐木二级站 | 改建 | 更新水泵机组4台套，容量0.75万kW，更新电气设备，改造水工建筑物。 | 2012-2014 | 小 计 | 7000 |  |  |  |  | 2800 | 厂房、水泵机组改造
[5 empty] | 中央预算内资金 | [5 empty] | 2240
[5 empty] | 市（单位）配套 | [5 empty] | 560

## Sheet3
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设起止年限 | 投资来源 | 批复总投资 | 累计安排投资 | 2009年投资 | 2010年投资 | 2011年投资 | 2012年计划 |  | 备注
[11 empty] | 投资 | 主要建设内容
三 | 省宝鸡峡管理局 |  |  |  | 小 计 |  | 10256 | 3125 | 3531 | 3600 | #VALUE!
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 8205 | 2500 | 2825 | 2880 | #VALUE!
[5 empty] | 市（单位）配套 |  | 2051 | 625 | 706 | 720 | #VALUE!
1 | 北昌泵站 | 改建 | 更新水泵机组7台套、容量0.1960万kW，更新电气设备，拆除重建主副厂房，改造水工建筑物，更新35kV输电线路12.87km。 | 2011-2012 | 小 计 | 1823 |  |  |  | 700 | 1123 | 完成尾留工程，建成。
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  |  |  | 560 | 898
[5 empty] | 市（单位）配套 |  |  |  |  | 140 | 225
2 | 甘河二库泵站 | 改建 | 更新水泵机组2台套、容量0.18万kW，改造电气设备、主副厂房及水工建筑物，改造35kV输电线路8km。 | 2011-2012 | 小 计 | 1929 |  |  |  | 700 | 1229 | 完成尾留工程，建成。
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  |  |  | 560 | 983
[5 empty] | 市（单位）配套 |  |  |  |  | 140 | 246
3 | 甘河一库泵站 | 改建 | 更新水泵机组2台套、容量0.18万kW，改造电气设备、主副厂房及水工建筑物，改造35kV输电线路8km。 | 2011-2012 | 小 计 | 1929 |  |  |  | 700 | 1229
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  |  |  | 560 | 983
[5 empty] | 市（单位）配套 |  |  |  |  | 140 | 246
4 | 高里抽泵站 | 改建 | 更新水泵3台、电机3台，容量0.1065万kW，改造部分电气设备，拆除重建厂房，改造水工建筑物。更新10kv线路2.02km。 | 2012-2013 | 小 计 | 1013 |  |  |  |  | 1013 | 厂房，进水闸房、出水池及电气设备。
[5 empty] | 中央预算内资金 | [5 empty] | 810
[5 empty] | 市（单位）配套 | [5 empty] | 203