## 67号附件紫阳污水估算.xls)总
附件1：
紫阳县污水处理工程总估算表
序号 | 工程费用名称 | 估算金额(万元) | [5 empty] | 指标（元） |  |  | 备注
|  | 建筑工程 | 设备及工器具购置 | 安装工程 | 其他费用 |  | 合计 | 单位 | 单位 | 单位
[5 empty] | 污水厂 | 管网
Ⅰ | 工程费用 | 3796.6844 | 768.6787 | 346.42 |  |  | 4911.7831 | m3/d | 8000 | 6139.7289
一 | 污水处理厂 | 1279.8244 | 768.6787 | 346.42 |  |  | 2394.9231
（一） | 水处理设施 | 706.3994 | 340.315 | 100.88 |  |  | 1147.5944
1 | 粗格栅池 | 60 | 15.5 | 6.78 |  |  | 82.28 | m3 | 780 | 1054.8718 | 含基坑降水等
2 | 污水泵站 | 13.8 | 24.5 | 10.5 |  |  | 48.8 | m2 | 92 | 5304.3478
3 | 细格栅池 | 31.2 | 34.615 | 23.6 |  |  | 89.415 | m3 | 480 | 1862.8125
4 | 细格栅间 | 12 | 24.5 | 8.5 |  |  | 45 | m2 | 80 | 5625
5 | CASS池 | 551.5 | 205.6 | 45 |  |  | 802.1 | m3 | 4800 | 1671.0417 | 含基坑降水等
6 | 接触消毒池 | 37.8994 | 35.6 | 6.5 |  |  | 79.9994 | m3 | 506 | 1581.0158
（二） | 污泥处理 | 24.75 | 111.3637 | 16.6 |  |  | 152.7137
1 | 污泥脱水机房 | 24.75 | 111.3637 | 16.6 |  |  | 152.7137 | m2 | 150 | 10180.9133
（三） | 辅助生产配套系统 | 45.96 | 317 | 68.94 |  |  | 431.9
1 | 综合楼 | 24 |  | 5 |  |  | 29 | m2 | 200 | 1450
2 | 门卫室 | 1.92 |  |  |  |  | 1.92 | m2 | 24 | 800
3 | 配电室、风机房 | 15 | 25.6 |  |  |  | 40.6 | m2 | 152 | 2671.0526
4 | 维修间、仓库 | 5.04 | 15.5 | 6 |  |  | 26.54 | m2 | 42 | 6319.0476
5 | 变配电、电线电缆 |  | 150.3 | 32.94 |  |  | 183.24
6 | 自控仪表 |  | 125.6 | 25 |  |  | 150.6
（四） | 厂区总图 | 310.215 | 0 | 94 |  |  | 404.215
1 | 厂区围墙 | 20 |  |  |  |  | 20 | m | 472 | 423.7288
2 | 厂区大门 | 5 |  |  |  |  | 5 | 套 | 3 | 16666.6667
3 | 总图工艺管道、给排水 |  |  | 58.5 |  |  | 58.5
4 | 厂区道路 | 21.5 |  |  |  |  | 21.5 | m2 | 1075 | 200
5 | 厂区硬化场地 | 23.74 |  |  |  |  | 23.74 | m2 | 1187 | 200
6 | 厂区电力、照明 |  |  | 35.5 |  |  | 35.5
7 | 厂区绿化 | 9.975 |  |  |  |  | 9.975 | m2 | 3990 | 25
8 | 厂区回填及平整(外购土运输及换填) | 230 |  |  |  |  | 230 | m3 | 47475 | 48.4466
（五） | 厂外工程 | 192.5 | 0 | 66 |  |  | 258.5
1 | 电源接入 |  |  | 50 |  |  | 50
2 | 水源接入 |  |  | 16 |  |  | 16 | m | 200 | 800
3 | 厂外道路 | 42.5 |  |  |  |  | 42.5 | m2 | 850 | 500
4 | 防洪堤 | 150 |  |  |  |  | 150 | m | 320 | 4687.5
二 | 管网部分 | 2516.86 |  |  |  |  | 2516.86 | m | 11896 | 2115.7196
（一） | 主干管 | 913.84 |  |  |  |  | 913.84 | m | 4366 | 2093.0829
1 | 污水主干管 钢筋混凝土管 d500 | 448 |  |  |  |  | 448 | m | 3734 | 1199.7858 | 埋深4.0米，钢板桩支护开挖，道路需要恢复
2 | 污水主干管 钢筋混凝土管 d600 | 75.84 |  |  |  |  | 75.84 | m | 632 | 1200 | 支墩支撑1米高，管道采用360°C30混凝土包围
3 | 道路恢复 | 84 |  |  |  |  | 84 | m2 | 5600 | 150
4 | 措施费（钢板桩等） | 306 |  |  |  |  | 306
（二） | 干管 | 456.81 |  |  |  |  | 456.81 | m | 2153 | 2121.7371
1 | 污水干管 钢筋混凝土管 d400 | 258.36 |  |  |  |  | 258.36 | m | 2153 | 1200 | 埋深3.5米，钢板桩支护开挖，道路需要恢复
2 | 道路恢复 | 48.45 |  |  |  |  | 48.45 | m2 | 3230 | 150
3 | 措施费（钢板桩等） | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  | #DIV/0!
（三） | 支管 | 1146.21 |  |  |  |  | 1146.21 | m | 5377 | 2131.6905
1 | 污水支管 钢筋混凝土管 d300 | 645.24 |  |  |  |  | 645.24 | m | 5377 | 1200 | 埋深4.0米，钢板桩支护开挖，道路需要恢复
2 | 道路恢复 | 120.97 |  |  |  |  | 120.97 | m2 | 8065 | 149.9938
3 | 措施费（钢板桩等） | 380 |  |  |  |  | 380
Ⅱ | 工程建设其它费用 |  |  |  | 648.3623 | 292.3624 | 940.7246
1 | 工程前期费 |  |  |  | 11.9746 | 12.5843 | 24.5589
2 | 土地征用及拆迁补偿费 |  |  |  | 349.6 | 0 | 349.6 | 亩 | 12.8 | 273125
3 | 建设单位管理费 |  |  |  | 88.1188 | 92.6054 | 180.7242
4 | 工程勘探费 |  |  |  | 11.9746 | 12.5843 | 24.5589
5 | 工程设计费 |  |  |  | 78.623 | 82.6261 | 161.2491
6 | 竣工图编制费 |  |  |  | 6.2898 | 6.6101 | 12.8999
7 | 预算编制费 |  |  |  | 7.8623 | 8.2626 | 16.1249
8 | 工程监理费 |  |  |  | 58.0622 | 61.0185 | 119.0807
9 | 办公及生活家具购置费 |  |  |  | 7.2 | 0.8 | 8 | 人 | 20 | 4000
10 | 生产职工培训费 |  |  |  | 7.2 | 0.8 | 8 | 人 | 20 | 4000
11 | 联合试运转费 |  |  |  | 7.6868 | 0 | 7.6868
12 | 环境影响评价费 |  |  |  | 3.9007 | 4.0993 | 8
13 | 招投标代理服务费 |  |  |  | 9.8694 | 10.3719 | 20.2412
Ⅲ | 预备费 |  |  |  | 304.3285 | 280.9222 | 585.2508
（一） | 基本预备费 |  |  |  | 304.3285 | 280.9222 | 585.2508
Ⅳ | 铺底流动资金 |  |  |  | 12.24 | 0 | 12.24
Ⅴ | 总投资 |  |  |  | 3359.8539 | 3090.1446 | 6449.9985
附件2:
紫阳县污水处理工程招标实施方案核准意见
招标项目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用 招标方式
| 全部招标 | 部分招标 | 委托招标 | 自行招标 | 公开招标 | 邀请招标
勘 察 | √ |  | √ |  | √
设 计 | √ |  | √ |  | √
建筑工程 | √ |  | √ |  | √
安装工程 | √ |  | √ |  | √
监 理 | √ |  | √ |  | √
主要设备 | √ |  | √ |  | √
重要材料 | √ |  | √ |  | √
其 他
核 准。 二○一○年十月二十七日

## 10.22
附表1：
陕西省紫阳县污水处理工程总估算表
序号 | 工程费用名称 | 估算金额(万元) | [5 empty] | 指标（元） |  |  | 备注
|  | 建筑工程 | 设备及工器具购置 | 安装工程 | 其他费用 |  | 合计 | 单位 | 单位 | 单位
[5 empty] | 污水厂 | 管网
Ⅰ | 工程费用 | 3796.6844 | 768.6787 | 346.42 |  |  | 4911.7831 | m3/d | 8000 | 6139.7289
一 | 污水处理厂 | 1279.8244 | 768.6787 | 346.42 |  |  | 2394.9231
（一） | 水处理设施 | 706.3994 | 340.315 | 100.88 |  |  | 1147.5944
1 | 粗格栅池 | 60 | 15.5 | 6.78 |  |  | 82.28 | m3 | 780 | 1054.8718 | 含基坑降水等
2 | 污水泵站 | 13.8 | 24.5 | 10.5 |  |  | 48.8 | m2 | 92 | 5304.3478
3 | 细格栅池 | 31.2 | 34.615 | 23.6 |  |  | 89.415 | m3 | 480 | 1862.8125
4 | 细格栅间 | 12 | 24.5 | 8.5 |  |  | 45 | m2 | 80 | 5625
5 | CASS池 | 551.5 | 205.6 | 45 |  |  | 802.1 | m3 | 4800 | 1671.0417 | 含基坑降水等
6 | 接触消毒池 | 37.8994 | 35.6 | 6.5 |  |  | 79.9994 | m3 | 506 | 1581.0158
（二） | 污泥处理 | 24.75 | 111.3637 | 16.6 |  |  | 152.7137
1 | 污泥脱水机房 | 24.75 | 111.3637 | 16.6 |  |  | 152.7137 | m2 | 150 | 10180.9133
（三） | 辅助生产配套系统 | 45.96 | 317 | 68.94 |  |  | 431.9
1 | 综合楼 | 24 |  | 5 |  |  | 29 | m2 | 200 | 1450
2 | 门卫室 | 1.92 |  |  |  |  | 1.92 | m2 | 24 | 800
3 | 配电室、风机房 | 15 | 25.6 |  |  |  | 40.6 | m2 | 152 | 2671.0526
4 | 维修间、仓库 | 5.04 | 15.5 | 6 |  |  | 26.54 | m2 | 42 | 6319.0476
5 | 变配电、电线电缆 |  | 150.3 | 32.94 |  |  | 183.24
6 | 自控仪表 |  | 125.6 | 25 |  |  | 150.6
（四） | 厂区总图 | 310.215 | 0 | 94 |  |  | 404.215
1 | 厂区围墙 | 20 |  |  |  |  | 20 | m | 472 | 423.7288
2 | 厂区大门 | 5 |  |  |  |  | 5 | 套 | 3 | 16666.6667
3 | 总图工艺管道、给排水 |  |  | 58.5 |  |  | 58.5
4 | 厂区道路 | 21.5 |  |  |  |  | 21.5 | m2 | 1075 | 200
5 | 厂区硬化场地 | 23.74 |  |  |  |  | 23.74 | m2 | 1187 | 200
6 | 厂区电力、照明 |  |  | 35.5 |  |  | 35.5
7 | 厂区绿化 | 9.975 |  |  |  |  | 9.975 | m2 | 3990 | 25
8 | 厂区回填及平整(外购土运输及换填) | 230 |  |  |  |  | 230 | m3 | 47475 | 48.4466
（五） | 厂外工程 | 192.5 | 0 | 66 |  |  | 258.5
1 | 电源接入 |  |  | 50 |  |  | 50
2 | 水源接入 |  |  | 16 |  |  | 16 | m | 200 | 800
3 | 厂外道路 | 42.5 |  |  |  |  | 42.5 | m2 | 850 | 500
4 | 防洪堤 | 150 |  |  |  |  | 150 | m | 320 | 4687.5
二 | 管网部分 | 2516.86 |  |  |  |  | 2516.86 | m | 11896 | 2115.7196
（一） | 主干管 | 913.84 |  |  |  |  | 913.84 | m | 4366 | 2093.0829
1 | 污水主干管 钢筋混凝土管 d500 | 448 |  |  |  |  | 448 | m | 3734 | 1199.7858 | 埋深4.0米，钢板桩支护开挖，道路需要恢复
2 | 污水主干管 钢筋混凝土管 d600 | 75.84 |  |  |  |  | 75.84 | m | 632 | 1200 | 支墩支撑1米高，管道采用360°C30混凝土包围
3 | 道路恢复 | 84 |  |  |  |  | 84 | m2 | 5600 | 150
4 | 措施费（钢板桩等） | 306 |  |  |  |  | 306
（二） | 干管 | 456.81 |  |  |  |  | 456.81 | m | 2153 | 2121.7371
1 | 污水干管 钢筋混凝土管 d400 | 258.36 |  |  |  |  | 258.36 | m | 2153 | 1200 | 埋深3.5米，钢板桩支护开挖，道路需要恢复
2 | 道路恢复 | 48.45 |  |  |  |  | 48.45 | m2 | 3230 | 150
3 | 措施费（钢板桩等） | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  | #DIV/0!
（三） | 支管 | 1146.21 |  |  |  |  | 1146.21 | m | 5377 | 2131.6905
1 | 污水支管 钢筋混凝土管 d300 | 645.24 |  |  |  |  | 645.24 | m | 5377 | 1200 | 埋深4.0米，钢板桩支护开挖，道路需要恢复
2 | 道路恢复 | 120.97 |  |  |  |  | 120.97 | m2 | 8065 | 149.9938
3 | 措施费（钢板桩等） | 380 |  |  |  |  | 380
Ⅱ | 工程建设其它费用 |  |  |  | 648.3623 | 292.3624 | 940.7246
1 | 工程前期费 |  |  |  | 11.9746 | 12.5843 | 24.5589
2 | 土地征用及拆迁补偿费 |  |  |  | 349.6 | 0 | 349.6 | 亩 | 12.8 | 273125
3 | 建设单位管理费 |  |  |  | 88.1188 | 92.6054 | 180.7242
4 | 工程勘探费 |  |  |  | 11.9746 | 12.5843 | 24.5589
5 | 工程设计费 |  |  |  | 78.623 | 82.6261 | 161.2491
6 | 竣工图编制费 |  |  |  | 6.2898 | 6.6101 | 12.8999
7 | 预算编制费 |  |  |  | 7.8623 | 8.2626 | 16.1249
8 | 工程监理费 |  |  |  | 58.0622 | 61.0185 | 119.0807
9 | 办公及生活家具购置费 |  |  |  | 7.2 | 0.8 | 8 | 人 | 20 | 4000
10 | 生产职工培训费 |  |  |  | 7.2 | 0.8 | 8 | 人 | 20 | 4000
11 | 联合试运转费 |  |  |  | 7.6868 | 0 | 7.6868
12 | 环境影响评价费 |  |  |  | 3.9007 | 4.0993 | 8
13 | 招投标代理服务费 |  |  |  | 9.8694 | 10.3719 | 20.2412
Ⅲ | 预备费 |  |  |  | 304.3285 | 280.9222 | 585.2508
（一） | 基本预备费 |  |  |  | 304.3285 | 280.9222 | 585.2508
Ⅳ | 铺底流动资金 |  |  |  | 12.24 | 0 | 12.24
Ⅴ | 总投资 |  |  |  | 3359.8539 | 3090.1446 | 6449.9985
[5 empty] | 4199.8174 | 2597.6333
[5 empty] | 2993.6539 | 2115.7196

## 招标实施方案
附表2：
陕西省紫阳县污水处理工程招标实施方案核准意见
招标项目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用 招标方式
| 全部招标 | 部分招标 | 委托招标 | 自行招标 | 公开招标 | 邀请招标
勘 察 | √ |  | √ |  | √
设 计 | √ |  | √ |  | √
建筑工程 | √ |  | √ |  | √
安装工程 | √ |  | √ |  | √
监 理 | √ |  | √ |  | √
主要设备 | √ |  | √ |  | √
重要材料 | √ |  | √ |  | √
其 他
核 准。 二○一○年十月 日