## 0912洋县垃圾初设概算表 (2)
附件
洋县城区生活垃圾处理工程总概算表
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备及 工器具 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位
Ⅰ | 工程费用 | 1847.69 | 123.07 | 905.6 | 0 | 2876.36
（一） | 垃圾清运系统 | 42.89 | 4.08 | 282 |  | 328.97
1 | 双箱式垃圾转运站 | 42.89 | 4.08 | 156 |  | 202.97
1.1 | 集装箱收集厂房 | 25.92 | 1.81 | 60 |  | 87.73 | ㎡ | 72 | 12184.7222
1.2 | 休息及暂存间 | 10.97 | 0.77 |  |  | 11.74 | ㎡ | 43 | 2730.2326
1.3 | 总图及公用工程 | 6 | 1.5 |  |  | 7.5
1.4 | 集装箱及钩臂式运输车辆 |  |  | 96 |  | 96 | 辆（站） | 3 | 320000 | 3个转运站
2 | 垃圾收集运输设施 | 0 | 0 | 126 |  | 126
2.1 | 垃圾桶（360L） |  |  | 18 |  | 18 | 个 | 1000 | 180
2.2 | 后装式垃圾压缩车 |  |  | 108 |  | 108 | 辆 | 3 | 360000
（二） | 填埋场主要工程 | 1162.56 | 58.44 | 0 |  | 1221
1 | 库区场地整平 | 103.68 |  |  |  | 103.68 | ㎡ | 57600 | 18
2 | 库区防渗工程 | 420.56 |  |  |  | 420.56 |  |  |  | 丹凤565/124 | 4.5565 | 420.5605
3 | 渗滤液导排系统 | 158.97 |  |  |  | 158.97
4 | 地下水导排系统 | 82.66 |  |  |  | 82.66
5 | 废气导排系统 | 110.55 |  |  |  | 110.55
6 | 垃圾坝 | 120.25 |  |  |  | 120.25
7 | 截洪沟 | 110.35 |  |  |  | 110.35
8 | 渗滤液回灌系统 | 12.56 | 18.57 |  |  | 31.13
9 | 分区雨水导排 |  | 39.87 |  |  | 39.87
10 | 作业道路 | 42.98 |  |  |  | 42.98
10.1 | 作业道路（永久） | 28.09 |  |  |  | 28.09 | ㎡ | 1755.82 | 159.9822
10.2 | 作业道路（阶段） | 14.89 |  |  |  | 14.89 | ㎡ | 1240.89 | 119.9945
（三） | 填埋场辅助工程 | 243.16 | 1.85 | 2.52 |  | 247.53
1 | 库区消防工程 | 27.43 | 1.85 | 2.52 |  | 31.8
1.1 | 消防水池 | 18.83 | 1.85 | 2.52 |  | 23.2 | m³ | 150 | 1546.6667
1.2 | 库区灭火沙堆 | 8.6 |  |  |  | 8.6
2 | 生活水池 | 1.49 |  |  |  | 1.49 | m³ | 10 | 1490
3 | 渗滤液集液池 | 128.25 |  |  |  | 128.25 | m³ | 1800 | 712.5 | 丹凤114/1600 | 0.07125 | 128.25
4 | 监测井 | 9 |  |  |  | 9 |  | 6 | 15000
5 | 覆土备料(取、弃土场）场 | 15.6 |  |  |  | 15.6
6 | 钢丝网围栏 | 17.76 |  |  |  | 17.76 | m | 670 | 265.0746
7 | 库区绿化隔离带 | 43.63 |  |  |  | 43.63 | m2 | 12465 | 35.002
（四） | 垃圾填埋场机械设备 |  |  | 244.76 |  | 244.76
（五） | 生产及生活辅助工程 | 96.45 | 13.28 | 44.8 |  | 154.53
1 | 综合办公用楼 | 25.39 |  |  |  | 25.39 | ㎡ | 308.24 | 823.7088
2 | 作业机械库及仓库 | 28.18 |  | 2.5 |  | 30.68 | ㎡ | 281.79 | 1088.754
3 | 地磅房 | 10.92 | 1.11 | 9 |  | 21.03 | ㎡ | 111.33 | 1888.9787
5 | 发电机及配电房 | 5.52 |  | 8 |  | 13.52 | ㎡ | 46 | 2939.1304
6 | 厂区平面布置 | 26.44 | 12.17 | 25.3 |  | 63.91
6.1 | 生产管理区场地平整 | 14.65 |  |  |  | 14.65 | m³ | 8139 | 17.9998
6.2 | 给水排水 | 1.1 | 2.65 |  |  | 3.75
6.3 | 通风空调 |  |  | 0.8 |  | 0.8
6.4 | 电气工程 |  | 9.52 | 21 |  | 30.52
6.5 | 围墙 | 7.85 |  |  |  | 7.85 |  | 223.92 | 350.5716
6.6 | 大门 |  |  | 3.5 |  | 3.5
6.7 | 场地绿化 | 2.84 |  |  |  | 2.84 | ㎡ | 812.07 | 34.9724
（六） | 渗滤液处理站 | 155.81 | 41.44 | 325.52 |  | 522.77
1 | 主体工程 | 121.21 | 35.01 | 304.36 |  | 460.58
1.1 | 一级处理系统 | 6 | 1.68 | 12.9 |  | 20.58
1.2 | 二级处理系统 | 91.88 | 11.39 | 114.76 |  | 218.03
1.3 | 深度处理系统 | 17.89 | 20.08 | 152.7 |  | 190.67
1.4 | 污泥处理系统 | 5.44 | 1.86 | 24 |  | 31.3
2 | 总图及室外工程 | 34.6 | 0 | 0 |  | 34.6
2.1 | 渗滤液处理区土方工程 | 15.27 |  |  |  | 15.27 | m³ | 8481 | 18.005
2.2 | 围墙 | 8.28 |  |  |  | 8.28 |  | 236.56 | 350.0169
2.3 | 道路工程 | 8.87 |  |  |  | 8.87 | ㎡ | 554.32 | 160.0159
2.4 | 硬化地面 | 2.18 |  |  |  | 2.18 | ㎡ | 181.63 | 120.0242
3 | 公用工程 | 0 | 6.43 | 21.16 |  | 27.59
3.1 | 室外排水 |  | 2.05 |  |  | 2.05
3.2 | 室外给水 |  | 1.15 |  |  | 1.15
3.3 | 室外电气（厂区照明） |  | 0.89 | 3.16 |  | 4.05
3.4 | 自动控制及仪表系统 |  | 2.34 | 18 |  | 20.34
（七） | 厂外工程 | 146.82 | 3.98 | 6 |  | 156.8
1 | 进场道路 | 108.82 |  |  |  | 108.82 | ㎡ | 6801.22 | 160.0007
2 | 输电线路 | 30 |  |  |  | 30 | km | 1 | 300000
3 | 外部供水 | 8 | 3.98 | 6 |  | 17.98
3.1 | 深井及深井泵房 | 8 | 0.78 | 6 |  | 14.78
3.2 | 供水管网 |  | 3.2 |  |  | 3.2 | m | 150 | 213.3333
Ⅱ | 工程建设其他费用 |  |  |  | 673.3007 | 673.3007
1 | 工程前期费 |  |  |  | 14.3818 | 14.3818
2 | 土地征用及拆迁补偿费 |  |  |  | 312.78 | 312.78 | 亩 | 112.38 | 27832.3545
3 | 建设单位管理费 |  |  |  | 93.8304 | 93.8304
4 | 工程勘探费 |  |  |  | 14.3818 | 14.3818
5 | 工程设计费 |  |  |  | 100.0846 | 100.0846
6 | 竣工图编制费 |  |  |  | 8.0068 | 8.0068
7 | 预算编制费 |  |  |  | 10.0085 | 10.0085
8 | 工程监理费 |  |  |  | 75.6536 | 75.6536
9 | 办公及生活家具购置费 |  |  |  | 4 | 4 | 人 | 20 | 2000
10 | 生产职工培训费 |  |  |  | 8 | 8 | 人 | 20 | 4000
11 | 联合试运转费 |  |  |  | 9.056 | 9.056
12 | 环境影响评价费 |  |  |  | 10 | 10
13 | 招投标代理服务费 |  |  |  | 13.1173 | 13.1173
Ⅲ | 预备费 |  |  |  | 283.9729 | 283.9729
（一） | 基本预备费 |  |  |  | 283.9729 | 283.9729
（二） | 涨价预备费
Ⅳ | 铺底流动资金 |  |  |  | 16.37 | 16.37
Ⅴ | 总投资 | 1847.69 | 123.07 | 905.6 | 973.6436 | 3850.0036 | 万m³ | 92.3 | 41.7118