## 附件：

固定资产投资项目

节能审查验收自查报告

（参考模版）

项目建设单位（盖章）：

编制单位（如有）（盖章）：

年  月  日

真实性承诺书

我单位承诺《XXX项目节能审查验收自查报告》中所有内容均与本项目实际建设情况相符，并对其真实性、准确性和完整性负责，若有不符或隐瞒，我单位承担由此引发的相关责任。

特此承诺！

项目建设单位（盖章）：

项目建设单位法定代表人（签字）：

日期：

固定资产投资项目节能审查验收

自查报告真实性承诺书

（编制单位（如有））

XXXXXX（单位名称）受XXXXXX（委托单位名称）委托，负责XXXXXX项目（项目名称、项目代码）节能审查验收自查报告编制工作。我单位承诺：在报告编制过程中进行了现场核验，坚持独立、客观、公正的原则，认真核实了项目建设相关资料和现场实际情况，与项目实际建设、生产情况相符，对报告内容的真实性、准确性和完整性负责，自愿承担由此引发的相关责任。

编制单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日期：

一、项目基本情况

1.项目建设单位

项目建设单位名称、法定代表人、项目联系人及联系方式。项目建设单位总体情况介绍。

2.项目基本情况

项目建设单位、项目名称、建设地点、项目性质、建设规模和内容（实际建设与节能报告存在变化的应详细说明），项目开工、竣工等工程进展情况等。

3.项目建设变动情况

项目与节能审查阶段相比的变更情况。

4.验收情况

明确项目节能审查验收范围，简述节能审查验收自查程序、工作过程等。

5.试运行情况

项目试运行总体情况介绍。

二、验收依据

1.法规政策

项目节能审查验收相关的法律、法规和规章制度、管理办法、标准等。

2.资料数据

项目验收依据的主要资料、基础数据及其来源。

三、项目建设方案

以节能报告及节能审查意见确定的建设规模、总平面布置、工艺方案、用能系统（工序/环节）（也包括辅助和附属设施）建设方案为依据，对照项目设计、施工和竣工技术等资料，明确落实情况。具体包括但不限于以下内容：

1.项目实际建设情况，列举项目组成一览表，包括工艺和辅助与附属设施（含利旧、依托、新建等）；总平面布置情况；用能方案的落实情况。

2.能源实际接入条件，包括各能源品种的供应方、供应协议等。

3.根据以上内容，填写项目建设方案对比表。

表1 项目建设方案对比/验收表（样表）

| 序号 | 工艺方案/用能系统（工序/环节）名称 | 实际实施情况 | 节能审查方案 | 落实情况自查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、主要用能设备及其能效水平

以节能审查阶段确定的设备规格参数、效率、能效等级等为依据，对照实际采用用能设备的供货合同、设备铭牌、技术协议等资料，分系统（主要工艺系统、辅助系统和附属系统）明确项目采用的主要用能设备，判断设备能效达标情况和节能审查意见落实情况。存在设备调整的，分析明确调整的合理性、合规性等。

表2 主要用能设备能效水平对比/验收表（样表）

| 序号 | 用能系统（工序、环节） | 设备名称 | 安装地点 | 数量 | 实际实施情况 |  | 节能审查要求 |  | 落实情况自查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型式/型号 | 能效值/能效等级 | 型式/型号 | 能效值/能效等级 |  |  |

五、节能降碳措施

以节能审查阶段提出的节能降碳措施和建议为依据，对照项目设计、施工和竣工技术资料，明确项目实际采用的节能降碳技术和节能降碳管理措施，判断各项节能降碳措施的落实情况。

表3 节能降碳措施落实情况对比/验收表（样表）

| 内容 | 序 号 | 措施名称 | 实际实施情况 | 节能审查要求 | 落实情况自查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能 技术 措施 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 节能 管理 措施 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

六、能源计量器具配备

以《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）和行业相关计量标准为依据，对照项目能源计量器具的配备情况，分析判断项目的落实情况。

表4 能源计量器具配备落实情况对比/验收表（样表）

| 能源种类 |  | 实际配备率 |  |  | 节能审查/标准要求配备率 |  |  | 落实情况自查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用能单 位 | 主要次级用能单位 | 主要用 能设备 | 用能单 位 | 主要次 级用能单位 | 主要用能设备 |  |  |
| 电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固态 能源 | 煤炭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液态 能源 | 原油 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气态 能源 | 天然 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载能 工质 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、项目年综合能源消费量

根据能源供应协议等材料明确折标系数；依据项目实际设计建设情况，计算项目年综合能源消费量（说明依据），明确项目能源消费品种和数量情况是否满足节能审查要求。

表5 项目能源消费量情况对比/验收表（样表）

| 名称 | 能源消费种类 | 计量单位 | 实际消费情况 |  |  | 节能审查要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实物量 | 折标系数 | 折标准煤 | 实物量 | 折标系数 | 折标准煤 |
| 输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合能源消费量 | — |  | 当量值 |  |  | 当量值 |  |  |
|  |  |  | 等价值 |  |  | 等价值 |  |  |
| 综合能源消费量（不 含原料用能） | —— |  | 当量值 |  |  | 当量值 |  |  |
|  |  |  | 等价值 |  |  | 等价值 |  |  |

八、项目能效水平

以节能审查意见批复时确定的项目主要能效指标、主要工序（装置）能效指标等，对照项目的性能试验数据或试运行数据等（可根据项目实际设计和建设情况，计算项目能效水平），明确项目的主要能效指标是否落实节能审查要求。

表6 项目能效指标对比/验收表（样表）

| 序号 | 能效指标 | 单位 | 试运行能效指标 | 节能审查意见批复值 | 标准先进值（引用标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

九、项目碳排放评价

对于开展碳排放评价的固定资产投资项目，依据项目实际设计和建设情况、工艺技术方案和能源消耗等，推算项目年碳排放总量（说明依据），明确碳排放情况和减碳措施落实情况是否满足节能审查要求。

表7 项目碳排放量情况对比/验收表表（样表）

| 名称 | 碳排放种类 | 计量单位 | 实际消费情况 |  |  | 节能审查意见批复值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实物量 | 排放因子 | 折碳排放量 | 实物量 | 排放因子 | 折碳排放量 |
| 一 | 能源 活动 排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 生产 过程 排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| — | 含碳化合物1 |  |  |  |  |  |  |  |
| — | 含碳化合物2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳排放总量 | — |  | — |  |  | — |  |  |

十、结论和问题

明确验收发现问题及问题出现的原因，明确验收结论为“合格”或“不合格”。